Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Информация по состоянию на 01 января 2024 года

Таблица 1. Воздушные и кабельные линии электропередачи (заполняют ТСО).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЛ** | **Протяженность** | **В том числе имеющих степень износа более 50 процентов** | | **КЛ** | **Протяженность** | **В том числе имеющих степень износа более 50 процентов** | |
| **км** | **км** | **%** | **км** | **км** | **%** |
| 110 кВ | - | - | - | 110 кВ | - | - | - |
| 35 кВ | 29,4 | 20,168 | 68,6 | 35 кВ | 17,015 | 3,72 | 21,88 |
| 10-6 кВ | 76,5 | 45,441 | 59,4 | 10-6 кВ | 480,038 | 284,18 | 59,2 |
| 0,4 кВ | 689,967 | 462,968 | 67,1 | 0,4 кВ | 452,068 | 220,16 | 48,7 |
| **Всего:** | 795,867 | 517,55 | 65,03 | **Всего:** | 949,121 | 508,06 | 53,53 |

Таблица 2. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты (заполняют ТСО).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трансформаторные подстанции** | **В том числе имеющих степень износа более 50 процентов** | | **Распределительные пункты** | **В том числе имеющих степень износа более 50 процентов** | |
| **шт.** | **шт.** | **%** | **шт.** | **шт.** | **%** |
| 525 | 294 | 56 | 25 | 8 | 32 |

Таблица 3. Акты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии за 2023 год .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество актов безучетного потребления электрической энергии** (заполняют ГП) | **Объем ущерба** | | **Количество актов бездоговорного потребления электрической энергии**  (заполняют ТСО) | **Объем ущерба** | |
| **шт.** | **квт\*ч** | **рублей** | **шт.** | **квт\*ч** | **рублей** |
| - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |