## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2020 | года
АО «Пятигорскэнерго»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
15 | АО «Пятигорскэнерго» | РП | Ф-12 | 10 (10.5) | 12,21 2020.06.21 | 13,22 2020.06.21 | В | 1.02 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11, ТП-309, ТП-39, ТП-27, ТП-89, ТП-14, ТП-58, ТП-108 1сш, ТП-92 1сш, ТП-270, ТП-26, ТП-16 2сш(Все ЛЭП ТП) |  | Ставропольэнерго, Прокуратура г.Пятигорска, Городской суд, Городская больница №1, Роддом, Роспотребнадзор, ж/д вокзал, Центр занятости, СКФУ, Котельные -4шт, Платная поликлиника | 2451 | 0 | 14 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1
16 | АО «Пятигорскэнерго» | РП | Ф-117 | 10 (10.5) | 14,10 2020.06.21 | 16,02 2020.06.21 | В | 1.87 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-375, ТП-214, ТП-18 2сш, ТП-436, ТП-396(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная | 912 | 0 | 1 | 911 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
13 | АО «Пятигорскэнерго» | ПС | 307 | 35 | 15,05 2020.06.06 | 15,23 2020.06.06 | В | 0.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-157, ТП-512 1сш, ТП-60, ПТ-6, ТП-170 2сш, ТП-84, ТП-10 2сш, ТП-178, ТП-519, ТП-101, ТП-32, ТП-145, ТП-2 1сш, ТП-130, ТП-484, ТП-240 2сш, ТП-306, ТП-177, ТП-25, ТП-67, ТП-339, ТП-385, ТП-595, ТП-448, ТП-557, ТП-382, ТП-218, ТП-350, ТП-56, ТП-320, ТП-190, ТП-397, ТП-534, ТП-253, ТП-16 1сш, РП-11 1сш(Все ЛЭП ТП) |  | ФСБ, Управление Генеральной прокуратуры РФ СК, Горгаз, ИФНС России по г. Пятигорску, Хладокомбинат, Резиденция СКФО, САНГВИС, школы, дет.сады, МФЦ, Администрация | 6012 | 0 | 11 | 6001 | 0 | 0 | 2 | 6010 | 0 | 3166 |  |  |  |  | 1
14 | АО «Пятигорскэнерго» | КЛ | ПС Горячеводская Ф-57 | 10 (10.5) | 23,05 2020.06.19 | 23,25 2020.06.19 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ ПП-18, РП-21 СШ-1, ТП-321, ТП-220, ТП-221, ТП-314, ТП-482, ТП-600, ПП-12, ТП-216, ТП-229, ТП-335, ТП-342, ТП-209, ТП-90 СШ-1, ПТ-3.(Все ЛЭП ТП) | 0 | МУП Городской Электрический Транспорт, Госпиталь ВОВ. | 2245 | 0 | 2 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 1 | 1269 | ПАО "МРСК Северного Кавказа"- филиал "Севкавказэнерго" |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь