## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2020 | года
АО «Пятигорскэнерго»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | АО «Пятигорскэнерго» | ПС | ПС Горячеводская Ф-59 | 10 (10.5) | 09,41 2020.11.06 | 10,30 2020.11.06 | В | 0.82 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-262, ТП-303, ТП-272, ТП-415, ТП-571, ТП-409, ТП-410, ТП-413, ТП-570, ТП-542, ТП-406, ТП-149, ТП-49, ТП-48(Все ЛЭП ТП) | 0 | Насосная "Юцкая" | 1574 | 0 | 1 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 | 1046 | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" | 27/20 2020-11-06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
28 | АО «Пятигорскэнерго» | РП | РП-3 Ф-8 | 10 (10.5) | 16,16 2020.11.06 | 17,24 2020.11.06 | В | 1.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-25, ТП-448, ТП-382, ТП-595, ТП-67, ТП-339, ТП-385, ТП-557(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 0 | 1300 |  | 28/20 2020-11-06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
29 | АО «Пятигорскэнерго» | ПС | ПС Горячеводская Ф-53 | 10 (10.5) | 16,35 2020.11.07 | 19,02 2020.11.07 | В | 2.45 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-86, ТП-54, ТП-245, ТП-76, ТП-468, ТП-567, ТП-261, ТП-489, ТП-81, ТП-215, ТП-445, ТП-619, ТП-428, ТП-405(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1000 | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" | 29/20 2020-11-07 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
30 | АО «Пятигорскэнерго» | РП | РП-12 Ф-345 | 10 (10.5) | 05,32 2020.11.19 | 07,16 2020.11.19 | В | 1.73 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-356, ТП-417,ТП-340, ТП-522, ТП-358, ТП-584, ТП-139 1СШ(Все ЛЭП ТП) | 0 | ПФРДЦ СО ЕЭС ОДУ Юга | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 |  | 30/20 2020-11-19 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
31 | АО «Пятигорскэнерго» | РП | РП-23 Ф-347 | 10 (10.5) | 21,00 2020.11.20 | 21,55 2020.11.20 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-590, ТП-432, ТП-361, ТП-335, ТП-229, ТП-216, ТП-342, ТП-209, ТП-90(Т1).(Все ЛЭП ТП) | 0 | Госпиталь (работа АВР). | 1063 | 0 | 1 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 700 |  | 31/20 2020-11-20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь