## Другой расчёт
№ ТП-6/10/0,4 кВ | Установленная мощность кВА | Уст мощность кВт | кВА в кВт допуст нагрузка | % загрузки | замеры в 2023 году | Общая Мощность по замерам ТП кВт | Свободная мощность кВт
ТП-1 | 400 | 320 | 224 | 0.64 |  | 204.8 | 19.2
ТП-2 | 400 | 320 | 224 | 0.68 |  | 192 | 32
| 400 | 320 | 224 | 0.52
ТП-3 | 250 | 200 | 140 | 0.59 |  | 169 | 0
ТП-3 | 250 | 200 | 140 | 1.1 | 2022-03-19
ТП-4 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 134.4 | 89.6
ТП-4 | 400 | 320 | 224 | 0.37
ТП-5 | 400 | 320 | 224 | 0.11 |  | 45.32 | 243.08
ТП-5 | 630 | 504 | 352.8 | 0.11
ТП-6 | 400 | 320 | 224 | 0.08 |  | 104 | 120
ТП-6 | 400 | 320 | 224 | 0.57
ТП-7 | 250 | 200 | 140 | 0.74 |  | 148 | 0
ТП-8 | 400 | 320 | 224 | 0.38 | 2022-07-22 | 124.8 | 99.2
ТП-8 | 400 | 320 | 224 | 0.4
ТП-9 | 400 | 320 | 224 | 0.57 |  | 161.6 | 62.4
ТП-9 | 400 | 320 | 224 | 0.44
ТП-10 | 400 | 320 | 224 | 0.08 |  | 19.2 | 204.8
ТП-10 | 400 | 320 | 224 | 0.04
ТП-11 | 1000 | 800 | 560 | 0.49 |  | 344 | 216
ТП-11 | 1000 | 800 | 560 | 0.37
ТП-12 | 400 | 320 | 224 | 0.56 |  | 132.8 | 91.2
ТП-12 | 400 | 320 | 224 | 0.27
ТП-13 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 78.4 | 145.6
ТП-13 | 400 | 320 | 224 | 0.11
ТП-14 | 630 | 504 | 352.8 | 0.58 | 2022-11-19 | 241.92 | 110.88
ТП-14 | 630 | 504 | 352.8 | 0.38
ТП-15 | 160 | 128 | 89.6 | 0.14 |  | 8.96 | 80.64
ТП-15 | 160 | 128 | 89.6 | 0 | -
ТП-16 | 400 | 320 | 224 | 0.13 |  | 83.2 | 140.8
ТП-16 | 400 | 320 | 224 | 0.39
ТП-17 | 250 | 200 | 140 | 0.3 |  | 82 | 58
ТП-17 | 250 | 200 | 140 | 0.52
ТП-18 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12 |  | 110.88 | 241.92
ТП-18 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32
ТП-19 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 140 | 420
ТП-19 | 1000 | 800 | 560 | 0.35
ТП-20 | 250 | 200 | 140 | 0.22 |  | 52 | 88
ТП-20 | 250 | 200 | 140 | 0.3
ТП-21 | 250 | 200 | 140 | 0.2 | 2022-09-04 | 49 | 91
ТП-21 | 250 | 200 | 140 | 0.29
ТП-22 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3 | 2022-07-06 | 151.2 | 201.6
ТП-22 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3
ТП-23 | 1000 | 800 | 560 | 0.24 |  | 96 | 464
ТП-23 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-24 | 250 | 200 | 140 | 0.2 |  | 40 | 100
ТП-25 | 630 | 504 | 352.8 | 0.46 |  | 254.52 | 98.28
ТП-25 | 630 | 504 | 352.8 | 0.55 | 2022-11-23
ТП-26 | 400 | 320 | 224 | 0.2 |  | 100.8 | 123.2
ТП-26 | 400 | 320 | 224 | 0.43
ТП-27 | 160 | 128 | 89.6 | 0.13 |  | 16.64 | 72.96
ТП-28 | 400 | 320 | 224 | 0.33 |  | 105.6 | 118.4
ТП-29 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 131.2 | 92.8
ТП-30 | 200 | 160 | 112 | 0.15 |  | 24 | 88
ТП-30 нов. | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-31 | 400 | 320 | 224 | 0.17 |  | 62.4 | 161.6
ТП-31 | 400 | 320 | 224 | 0.22
ТП-32 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32 |  | 221.76 | 131.04
ТП-32 | 630 | 504 | 352.8 | 0.56
ТП-33 | 630 | 504 | 352.8 | 0.25 |  | 128.52 | 224.28
ТП-33 | 630 | 504 | 352.8 | 0.26 | 2022-08-04
ТП-34 | 250 | 200 | 140 | 0.25 |  | 50 | 90
ТП-35 | 250 | 200 | 140 | 0.55 |  | 108 | 32
ТП-35 | 250 | 200 | 140 | 0.53
ТП-36 | 1000 | 800 | 560 | 0.21 |  | 168 | 392
ТП-37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.4 | 89.6
ТП-37 | 400 | 320 | 224 | 0.28
ТП-38 | 400 | 320 | 224 | 0.17 |  | 32 | 192
ТП-38 | 400 | 320 | 224 | 0.03
ТП-39 | 630 | 504 | 352.8 | 0.14 |  | 75.6 | 277.2
ТП-39 | 630 | 504 | 352.8 | 0.16
ТП-40 | 400 | 320 | 224 | 0.2 | 2022-10-10 | 92.8 | 131.2
ТП-40 | 400 | 320 | 224 | 0.38
ТП-41 | 400 | 320 | 224 | 0.37 |  | 113.6 | 110.4
ТП-41 | 400 | 320 | 224 | 0.34
ТП-42 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 44.8 | 179.2
ТП-42 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-43 | 400 | 320 | 224 | 0.45 |  | 144 | 80
ТП-44 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23 |  | 131.04 | 221.76
ТП-44 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29
ТП-45 | 400 | 320 | 224 | 0.33 |  | 121.6 | 102.4
ТП-45 | 400 | 320 | 224 | 0.43
ТП-46 | 400 | 320 | 224 | 0.44 |  | 189.8 | 0
ТП-46 | 250 | 200 | 140 | 1.02 | 2022-11-23
ТП-47 | 400 | 320 | 224 | 0.45 |  | 155.2 | 68.8
ТП-47 | 400 | 320 | 224 | 0.52 | 2022-09-14
ТП-48 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 83.2 | 140.8
ТП-48 | 400 | 320 | 224 | 0.29
ТП-49 | 400 | 320 | 224 | 0.4 |  | 128 | 96
ТП-50 | 160 | 128 | 89.6 | 0.07 |  | 8.96 | 80.64
ТП-51 | 320 | 256 | 179.2 | 0.23 |  | 37.44 | 164.16
ТП-51 | 400 | 320 | 224 | 0.03
ТП-52 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 22 | 118
ТП-53 | 250 | 200 | 140 | 0.03 |  | 3 | 137
ТП-53 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-54 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32 |  | 161.28 | 191.52
ТП-55 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 60.8 | 163.2
ТП-55 | 400 | 320 | 224 | 0.15
ТП-56 | 400 | 320 | 224 | 0.71 |  | 227.2 | 0
ТП-57 | 160 | 128 | 89.6 | 0 | - | 70.52 | 44.28
ТП-57 | 250 | 200 | 140 | 0.86
ТП-58 | 1000 | 800 | 560 | 0.14 | 2022-11-15 | 104 | 456
ТП-58 | 1000 | 800 | 560 | 0.12
ТП-59 | 400 | 320 | 224 | 0.44 |  | 140.8 | 83.2
ТП-60 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 131.2 | 92.8
ТП-61 | 1000 | 800 | 560 | 0.16 |  | 100 | 460
ТП-61 | 1000 | 800 | 560 | 0.09
ТП-62 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 150.4 | 73.6
ТП-63 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 115.2 | 108.8
ТП-63 | 400 | 320 | 224 | 0.34
ТП-64 | 400 | 320 | 224 | 0.43 |  | 105.3 | 76.7
ТП-64 | 250 | 200 | 140 | 0.38
ТП-65 | 400 | 320 | 224 | 0.63 |  | 201.6 | 22.4
ТП-66 | 630 | 504 | 352.8 | 0.42 |  | 163.8 | 189
ТП-66 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23 | 2022-07-30
ТП-67 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3 |  | 151.2 | 278.4
ТП-67 | 400 | 320 | 224 | 0.46 |  | 147.2 | 76.8
ТП-68 | 630 | 504 | 352.8 | 0.28 |  | 108.36 | 244.44
ТП-68 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15
ТП-69 | 400 | 320 | 224 | 0.2 | 2022-08-16 | 72 | 152
ТП-69 | 400 | 320 | 224 | 0.25
ТП-70 | 250 | 200 | 140 | 0.26 |  | 52 | 88
ТП-70а | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-71 | 630 | 504 | 352.8 | 0.54 | 2022-08-19 | 254.52 | 98.28
ТП-71 | 630 | 504 | 352.8 | 0.47
ТП-72 | 400 | 320 | 224 | 0.44 |  | 140.8 | 83.2
ТП-73 | 1000 | 800 | 560 | 0.39 |  | 156 | 404
ТП-73 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-74 | 400 | 320 | 224 | 0.3 |  | 96 | 128
ТП-75 | 400 | 320 | 224 | 0.55 |  | 123.2 | 100.8
ТП-75 | 400 | 320 | 224 | 0.22
ТП-76 | 400 | 320 | 224 | 0.45 |  | 144 | 80
ТП-77 | 250 | 200 | 140 | 0.28 | 2022-11-17 | 53 | 87
ТП-77 | 250 | 200 | 140 | 0.25
ТП-78 | 400 | 320 | 224 | 0.21 |  | 60.8 | 163.2
ТП-78 | 400 | 320 | 224 | 0.17 | 2022-09-26
ТП-79 | 400 | 320 | 224 | 0.13 |  | 51.2 | 172.8
ТП-79 | 400 | 320 | 224 | 0.19
ТП-80 | 400 | 320 | 224 | 0.51 |  | 163.2 | 60.8
ТП-81 | 400 | 320 | 224 | 0.58 |  | 185.6 | 38.4
ТП-82 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 150.4 | 73.6
ТП-83 | 250 | 200 | 140 | 0.79 | 2022-05-24 | 132.6 | 49.4
ТП-83 | 400 | 320 | 224 | 0.23
ТП-84 | 400 | 320 | 224 | 0.25 |  | 64 | 160
ТП-84 | 400 | 320 | 224 | 0.15 | 2022-07-22
ТП-85 | 400 | 320 | 224 | 0.29 |  | 92.8 | 131.2
ТП-86 | 250 | 200 | 140 | 0.71 |  | 181.28 | 65.12
ТП-86 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32
ТП-87 | 400 | 320 | 224 | 0.16 |  | 51.2 | 172.8
ТП-88 | 400 | 320 | 224 | 0.39 |  | 124.8 | 99.2
ТП-89 | 400 | 320 | 224 | 0.49 |  | 155.2 | 68.8
ТП-89 | 400 | 320 | 224 | 0.48 | 2022-11-19
ТП-90 | 400 | 320 | 224 | 0.43 |  | 107.2 | 116.8
ТП-90 | 400 | 320 | 224 | 0.24
ТП-91 | 250 | 200 | 140 | 0.75 |  | 150 | 0
ТП-92 | 630 | 504 | 352.8 | 0.16 |  | 55.44 | 297.36
ТП-92 | 630 | 504 | 352.8 | 0.06
ТП-93 | 630 | 504 | 352.8 | 0.51 |  | 257.04 | 95.76
ТП-94 | 400 | 320 | 224 | 0.46 |  | 147.2 | 76.8
ТП-95 | 400 | 320 | 224 | 0.34 | 2022-12-24 | 110.4 | 113.6
ТП-95 | 400 | 320 | 224 | 0.35
ТП-96 | 250 | 200 | 140 | 0.52 |  | 104 | 36
ТП-97 | 630 | 504 | 352.8 | 0.21 |  | 120.96 | 231.84
ТП-97 | 630 | 504 | 352.8 | 0.27 | 2022-05-24
ТП-98 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05 |  | 12.6 | 340.2
ТП-98 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-99 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 17.6 | 228.8
ТП-99 | 630 | 504 | 352.8 | 0.1
ТП-100 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 0 | 224
ТП-100 | 400 | 320 | 224 | 0
ТП-101 | 250 | 200 | 140 | 0.69 | 2022-08-11 | 154.7 | 27.3
ТП-101 | 400 | 320 | 224 | 0.5
ТП-102 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 131.2 | 92.8
ТП-103 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 123.48 | 229.32
ТП-103 | 630 | 504 | 352.8 | 0.49
ТП-104 | 250 | 200 | 140 | 0.08 |  | 16 | 124
ТП-105 | 250 | 200 | 140 | 0.38 |  | 82 | 58
ТП-105 | 250 | 200 | 140 | 0.44
ТП-106 | 250 | 200 | 140 | 0.88 |  | 176 | 0
ТП-107 | 400 | 320 | 224 | 0.42 |  | 188.8 | 35.2
ТП-107 | 400 | 320 | 224 | 0.76
ТП-108 | 400 | 320 | 224 | 0.06 |  | 36.8 | 187.2
ТП-108 | 400 | 320 | 224 | 0.17
ТП-109 | 250 | 200 | 140 | 0.4 |  | 80 | 60
ТП-110 | 400 | 320 | 224 | 0.42 |  | 134.4 | 89.6
ТП-111 | 400 | 320 | 224 | 0.79 |  | 212.18 | 76.22
ТП-111 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24
ТП-112 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 0 | 352.8
ТП-112 | 630 | 504 | 352.8 | 0
ТП-113 | 400 | 320 | 224 | 0.03 |  | 9.6 | 214.4
ТП-114 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 102.4 | 121.6
ТП-114 | 400 | 320 | 224 | 0.28
ТП-115 | 250 | 200 | 140 | 0.26 |  | 52 | 88
ТП-116 | 630 | 504 | 352.8 | 1.11 |  | 559.44 | 0
ТП-117 | 250 | 200 | 140 | 0.11 | 2022-10-17 | 36 | 104
ТП-117 | 250 | 200 | 140 | 0.25 | 2022-10-17
ТП-118 | 250 | 200 | 140 | 0.24 |  | 48 | 92
ТП-119 | 160 | 128 | 89.6 | 0.18 |  | 23.04 | 66.56
ТП-120 | 630 | 504 | . | 0.48 | 2022-11-24 | 199.08 | 153.72
ТП-120 | 630 | 504 | 352.8 | 0.31
ТП-121 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24 |  | 138.6 | 214.2
ТП-121 | 630 | 504 | 352.8 | 0.31
ТП-122 | 400 | 320 | 224 | 0.15 |  | 56 | 168
ТП-122 | 400 | 320 | 224 | 0.2
ТП-123 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2 |  | 113.4 | 239.4
ТП-123 | 630 | 504 | 352.8 | 0.25
ТП-124 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 22 | 118
ТП-125 | 400 | 320 | 224 | 0.2 |  | 102.4 | 121.6
ТП-125 | 400 | 320 | 224 | 0.44
ТП-126 | 400 | 320 | 224 | 0.04 |  | 12.8 | 211.2
ТП-127 | 400 | 320 | 224 | 0.6 | 2022-12-16 | 96 | 128
ТП-127 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-128 | 250 | 200 | 140 | 0.16 |  | 32 | 108
ТП-129 | 400 | 320 | 224 | 0.31 |  | 115.2 | 108.8
ТП-129 | 400 | 320 | 224 | 0.41
ТП-130 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 89.6 | 134.4
ТП-131 | 630 | 504 | 352.8 | 0.53 |  | 219.24 | 133.56
ТП-131 | 630 | 504 | 352.8 | 0.34
ТП-132 | 315 | 252 | 176.4 | 0.42 |  | 105.84 | 70.56
ТП-133 | 250 | 200 | 140 | 0.4 |  | 80 | 60
ТП-134 | 250 | 200 | 140 | 0.42 |  | 84 | 56
ТП-135 | 250 | 200 | 140 | 0.4 |  | 80 | 60
ТП-136 | 400 | 320 | 224 | 0.31 |  | 99.2 | 124.8
ТП-137 | 250 | 200 | 140 | 0.63 |  | 126 | 14
ТП-138 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 91.2 | 132.8
ТП-138 | 400 | 320 | 224 | 0.57
ТП-139 | 400 | 320 | 224 | 0.07 |  | 75.2 | 148.8
ТП-139 | 400 | 320 | 224 | 0.4
ТП-140 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 65.6 | 158.4
ТП-140 | 400 | 320 | 224 | 0.41
ТП-141 | 250 | 200 | 140 | 0.38 |  | 76 | 64
ТП-142 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 89.6 | 134.4
ТП-143 | 400 | 320 | 224 | 0.67 | 2022-12-12 | 214.4 | 9.6
ТП-144 | 630 | 504 | 352.8 | 0.34 |  | 171.36 | 181.44
ТП-145 | 1000 | 800 | 560 | 0.18 | 2022-10-18 | 184 | 376
ТП-145 | 1000 | 800 | 560 | 0.28
ТП-146 | 630 | 504 | 352.8 | 0.14 |  | 94.76 | 193.64
ТП-146 | 400 | 320 | 224 | 0.32
ТП-147 | 160 | 128 | 89.6 | 0.2 |  | 25.6 | 64
ТП-148 | 315 | 252 | 176.4 | 0.21 |  | 105.82 | 94.38
ТП-148 | 400 | 320 | 224 | 0.53
ТП-149 | 400 | 320 | 224 | 1.14 |  | 232 | 0
ТП-149 | 400 | 320 | 224 | 0.31
ТП-150 | 400 | 320 | 224 | 0.44 |  | 70.4 | 153.6
ТП-150 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-151 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 67.2 | 156.8
ТП-151 | 400 | 320 | 224 | 0.42
ТП-152 | 100 | 80 | 56 | 0.18 |  | 14 | 42
ТП-152 | 100 | 80 | 56 | 0.17 | 2022-09-08
ТП-153 | 250 | 200 | 140 | 0.32 | 2022-02-17 | 80 | 60
ТП-153 | 250 | 200 | 140 | 0.48
ТП-155 | 400 | 320 | 224 | 0.59 | 2022-11-30 | 195.2 | 28.8
ТП-155 | 400 | 320 | 224 | 0.63
ТП-156 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 96.82 | 191.58
ТП-156 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24
ТП-157 | 630 | 504 | 352.8 | 0.43 |  | 120.96 | 231.84
ТП-157 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05
ТП-158 | 160 | 128 | 89.6 | 0 | - | 0 | 89.6
ТП-159 | 100 | 80 | 56 | 0.09 |  | 7.2 | 48.8
ТП-160 | 160 | 128 | 89.6 | 0.4 |  | 32.8 | 82
ТП-160 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-161 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 75.2 | 148.8
ТП-161 | 400 | 320 | 224 | 0.47
ТП-162 | 250 | 200 | 140 | 0.58 |  | 116 | 24
ТП-163 | 250 | 200 | 140 | 0.04 |  | 8 | 132
ТП-164 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.04 |  | 140 | 1260
ТП-164 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.1
ТП-165 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19 |  | 47.88 | 304.92
ТП-165 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-166 | 400 | 320 | 224 | 0.18 |  | 40.32 | 161.28
ТП-166 | 320 | 256 | 179.2 | 0.1
ТП-167 | 630 | 504 | 352.8 | 0.37 |  | 186.48 | 166.32
ТП-168 | 250 | 200 | 140 | 0.17 |  | 50.7 | 131.3
ТП-168 | 400 | 320 | 224 | 0.22
ТП-169 | 630 | 504 | 352.8 | 0.21 |  | 110.88 | 241.92
ТП-169 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23
ТП-170 | 1000 | 800 | 560 | 0.04 |  | 96 | 464
ТП-170 | 1000 | 800 | 560 | 0.2
ТП-171 | 400 | 320 | 224 | 0.16 |  | 64 | 160
ТП-171 | 400 | 320 | 224 | 0.24
ТП-172 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 |  | 92.7 | 195.7
ТП-172 | 400 | 320 | 224 | 0.32
ТП-173 | 250 | 200 | 140 | 0.12 |  | 9.84 | 104.96
ТП-173 | 160 | 128 | 89.6 | 0
ТП-174 | 630 | 504 | 352.8 | 0.07 |  | 35.28 | 317.52
ТП-175 | 400 | 320 | 224 | 0.1 |  | 32 | 192
ТП-176 | 250 | 200 | 140 | 0.32 |  | 64 | 76
ТП-177 | 630 | 504 | 352.8 | 0.16 |  | 75.6 | 277.2
ТП-177 | 630 | 504 | 352.8 | 0.14
ТП-178 | 250 | 200 | 140 | 0.21 |  | 42 | 98
ТП-179 | 250 | 200 | 140 | 0.62 |  | 124 | 16
ТП-180 | 400 | 320 | 224 | 0.43 |  | 187.2 | 36.8
ТП-180 | 400 | 320 | 224 | 0.74 | 2022-03-10
ТП-181 | 400 | 320 | 224 | 0.44 | 2022-11-23 | 152 | 72
ТП-181 | 400 | 320 | 224 | 0.51
ТП-182 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15 |  | 83.16 | 269.64
ТП-182 | 630 | 504 | 352.8 | 0.18
ТП-183 | 630 | 504 | 352.8 | 0.73 | 2022-06-03 | 335.16 | 17.64
ТП-183 | 630 | 504 | 352.8 | 0.6
ТП-184 | 400 | 320 | 224 | 0.09 |  | 67.98 | 220.42
ТП-184 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24
ТП-184а | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 105.84 | 246.96
ТП-184а | 630 | 504 | 352.8 | 0.42
ТП-185 | 400 | 320 | 224 | 0.45 |  | 126.4 | 97.6
ТП-185 | 400 | 320 | 224 | 0.34
ТП-186 | 400 | 320 | 224 | 0.65 |  | 208 | 16
ТП-187 | 250 | 200 | 140 | 0.38 |  | 76 | 98
ТП-187 | 250 | 200 | 140 | 0.53 |  | 106 | 34
ТП-188 | 250 | 200 | 140 | 0.5 |  | 100 | 40
ТП-189 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 131.04 | 221.76
ТП-189 | 630 | 504 | 352.8 | 0.52
ТП-190 | 160 | 128 | 89.6 | 0.39 |  | 49.92 | 39.68
ТП-191 | 400 | 320 | 224 | 0.08 |  | 32 | 192
ТП-191 | 400 | 320 | 224 | 0.12
ТП-192 | 400 | 320 | 224 | 0.33 |  | 105.6 | 118.4
ТП-193 | 250 | 200 | 140 | 0.17 | - | 34 | 106
ТП-194 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 51.2 | 172.8
ТП-194 | 400 | 320 | 224 | 0.32
ТП-195 | 250 | 200 | 140 | 0.25 | 2022-11-22 | 47 | 93
ТП-195 | 250 | 200 | 140 | 0.22
ТП-196 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 94.9 | 87.1
ТП-196 | 400 | 320 | 224 | 0.73
ТП-197 | 400 | 320 | 224 | 0.8 |  | 256 | 0
ТП-198 | 630 | 504 | 352.8 | 0.6 |  | 151.2 | 201.6
ТП-198 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-199 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19 | 2022-07-17 | 95.76 | 257.04
ТП-199 университи | 1000 | 800 | 560 | 0.1 |  | 80 | 480
ТП-199 университи | 1000 | 800 | 560 | 0.1
ТП-200 | 250 | 200 | 140 | 0.88 |  | 176 | 0
ТП-201 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 150.4 | 73.6
ТП-202 | 400 | 320 | 224 | 0.49 |  | 118.4 | 105.6
ТП-202 | 400 | 320 | 224 | 0.25 | 2022-09-04
ТП-203 | 400 | 320 | 224 | 0.4 |  | 129.6 | 94.4
ТП-203 | 400 | 320 | 224 | 0.41
ТП-204 | 250 | 200 | 140 | 0.18 |  | 36 | 104
ТП-205 | 400 | 320 | 224 | 0.79 |  | 252.8 | 0
ТП-206 | 400 | 320 | 224 | 0.27 |  | 86.4 | 137.6
ТП-207 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 0 | 297.6
ТП-207 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 150.4 | 73.6
ТП-208 | 250 | 200 | 140 | 0.29 |  | 58 | 82
ТП-209 | 400 | 320 | 224 | 0.35 |  | 112 | 112
ТП-210 | 400 | 320 | 224 | 0.21 |  | 67.2 | 156.8
ТП-211 | 250 | 200 | 140 | 0.19 | 2022-12-05 | 38 | 102
ТП-211 | 250 | 200 | 140 | 0.19
ТП-212 | 250 | 200 | 140 | 0.62 | 2022-09-08 | 96 | 44
ТП-212 | 250 | 200 | 140 | 0.34
ТП-213 | 630 | 504 | 352.8 | 0.36 |  | 208.06 | 80.34
ТП-213 | 400 | 320 | 224 | 0.65 | 2022-11-17
ТП-214 | 250 | 200 | 140 | 0.43 |  | 86 | 54
ТП-215 | 400 | 320 | 224 | 0.6 |  | 192 | 32
ТП-216 | 400 | 320 | 224 | 1.1 |  | 352 | 0
ТП-217 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32 |  | 141.12 | 211.68
ТП-217 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24
ТП-218 | 400 | 320 | 224 | 0.18 |  | 116.8 | 107.2
ТП-218 | 400 | 320 | 224 | 0.55
ТП-219 | 250 | 200 | 140 | 0.43 |  | 54 | 86
ТП-219 | 250 | 200 | 140 | 0.11
ТП-220 | 250 | 200 | 140 | 0.32 |  | 64 | 76
ТП-221 | 400 | 320 | 224 | 0.73 |  | 233.6 | 0
ТП-222 | 250 | 200 | 140 | 0.43 |  | 126.1 | 55.9
ТП-222 | 400 | 320 | 224 | 0.54
ТП-223 | 630 | 504 | 352.8 | 0.21 |  | 100.8 | 252
ТП-223 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19
ТП-224 | 400 | 320 | 224 | 0.61 |  | 195.2 | 28.8
ТП-225 | 315 | 252 | 176.4 | 0 | - | 18.08 | 140.12
ТП-225 | 250 | 200 | 140 | 0.16
ТП-226 | 400 | 320 | 224 | 0.26 |  | 85.8 | 96.2
ТП-226 | 250 | 200 | 140 | 0.4 | 2022-09-08
ТП-227 | 400 | 320 | 224 | 0.04 |  | 12.36 | 276.04
ТП-227 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02
ТП-228 | 400 | 320 | 224 | 0.48 |  | 180.8 | 43.2
ТП-228 | 400 | 320 | 224 | 0.65 | 2022-12-18
ТП-229 | 250 | 200 | 140 | 0.6 |  | 120 | 20
ТП-230 | 400 | 320 | 224 | 0.68 |  | 137.6 | 86.4
ТП-230 | 400 | 320 | 224 | 0.18
ТП-231 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 36.4 | 355.6
ТП-231 | 400 | 320 | 224 | 0.13
ТП-232 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 0 | 352.8
ТП-233 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 27 | 113
ТП-233 | 250 | 200 | 140 | 0.27
ТП-234 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 131.2 | 92.8
ТП-235 | 400 | 320 | 224 | 0.37 |  | 118.4 | 105.6
ТП-236 | 250 | 200 | 140 | 0.09 |  | 56 | 84
ТП-236 | 250 | 200 | 140 | 0.47
ТП-237 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 73.6 | 150.4
ТП-238 | 250 | 200 | 140 | 0.34 |  | 68 | 72
ТП-239 | 250 | 200 | 140 | 0.19 |  | 38 | 102
ТП-240 | 630 | 504 | 352.8 | 0.4 |  | 163.8 | 189
ТП-240 | 630 | 504 | 352.8 | 0.25
ТП-241 | 160 | 128 | 89.6 | 0.34 |  | 43.52 | 46.08
ТП-242 | 250 | 200 | 140 | 0.06 |  | 12 | 128
ТП-243 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 91.2 | 132.8
ТП-243 | 400 | 320 | 224 | 0.57
ТП-244 | 250 | 200 | 140 | 0.3 |  | 50 | 90
ТП-244 | 250 | 200 | 140 | 0.2
ТП-245 | 250 | 200 | 140 | 0.75 |  | 143 | 39
ТП-245 | 400 | 320 | 224 | 0.35
ТП-246 | 400 | 320 | 224 | 0.64 |  | 204.8 | 19.2
ТП-247 | 630 | 504 | 352.8 | 0.37 |  | 161.28 | 191.52
ТП-247 | 630 | 504 | 352.8 | 0.27
ТП-248 | 400 | 320 | 224 | 0.45 |  | 144 | 80
ТП-249 | 250 | 200 | 140 | 0.35 |  | 70 | 70
ТП-250 | 400 | 320 | 224 | 0.33 |  | 105.6 | 118.4
ТП-251 | 400 | 320 | 224 | 0.31 |  | 121.6 | 102.4
ТП-251 | 400 | 320 | 224 | 0.45 | 2022-11-29
ТП-252 | 400 | 320 | 224 | 0.4 | 2022-08-19 | 145.6 | 78.4
ТП-252 | 400 | 320 | 224 | 0.51
ТП-253 | 400 | 320 | 224 | 0.13 |  | 46.4 | 177.6
ТП-253 | 400 | 320 | 224 | 0.16 | 2022-08-23
ТП-254 | 630 | 504 | 352.8 | 0.33 |  | 201.88 | 86.52
ТП-254 | 400 | 320 | 224 | 0.65
ТП-255 | 630 | 504 | 352.8 | 0.31 |  | 214.2 | 138.6
ТП-255 | 630 | 504 | 352.8 | 0.54
ТП-256 | 400 | 320 | 224 | 0.57 | 2022-12-15 | 163.2 | 60.8
ТП-256 | 400 | 320 | 224 | 0.45 | 2022-12-16
ТП-257 | 630 | 504 | 352.8 | 0.41 |  | 166.32 | 186.48
| 630 | 504 | 352.8 | 0.25
| 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 63 | 289.8
| 630 | 504 | 352.8 | 0.25
ТП-257/2 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 0 | 352.8
ТП-257/2 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-258 | 250 | 200 | 140 | 0.13 |  | 26 | 114
ТП-259 | 630 | 504 | 352.8 | 0.87 | 2021-11-07 | 438.48 | 0
ТП-260 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 9 | 131
ТП-260 | 250 | 200 | 140 | 0.09 | 2022-10-17
ТП-261 | 400 | 320 | 224 | 0.96 | 2021-10-12 | 265.74 | 22.66
ТП-261 | 630 | 504 | 352.8 | 0.33
ТП-262 | 250 | 200 | 140 | 0.82 |  | 164 | 0
ТП-263 | 180 | 144 | 100.8 | 0.23 |  | 23.56 | 82.84
ТП-263 | 200 | 160 | 112 | 0.08
ТП-264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 157.5
ТП-264 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15
ТП-265 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 160 | 64
ТП-265 | 400 | 320 | 224 | 0.64
ТП-266 | 630 | 504 | 352.8 | 0.27 |  | 73.08 | 279.72
ТП-266 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02
ТП-267 | 630 | 504 | 352.8 | 0.14 |  | 35.28 | 317.52
ТП-267 | 630 | 504 | 352.8 | 0
ТП-268 | 400 | 320 | 224 | 0.3 |  | 104 | 120
ТП-268 | 400 | 320 | 224 | 0.35
ТП-269 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 94.76 | 193.64
ТП-269 | 630 | 504 | 352.8 | 0.46
ТП-270 | 400 | 320 | 224 | 0.2 | 2022-12-15 | 52.8 | 171.2
ТП-270 | 400 | 320 | 224 | 0.13
ТП-271 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29 |  | 163.8 | 189
ТП-271 | 630 | 504 | 352.8 | 0.36
ТП-272 | 250 | 200 | 140 | 0.57 |  | 114 | 26
ТП-273 | 400 | 320 | 224 | 0.31 |  | 49.6 | 174.4
ТП-273 | 400 | 320 | 224 | 0
ТП-274 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 132.8 | 91.2
ТП-274 | 400 | 320 | 224 | 0.83 | 2022-12-24
ТП-275 | 250 | 200 | 140 | 0.44 |  | 125 | 15
ТП-275 | 250 | 200 | 140 | 0.81 | 2022-12-18
ТП-276 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2 |  | 50.4 | 302.4
ТП-276 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-277 | 400 | 320 | 224 | 0.25 |  | 40 | 184
ТП-277 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-278 | 1000 | 800 | 560 | 0.16 |  | 104 | 456
ТП-278 | 1000 | 800 | 560 | 0.1 | 2022-05-16
ТП-279 | 400 | 320 | 224 | 0.12 |  | 38.4 | 185.6
ТП-280 | 1000 | 800 | 560 | 0.24 |  | 96 | 464
ТП-280 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-281 | 250 | 200 | 140 | 0.57 |  | 114 | 26
ТП-282 | 250 | 200 | 140 | 0.61 |  | 104 | 78
ТП-282 | 400 | 320 | 224 | 0.19
ТП-283 | 630 | 504 | 352.8 | 0.1 |  | 37.8 | 315
ТП-283 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05
ТП-284 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24 |  | 30.24 | 146.16
ТП-284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ТП-285 | 400 | 320 | 224 | 0.13 |  | 28.6 | 153.4
ТП-285 | 250 | 200 | 140 | 0.09 | 2022-09-09
ТП-286 | 250 | 200 | 140 | 0.06 |  | 12 | 128
ТП-287 | 1000 | 800 | 560 | 0.15 |  | 180 | 380
ТП-287 | 1000 | 800 | 560 | 0.3
ТП-288 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 33 | 107
ТП-288 | 250 | 200 | 140 | 0.22
ТП-289 | 400 | 320 | 224 | 0.47 |  | 150.4 | 73.6
ТП-290 | 1000 | 800 | 560 | 0.37 |  | 296 | 264
ТП-291 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12 |  | 63 | 289.8
ТП-291 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13
ТП-292 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12 |  | 30.24 | 322.56
ТП-292 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-293 | 160 | 128 | 89.6 | 0.03 |  | 3.84 | 85.76
ТП-294 | 100 | 80 | 56 | 0.11 |  | 8.8 | 47.2
ТП-295 | 400 | 320 | 224 | 0.3 |  | 96 | 128
ТП-296 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 123.2 | 100.8
ТП-296 | 400 | 320 | 224 | 0.39
ТП-297 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 76.8 | 147.2
ТП-297 | 400 | 320 | 224 | 0.48
ТП-298 | 630 | 504 | 352.8 | 0.28 |  | 75.6 | 277.2
ТП-298 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02
ТП-299 | 1000 | 800 | 560 | 0.19 | 2022-10-28 | 76 | 484
ТП-299 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-300 | 1000 | 800 | 560 | 0 |  | 0 | 560
ТП-301 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 115.2 | 108.8
ТП-302 | 250 | 200 | 140 | 0.33 |  | 66 | 74
ТП-303 | 400 | 320 | 224 | 0.78 |  | 249.6 | 0
ТП-304 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 8.96 | 147.84
ТП-304 | 160 | 128 | 89.6 | 0.08
ТП-305 | 400 | 320 | 224 | 0.4 |  | 120 | 104
ТП-305 | 400 | 320 | 224 | 0.35
ТП-306 | 400 | 320 | 224 | 0.17 | 2022-10-18 | 52.8 | 171.2
ТП-306 | 400 | 320 | 224 | 0.16
ТП-307 | 160 | 128 | 89.6 | 0.26 | 2022-08-19 | 71.92 | 252.88
ТП-307 | 1000 | 800 | 560 | 0.05
ТП-308 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 70.4 | 153.6
ТП-308 | 400 | 320 | 224 | 0.06
ТП-309 | 630 | 504 | 352.8 | 0.11 |  | 27.72 | 325.08
ТП-309 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-310 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 57.6 | 166.4
ТП-310 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-311 | 630 | 504 | 352.8 | 0.14 | 2022-12-24 | 133.56 | 219.24
ТП-311 | 630 | 504 | 352.8 | 0.39 | 2022-12-24
ТП-312 | 630 | 504 | 352.8 | 0.16 |  | 73.08 | 279.72
ТП-312 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 | 2022-04-18
ТП-313 | 630 | 504 | 352.8 | 0.22 |  | 110.88 | 241.92
ТП-314 | 250 | 200 | 140 | 0.5 |  | 100 | 40
ТП-315 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 9.52 | 323.68
ТП-315 | 560 | 448 | 313.6 | 0.04
ТП-316 | 630 | 504 | 352.8 | 0.59 |  | 277.2 | 75.6
ТП-316 | 630 | 504 | 352.8 | 0.51 | 2022-11-08
ТП-317 | 400 | 320 | 224 | 0.58 | 2022-01-10 | 161.6 | 62.4
ТП-317 | 400 | 320 | 224 | 0.43
ТП-318 | 400 | 320 | 224 | 0.27 |  | 86.4 | 137.6
ТП-319 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 84.8 | 139.2
ТП-319 | 400 | 320 | 224 | 0.3 | 2022-10-19
ТП-320 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15 | 2022-11-11 | 55.44 | 297.36
ТП-320 | 630 | 504 | 352.8 | 0.07
ТП-321 | 250 | 200 | 140 | 0.14 |  | 28 | 112
ТП-322 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 132.8 | 91.2
ТП-322 | 400 | 320 | 224 | 0.47
ТП-323 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 |  | 136.08 | 216.72
ТП-323 | 630 | 504 | 352.8 | 0.41
ТП-324 | 400 | 320 | 224 | 0.17 |  | 92.8 | 131.2
ТП-324 | 400 | 320 | 224 | 0.41
ТП-325 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02 |  | 10.08 | 342.72
ТП-326 | 400 | 320 | 224 | 0.24 |  | 62.4 | 161.6
ТП-326 | 400 | 320 | 224 | 0.15
ТП-327 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 105.6 | 118.4
ТП-327 | 400 | 320 | 224 | 0.38
ТП-328 | 400 | 320 | 224 | 0.24 |  | 76.8 | 147.2
ТП-329 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 65.6 | 158.4
ТП-329 | 400 | 320 | 224 | 0.03
ТП-330 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2 |  | 143.44 | 312.96
ТП-330 | 1000 | 800 | 560 | 0.24
ТП-331 | 630 | 504 | 352.8 | 0.48 |  | 241.92 | 110.88
ТП-332 | 630 | 504 | 352.8 | 0.04 | 2021-08-26 | 20.16 | 332.64
ТП-333 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 37.8 | 315
ТП-333 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15
ТП-334 | 400 | 320 | 224 | 0.65 |  | 183.34 | 105.06
ТП-334 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24
ТП-335 | 250 | 200 | 140 | 0.34 |  | 68 | 72
ТП-336 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 2.52 | 350.28
ТП-336 | 630 | 504 | 352.8 | 0.01
ТП-337 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 10.08 | 342.72
ТП-337 | 630 | 504 | 352.8 | 0.04
ТП-338 | 400 | 320 | 224 | 0.03 |  | 40 | 184
ТП-338 | 400 | 320 | 224 | 0.22 | 2022-08-12
ТП-339 | 400 | 320 | 224 | 0.4 | 2022-11-11 | 147.2 | 76.8
ТП-339 | 400 | 320 | 224 | 0.52
ТП-340 | 100 | 80 | 56 | 0.05 |  | 4 | 52
ТП-341 | 250 | 200 | 140 | 0.05 |  | 10 | 130
ТП-342 | 250 | 200 | 140 | 0.37 |  | 74 | 66
ТП-343 | 1000 | 800 | 560 | 0.05 |  | 32 | 528
ТП-343 | 1000 | 800 | 560 | 0.03
ТП-344 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 266 | 714
ТП-344 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.38
ТП-344 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 11.2 | 380.8
ТП-345 | 400 | 320 | 224 | 0.04 | 2021-09-11
ТП-345 | 400 | 320 | 224 | 0.11 |  | 28.6 | 153.4
ТП-346 | 250 | 200 | 140 | 0.11
ТП-346 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-347 | 320 | 256 | 179.2 | 0.21 |  | 53.76 | 125.44
ТП-348 | 630 | 504 | 352.8 | 0.06 |  | 30.24 | 322.56
ТП-349 | 630 | 504 | 352.8 | 0.08 |  | 30.24 | 322.56
ТП-349 | 630 | 504 | 352.8 | 0.04
ТП-350 | 400 | 320 | 224 | 0.5 |  | 80 | 144
ТП-350 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-351 | 630 | 504 | 352.8 | 0.25 |  | 93.24 | 259.56
ТП-351 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12
ТП-352 | 250 | 200 | 140 | 0.4 |  | 80 | 60
ТП-353 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-353 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-354 | 630 | 504 | 352.8 | 0.62 |  | 433.44 | 0
ТП-354 | 630 | 504 | 352.8 | 1.1
ТП-355 | 400 | 320 | 224 | 0.12 |  | 38.4 | 185.6
ТП-356 | 180 | 144 | 100.8 | 0.14 |  | 20.16 | 80.64
ТП-357 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 0 | 352.8
ТП-358 | 160 | 128 | 89.6 | 0.08 |  | 10.24 | 79.36
ТП-359 | 250 | 200 | 140 | 0.18 |  | 9 | 61
ТП-359 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-360 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2 |  | 83.16 | 269.64
ТП-360 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13
ТП-361 | 250 | 200 | 140 | 0.57 |  | 114 | 26
ТП-362 | 250 | 200 | 140 | 0.14 |  | 28 | 112
ТП-363 | 250 | 200 | 140 | 0.17 |  | 34 | 106
ТП-364 | 180 | 144 | 100.8 | 0 | - | 0 | 100.8
ТП-365 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 32.96 | 255.44
ТП-365 | 400 | 320 | 224 | 0.16
ТП-366 | 400 | 320 | 224 | 0.05 |  | 16 | 208
ТП-367 | 400 | 320 | 224 | 0.8 |  | 256 | 0
ТП-368 | 400 | 320 | 224 | 0.19 |  | 30.4 | 193.6
ТП-368 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-369 | 400 | 320 | 224 | 0.4 |  | 121.6 | 102.4
ТП-369 | 400 | 320 | 224 | 0.36
ТП-370 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 48 | 176
ТП-370 | 400 | 320 | 224 | 0.3
ТП-371 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 91.2 | 132.8
ТП-371 | 400 | 320 | 224 | 0.29
ТП-372 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 137.6 | 86.4
ТП-372 | 400 | 320 | 224 | 0.48 | 2022-12-17
ТП-373 | 250 | 200 | 140 | 0.51 |  | 115 | 25
ТП-373 | 250 | 200 | 140 | 0.64 | 2022-12-17
ТП-374 | 400 | 320 | 224 | 0.31 | 2022-12-24 | 132.8 | 91.2
ТП-374 | 400 | 320 | 224 | 0.52 | 2022-12-24
ТП-375 | 400 | 320 | 224 | 0.17 |  | 105.6 | 118.4
ТП-375 | 400 | 320 | 224 | 0.49
ТП-376 | 400 | 320 | 224 | 0.14 |  | 83.2 | 140.8
ТП-376 | 400 | 320 | 224 | 0.38
ТП-377 | 250 | 200 | 140 | 0.22 |  | 44 | 96
ТП-378 | 630 | 504 | 352.8 | 0.47 |  | 229.32 | 123.48
ТП-378 | 630 | 504 | 352.8 | 0.44 | 2022-12-23
ТП-379 | 630 | 504 | 352.8 | 0.48 | 2022-12-17 | 194.04 | 158.76
ТП-379 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29
ТП-380 | 400 | 320 | 224 | 0.28 |  | 84.8 | 139.2
ТП-380 | 400 | 320 | 224 | 0.25
ТП-381 | 250 | 200 | 140 | 0.19 |  | 19 | 121
ТП-381 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-382 | 400 | 320 | 224 | 0.04 |  | 12.8 | 211.2
ТП-383 | 630 | 504 | 352.8 | 0.38 |  | 95.76 | 257.04
ТП-383 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-384 | 630 | 504 | 352.8 | 0.22 |  | 55.44 | 297.36
ТП-384 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-385 | 400 | 320 | 224 | 0.48 | 2022-08-11 | 152 | 72
ТП-385 | 400 | 320 | 224 | 0.47
ТП-386 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 57.96 | 294.84
ТП-386 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23
ТП-387 | 400 | 320 | 224 | 0.33 |  | 52.8 | 171.2
ТП-387 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-388 | 630 | 504 | 352.8 | 0.22 | 2021-08-05 | 110.88 | 241.92
ТП-388 | 630 | 504 | 352.8 | 0.22
ТП-389 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-390 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 0 | 352.8
ТП-390 | 630 | 504 | 352.8 | 0
ТП-391 | 400 | 320 | 224 | 0.2 |  | 64 | 160
ТП-392 | 250 | 200 | 140 | 0.17 |  | 34 | 106
ТП-393 | 250 | 200 | 140 | 0.7 |  | 119 | 21
ТП-393 | 250 | 200 | 140 | 0.49 | 2021-09-01
ТП-394 | 400 | 320 | 224 | 0.37 |  | 107.2 | 116.8
ТП-394 | 400 | 320 | 224 | 0.3 | 2022-10-28
ТП-395 | 400 | 320 | 224 | 0.2 |  | 64 | 160
ТП-396 | 630 | 504 | 352.8 | 0.31 |  | 168.84 | 183.96
ТП-396 | 630 | 504 | 352.8 | 0.36
ТП-397 | 250 | 200 | 140 | 0.76 |  | 152 | 0
ТП-398 | 400 | 320 | 224 | 0.32 |  | 52.8 | 171.2
ТП-398 | 400 | 320 | 224 | 0.01
ТП-399 | 400 | 320 | 224 | 0.51 | 2021-06-07 | 148.32 | 140.08
ТП-399 | 630 | 504 | 352.8 | 0.21
ТП-400 | 630 | 504 | 352.8 | 0.9 | 2021-07-14 | 257.04 | 95.76
ТП-400 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12
ТП-401 | 250 | 200 | 140 | 0.16 |  | 32 | 108
ТП-402 | 400 | 320 | 224 | 0.04 |  | 12.8 | 211.2
ТП-403 | 180 | 144 | 100.8 | 0 | - | 0 | 100.8
ТП-404 | 100 | 80 | 56 | 0.08 |  | 6.4 | 49.6
ТП-405 | 250 | 200 | 140 | 0.5 |  | 100 | 40
ТП-406 | 630 | 504 | 352.8 | 0.34 |  | 166.32 | 186.48
ТП-406 | 630 | 504 | 352.8 | 0.32
ТП-407 | 400 | 320 | 224 | 0.11 |  | 35.2 | 188.8
ТП-408 | 630 | 504 | 352.8 | 0.25 |  | 126 | 226.8
ТП-409 | 250 | 200 | 140 | 0.3 |  | 60 | 80
ТП-410 | 250 | 200 | 140 | 0.35 |  | 70 | 70
ТП-411 | 630 | 504 | 352.8 | 0.03 |  | 7.56 | 345.24
ТП-411 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-412 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 |  | 90.72 | 262.08
ТП-412 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23
ТП-413 | 250 | 200 | 140 | 0.39 |  | 78 | 62
ТП-414 | 250 | 200 | 140 | 0.35 |  | 70 | 70
ТП-415 | 630 | 504 | 352.8 | 0.38 |  | 191.52 | 161.28
ТП-416 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 |  | 47.88 | 304.92
ТП-416 | 630 | 504 | 352.8 | 0.06
ТП-417 | 250 | 200 | 140 | 0.27 |  | 54 | 86
ТП-418 | 400 | 320 | 224 | 0.17 |  | 54.4 | 169.6
ТП-419 | 400 | 320 | 224 | 0.36 | 2022-12-02 | 93.6 | 88.4
ТП-419 | 250 | 200 | 140 | 0.36
ТП-420 | 160 | 128 | 89.6 | 0.04 | 2022-01-12 | 5.12 | 84.48
ТП-421 | 400 | 320 | 224 | 0.08 |  | 25.6 | 198.4
ТП-422 | 630 | 504 | 352.8 | 0.04 |  | 20.16 | 332.64
ТП-423 | 160 | 128 | 89.6 | 0.71 |  | 90.88 | 0
ТП-424 | 250 | 200 | 140 | 0.41 |  | 82 | 58
ТП-425 | 250 | 200 | 140 | 0.15 |  | 37 | 103
ТП-425 | 250 | 200 | 140 | 0.22
ТП-426 | 630 | 504 | 352.8 | 0.07 |  | 35.28 | 317.52
ТП-427 | 400 | 320 | 224 | 0.01 | 2022-08-06 | 1.6 | 222.4
ТП-427 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-428 | 250 | 200 | 140 | 0.02 |  | 4 | 136
ТП-429 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 4 | 556
ТП-429 | 1000 | 800 | 560 | 0.01 | 2022-03-12
ТП-430 | 400 | 320 | 224 | 0.05 |  | 16 | 208
ТП-431 | 400 | 320 | 224 | 0.21 |  | 67.2 | 156.8
ТП-432 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15 |  | 75.6 | 277.2
ТП-433 | 630 | 504 | 352.8 | 0.07 |  | 70.04 | 218.36
ТП-433 | 400 | 320 | 224 | 0.27
ТП-434 | 630 | 504 | 352.8 | 0.57 |  | 191.52 | 161.28
ТП-434 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19
ТП-435 | 400 | 320 | 224 | 0.01 |  | 2.06 | 286.34
ТП-435 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-436 | 630 | 504 | 352.8 | 0.4 |  | 360.36 | 0
ТП-436 | 630 | 504 | 352.8 | 1.03
ТП-437 | 400 | 320 | 224 | 0.13 |  | 41.6 | 182.4
ТП-438 | 160 | 128 | 89.6 | 0.07 |  | 8.96 | 80.64
ТП-439 | 400 | 320 | 224 | 0.05 |  | 16 | 208
ТП-440 | 160 | 128 | 89.6 | 0.15 |  | 19.2 | 70.4
ТП-441 | 630 | 504 | 352.8 | 0.01 |  | 5.04 | 347.76
ТП-442 | 250 | 200 | 140 | 0.3 |  | 60 | 80
ТП-443 | 1000 | 800 | 560 | 0.21 |  | 96 | 464
ТП-443 | 1000 | 800 | 560 | 0.03 | 2022-02-04
ТП-444 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 59.2 | 164.8
ТП-444 | 400 | 320 | 224 | 0.37
ТП-445 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 131.2 | 92.8
ТП-446 | 160 | 128 | 89.6 | 0.1 |  | 12.8 | 76.8
ТП-447 | 630 | 504 | 352.8 | 0.11 |  | 55.44 | 297.36
ТП-448 | 630 | 504 | 352.8 | 0.41 |  | 161.28 | 191.52
ТП-448 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23
ТП-449 | 1000 | 800 | 560 | 0.09 | 2022-12-17 | 72 | 1024
ТП-449 | 1000 | 800 | 560 | 0.03 |  | 24 | 536
ТП-450 | 400 | 320 | 224 | 0.1 |  | 32 | 192
ТП-451 | 400 | 320 | 224 | 0.16 |  | 51.2 | 172.8
ТП-451 | 400 | 320 | 224 | 0.16
ТП-452 | 250 | 200 | 140 | 0.38 |  | 76 | 64
ТП-453 | 63 | 50.4 | 35.28 | 0.12 |  | 6.048 | 29.232
ТП-454 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 0 | 352.8
ТП-455 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 121.6 | 102.4
ТП-456 | 250 | 200 | 140 | 0.12 |  | 24 | 116
ТП-457 | 400 | 320 | 224 | 0.36 |  | 115.2 | 108.8
ТП-458 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12 |  | 60.48 | 292.32
ТП-459 | 630 | 504 | 352.8 | 0.06 |  | 30.24 | 322.56
ТП-460 | 630 | 504 | 352.8 | 0.11 |  | 27.72 | 325.08
ТП-460 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-461 | 400 | 320 | 224 | 0.55 |  | 176 | 48
ТП-462 | 400 | 320 | 224 | 0.03 |  | 9.6 | 214.4
ТП-463 | 400 | 320 | 224 | 0.24 |  | 76.8 | 147.2
ТП-464 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 121.6 | 102.4
ТП-465 | 630 | 504 | 352.8 | 0.01 |  | 5.04 | 347.76
ТП-466 | 400 | 320 | 224 | 0.05 |  | 16 | 208
ТП-467 | 250 | 200 | 140 | 0.51 | 2022-11-12 | 102 | 38
ТП-468 | 250 | 200 | 140 | 0.01 |  | 2 | 138
ТП-469 | 630 | 504 | 352.8 | 0.07 |  | 27.72 | 325.08
ТП-469 | 630 | 504 | 352.8 | 0.04
ТП-470 | 250 | 200 | 140 | 0.27 |  | 54 | 86
ТП-471 | 630 | 504 | 352.8 | 0.36 | 2022-08-12 | 181.44 | 171.36
ТП-472 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 |  | 65.52 | 287.28
ТП-473 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
ТП-473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ТП-474 | 400 | 320 | 224 | 0.04 |  | 12.8 | 211.2
ТП-475 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2 | 2022-12-05 | 100.8 | 252
ТП-475 | 630 | 504 | 352.8 | 0.2
ТП-476 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 22 | 118
ТП-477 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19 |  | 95.76 | 257.04
ТП-478 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 0 | 224
ТП-479 | 630 | 504 | 352.8 | 0.21 |  | 98.28 | 254.52
ТП-479 | 630 | 504 | 352.8 | 0.18
ТП-480 | 250 | 200 | 140 | 0.42 |  | 62.4 | 119.6
ТП-480 | 400 | 320 | 224 | 0.06
ТП-481 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 42 | 98
ТП-481 | 250 | 200 | 140 | 0.42
ТП-482 | 400 | 320 | 224 | 0.29 |  | 92.8 | 131.2
ТП-483 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 83.16 | 269.64
ТП-483 | 630 | 504 | 352.8 | 0.33
ТП-484 | 250 | 200 | 140 | 0.08 |  | 8 | 132
ТП-484 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-485 | 1000 | 800 | 560 | 0.25 |  | 228 | 332
ТП-485 | 1000 | 800 | 560 | 0.32
ТП-486 | 250 | 200 | 140 | 0.32 |  | 64 | 76
ТП-487 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02 |  | 10.08 | 342.72
ТП-488 | 250 | 200 | 140 | 0.53 |  | 106 | 34
ТП-489 | 400 | 320 | 224 | 0.62 |  | 198.4 | 25.6
ТП-490 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23 |  | 133.56 | 219.24
ТП-490 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3 | 2022-11-24
ТП-491 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-492 | 400 | 320 | 224 | 0.38 |  | 121.6 | 102.4
ТП-493 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 5 | 135
ТП-493 | 250 | 200 | 140 | 0.05
ТП-494 | 160 | 128 | 89.6 | 0.58 |  | 74.24 | 15.36
ТП-495 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 0 | 224
ТП-496 | 630 | 504 | 352.8 | 0.09 |  | 45.36 | 307.44
ТП-497 | 250 | 200 | 140 | 0.08 |  | 16 | 124
ТП-498 | 250 | 200 | 140 | 0.35 |  | 70 | 70
ТП-499 | 400 | 320 | 224 | 0.57 |  | 182.4 | 41.6
ТП-500 | 1000 | 800 | 560 | 0.41 |  | 304 | 256
ТП-500 | 1000 | 800 | 560 | 0.35
ТП-501 | 1000 | 800 | 560 | 0.14 |  | 180 | 380
ТП-501 | 1000 | 800 | 560 | 0.31
ТП-502 | 630 | 504 | 352.8 | 0.15 |  | 70.56 | 282.24
ТП-502 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13
ТП-503 | 250 | 200 | 140 | 0.12 |  | 24 | 116
ТП-504 | 1000 | 800 | 560 | 0.08 |  | 56 | 504
ТП-504 | 1000 | 800 | 560 | 0.06
ТП-505 | 1000 | 800 | 560 | 0.07 |  | 48 | 512
ТП-505 | 1000 | 800 | 560 | 0.05
ТП-506 | 630 | 504 | 352.8 | 0.33 |  | 166.32 | 186.48
ТП-507 | 400 | 320 | 224 | 0.1 |  | 32 | 192
ТП-508 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 63 | 77
ТП-508 | 250 | 200 | 140 | 0.52 | 2022-11-08
ТП-509 | 1000 | 800 | 560 | 0.25 | 2022-05-25 | 168 | 392
ТП-509 | 1000 | 800 | 560 | 0.17
ТП-510 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19 |  | 123.48 | 229.32
ТП-510 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3 | 2022-12-18
ТП-511 | 250 | 200 | 140 | 0.17 |  | 34 | 106
ТП-512 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05 |  | 42.84 | 309.96
ТП-512 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12
ТП-513 | 1000 | 800 | 560 | 0.02 |  | 24 | 536
ТП-513 | 1000 | 800 | 560 | 0.04
ТП-514 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 0 | 560
ТП-514 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-515 | 1000 | 800 | 560 | 0.02 |  | 36 | 524
ТП-515 | 1000 | 800 | 560 | 0.07
ТП-516 | 1000 | 800 | 560 | 0.17 |  | 104 | 456
ТП-516 | 1000 | 800 | 560 | 0.09
ТП-517 | 400 | 320 | 224 | 0.34 |  | 108.8 | 115.2
ТП-518 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 76.8 | 147.2
ТП-518 | 400 | 320 | 224 | 0.25
ТП-519 | 400 | 320 | 224 | 0.67 |  | 168 | 56
ТП-519 | 400 | 320 | 224 | 0.38
ТП-520 | 630 | 504 | 352.8 | 0.16 |  | 73.08 | 279.72
ТП-520 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13
ТП-521 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02 |  | 10.08 | 342.72
ТП-521 | 630 | 504 | 352.8 | 0.02
ТП-522 | 400 | 320 | 224 | 0.06 | 2022-08-22 | 12.8 | 211.2
ТП-522 | 400 | 320 | 224 | 0.02
ТП-523 | 1000 | 800 | 560 | 0.31 | 2022-11-03 | 208 | 352
ТП-523 | 1000 | 800 | 560 | 0.21
ТП-524 | 250 | 200 | 140 | 0.09 |  | 18 | 122
ТП-525 | 1000 | 800 | 560 | 0.19 |  | 116 | 444
ТП-525 | 1000 | 800 | 560 | 0.1
ТП-526 | 250 | 200 | 140 | 0.45 |  | 74 | 66
ТП-526 | 250 | 200 | 140 | 0.29
ТП-527 | 630 | 504 | 352.8 | 0.19 | 2022-11-21 | 120.96 | 231.84
ТП-527 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29
ТП-528 | 400 | 320 | 224 | 0.01 |  | 11.2 | 212.8
ТП-528 | 400 | 320 | 224 | 0.06
ТП-529 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 | 2022-01-10 | 88.2 | 264.6
ТП-529 | 630 | 504 | 352.8 | 0.22
ТП-530 | 630 | 504 | 352.8 | 0.24 | 2022-12-05 | 105.84 | 246.96
ТП-530 | 630 | 504 | 352.8 | 0.18
ТП-531 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29 |  | 148.68 | 204.12
ТП-531 | 630 | 504 | 352.8 | 0.3
ТП-532 | 1.25 | 1 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0.7
ТП-533 | 250 | 200 | 140 | 0.21 |  | 42 | 98
ТП-534 | 1000 | 800 | 560 | 0.39 |  | 244 | 316
ТП-534 | 1000 | 800 | 560 | 0.22
ТП-535 | 250 | 200 | 140 | 0.44 |  | 88 | 52
ТП-536 | 250 | 200 | 140 | 0.19 |  | 38 | 102
ТП-537 | 160 | 128 | 89.6 | 0.48 |  | 61.44 | 28.16
ТП-538 | 250 | 200 | 140 | 0.58 |  | 116 | 24
ТП-539 | 630 | 504 | 352.8 | 0.09 |  | 30.24 | 322.56
ТП-539 | 630 | 504 | 352.8 | 0.03
ТП-540 | 1000 | 800 | 560 | 0.08 |  | 72 | 488
ТП-540 | 1000 | 800 | 560 | 0.1
ТП-542-1 | 250 | 200 | 140 | 0.34 |  | 68 | 72
ТП-542-2 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-543 | 1250 | 1000 | 700 | 0.09 |  | 90 | 610
ТП-543 | 1250 | 1000 | 700 | 0.09 | 2022-09-14
ТП-544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-545 | 160 | 128 | 89.6 | 0.39 |  | 49.92 | 39.68
ТП-546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-548 | 250 | 200 | 140 | 0.38 |  | 76 | 64
ТП-549 | 630 | 504 | 352.8 | 0.47 |  | 201.6 | 151.2
ТП-549 | 630 | 504 | 352.8 | 0.33
ТП-550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-551 | 400 | 320 | 224 | 0.02 |  | 6.4 | 217.6
ТП-552 | 400 | 320 | 224 | 0.43 |  | 137.6 | 86.4
ТП-553 | 250 | 200 | 140 | 0.23 |  | 46 | 94
ТП-554 | 250 | 200 | 140 | 0.05 |  | 10 | 130
ТП-555 | 1000 | 800 | 560 | 0.21 |  | 132 | 428
ТП-555 | 1000 | 800 | 560 | 0.12
ТП-556 | 160 | 128 | 89.6 | 0.03 |  | 3.84 | 85.76
ТП-557 | 1000 | 800 | 560 | 0.28 |  | 260 | 300
ТП-557 | 1000 | 800 | 560 | 0.37
ТП-558 | 1250 | 1000 | 700 | 0.3 |  | 240 | 460
ТП-558 | 1250 | 1000 | 700 | 0.18
ТП-559 | 1250 | 1000 | 700 | 0.25 |  | 255 | 445
ТП-559 | 1250 | 1000 | 700 | 0.26
ТП-561 | 1250 | 1000 | 700 | 0.12 |  | 120 | 580
ТП-563 | 630 | 504 | 352.8 | 0.29 |  | 146.16 | 206.64
ТП-564 | 630 | 504 | 352.8 | 0.09 |  | 50.4 | 302.4
ТП-564 | 630 | 504 | 352.8 | 0.11
ТП-565 | 1000 | 800 | 560 | 0.08 |  | 44 | 516
ТП-565 | 1000 | 800 | 560 | 0.03
ТП-566 | 250 | 200 | 140 | 0.15 |  | 30 | 110
ТП-567 | 250 | 200 | 140 | 0.32 |  | 64 | 76
ТП-569 | 160 | 128 | 89.6 | 0.42 |  | 53.76 | 35.84
ТП-570 | 400 | 320 | 224 | 0.07 |  | 22.4 | 201.6
ТП-571 | 250 | 200 | 140 | 0.39 |  | 39 | 101
ТП-571 | 250 | 200 | 140 | 0
ТП-572 | 180 | 144 | 100.8 | 0.12 |  | 17.28 | 83.52
ТП-573 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-574 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-575 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-576 | 250 | 200 | 140 | 0.45 |  | 90 | 50
ТП-577 | 1250 | 1000 | 700 | 0.03 |  | 40 | 660
ТП-577 | 1250 | 1000 | 700 | 0.05
ТП-578 | 160 | 128 | 89.6 | 0.26 |  | 33.28 | 56.32
ТП-579 | 250 | 200 | 140 | 0.13 |  | 26 | 114
ТП-580 | 630 | 504 | 352.8 | 0.1 |  | 40.32 | 312.48
ТП-580 | 630 | 504 | 352.8 | 0.06
ТП-581 | 250 | 200 | 140 | 0.55 |  | 110 | 30
ТП-582 | 180 | 144 | 100.8 | 0.02 |  | 2.88 | 97.92
ТП-583 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 0 | 560
ТП-584 | 100 | 80 | 56 | 0 | - | 0 | 56
ТП-585 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.07 |  | 90 | 1310
ТП-585 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.02
ТП-586 | 1000 | 800 | 560 | 0.16 | 2022-09-16 | 156 | 404
ТП-586 | 1000 | 800 | 560 | 0.23
ТП-587 | 400 | 320 | 224 | 0.11 |  | 35.2 | 339.2
ТП-587 | 400 | 320 | 224 | 0.23 |  | 73.6 | 150.4
ТП-589 | 160 | 128 | 89.6 | 0.07 |  | 8.96 | 80.64
ТП-590 | 250 | 200 | 140 | 0.11 |  | 22 | 118
ТП-591 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 30.24 | 322.56
ТП-591 | 630 | 504 | 352.8 | 0.12
ТП-592 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 4 | 556
| 1000 | 800 | 560 | 0.01
| 1000 | 800 | 560 | 0.13 | 2022-08-19 | 96 | 464
| 1000 | 800 | 560 | 0.11
ТП-593 | 250 | 200 | 140 | 0.02 |  | 4 | 136
ТП-595 | 250 | 200 | 140 | 0.29 |  | 63 | 77
ТП-595 | 250 | 200 | 140 | 0.34 | 2022-11-11
ТП-596 | 250 | 200 | 140 | 0.46 |  | 92 | 48
ТП-597 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 44.8
ТП-597 | 160 | 128 | 89.6 | 0 | -
ТП-599 | 1000 | 800 | 560 | 0 | - | 0 | 560
ТП-599 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-600 | 250 | 200 | 140 | 0.37 |  | 74 | 66
ТП-601 | 250 | 200 | 140 | 0 | - | 0 | 140
ТП-602 | 630 | 504 | 352.8 | 0.23 |  | 115.92 | 236.88
ТП-603 | 250 | 200 | 140 | 0.14 |  | 14 | 126
ТП-603 | 250 | 200 | 140 | 0 | -
ТП-604 | 250 | 200 | 140 | 0.41 |  | 82 | 58
ТП-605 | 630 | 504 | 352.8 | 0.1 |  | 57.96 | 294.84
ТП-605 | 630 | 504 | 352.8 | 0.13 | 2022-11-26
ТП-606 | 400 | 320 | 224 | 0.46 |  | 147.2 | 76.8
ТП-607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-608 | 400 | 320 | 224 | 0.16 |  | 57.6 | 166.4
ТП-608 | 400 | 320 | 224 | 0.2
ТП-609 | 2500 | 2000 | 1400 | 0 |  | 0 | 2800
ТП-609 | 2500 | 2000 | 1400 |  |  | 0 | 1400
ТП-610 | 250 | 200 | 140 | 0.21 | 2022-08-12 | 42 | 98
ТП-611 | 1250 | 1000 | 700 | 0.07 |  | 40 | 660
ТП-611 | 1250 | 1000 | 700 | 0.01
ТП-612 | 2500 | 2000 | 1400 | 0 | - | 90 | 1310
ТП-612 | 2500 | 2000 | 1400 | 0.09
ТП-614 | 100 | 80 | 56 | 0 | - | 0 | 56
ТП-615 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 0 | 352.8
ТП-615 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-617 | 250 | 200 | 140 | 0.24 |  | 48 | 92
ТП-618 | 1000 | 800 | 560 | 0.42 |  | 336 | 224
ТП-619 | 400 | 320 | 224 | 0.1 |  | 32 | 192
ТП-620 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05 |  | 25.2 | 327.6
ТП-620 | 630 | 504 | 352.8 | 0.05
ТП-621 | 630 | 504 | 352.8 |  |  | 0 | 352.8
ТП-624 | 630 | 504 | 352.8 | 0 |  | 0 | 352.8
ТП-624 | 630 | 504 | 352.8 | 0.54 |  | 272.16 | 80.64
ТП-626 | 630 | 504 | 352.8 |  |  | 0 | 352.8
ТП-627 | 400 | 320 | 224 | 0.21 |  | 59.2 | 164.8
ТП-627 | 400 | 320 | 224 | 0.16
ТП-628 | 1000 | 800 | 560 | 0.02 |  | 8 | 552
ТП-628 | 1000 | 800 | 560 | 0 | -
ТП-629 | 160 | 128 | 89.6 | 0.01 |  | 1.28 | 88.32
ТП-631 | 160 | 128 | 89.6 | 0.03 |  | 3.84 | 85.76
ТП-632 | 250 | 200 | 140 | 0.05 |  | 10 | 130
ТП-633 | 160 | 128 | 89.6 | 0 | - | 0 | 89.6
ТП-634 | 400 | 320 | 224 | 0 | - | 0 | 224
ТП-634 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-635 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-636 | 630 | 504 | 352.8 |  |  | 0 | 352.8
ТП-637 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-638 | 400 | 320 | 224 | 0.41 |  | 65.6 | 158.4
ТП-638 | 400 | 320 | 224 | 0 | -
ТП-640 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | - | 0 | 352.8
ТП-640 | 630 | 504 | 352.8 | 0 | -
ТП-641 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-642 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-643 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-644 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 0 | 224
ТП-645 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 0 | 224
ТП-646 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-647 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-648 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-649 | 250 | 200 | 140 | 0 |  | 0 | 140
ТП-650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-651 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-656 | 400 | 320 | 224 | 0 |  | 0 | 224
ТП-657 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-658 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-659 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-660 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-661 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-662 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-663 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-664 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-665 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-666 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-668 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ТП-669 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 486.1692 | 388.9354 | 271.902 |  |  |  | 115.3445
| уст МВА | уст МВт | допуст МВт |  |  |  | Свободная общ МВт