## Sheet1
№ ТП-6/10/0,4 кВ | Мощность присоединяемая по заключенным договорам ТП за три года (объект не введен в эксплуатацию) кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
ТП-1 | 70 | 40
ТП-2 | 0 | 135.7742
ТП-3 | 0 | 121.1234
ТП-4 | 0 | 238.847
ТП-5 | 0 | 0
ТП-6 | 163 | 126
ТП-7 |  | 30
ТП-8 | 147 | 131
ТП-9 |  | 100
ТП-10 | 0 | 558.6026
ТП-11 | 41 | 1150
ТП-12 | 80 | 113
ТП-13 | 0 | 255.282
ТП-14 | 120 | 398
ТП-15 | 0 | 208.13
ТП-16 | 0 | 162.3294
ТП-17 | 0 | 156.1046
ТП-18 | 0 | 223.0644
ТП-19 |  | 0
ТП-20 | 156.4 | 50
ТП-21 | 0 | 110.865
ТП-22 | 0 | 277.197
ТП-23 | 0 | 1255.3
ТП-24 | 0 | 99.7596
ТП-25 |  | 529
ТП-26 | 0 | 375.0212
ТП-27 | 0 | 68.834
ТП-28 | 850 | 0
ТП-29 | 0 | 195.094
ТП-30 | 30 | 51
ТП-31 | 0 | 382.0212
ТП-32 | 155 | 232
ТП-33 | 0 | 575.4308
ТП-34 | 0 | 46.8258
ТП-35 | 20 | 235
ТП-36 | 110 | 409
ТП-37 | 0 | 44.4382
ТП-38 | 0 | 202
ТП-39 | 0 | 623.4022
ТП-40 | 0 | 261
ТП-41 | 0 | 133.8282
ТП-42 | 0 | 503.9182
ТП-43 | 52 | 7
ТП-44 | 0 | 57.0742
ТП-45 | 15 | 191
ТП-46 | 9 | 60
ТП-47 | 0 | 81.3572
ТП-48 | 0 | 200.3532
ТП-49 | 0 | 40
ТП-50 | 0 | 120.7686
ТП-51 | 0 | 387.9836
ТП-52 | 0 | 75.7514
ТП-53 | 0 | 385.5372
ТП-54 | 0 | 0
ТП-55 | 35 | 253
ТП-56 | 0 | 0
ТП-57 | 0 | 0
ТП-58 | 285 | 0
ТП-59 | 0 | 56.5952
ТП-60 | 0 | 156.1962
ТП-61 | 25 | 1274
ТП-62 | 45 | 55
ТП-63 | 100 | 0
ТП-64 | 0 | 230.744
ТП-65 | 0 | 119.1226
ТП-66 | 55 | 196
ТП-67 | 0 | 82
ТП-68 | 0 | 373
ТП-69 | 0 | 176.6868
ТП-70 | 0 | 93.6214
ТП-71 | 0 | 229.5444
ТП-72 | 0 | 18
ТП-73 | 126 | 0
ТП-74 | 0 | 156.8814
ТП-75 | 115 | 50
ТП-76 | 0 | 0
ТП-77 | 0 | 329.0008
ТП-78 | 0 | 388
ТП-79 | 0 | 134.5224
ТП-80 | 0 | 87.2804
ТП-81 | 0 | 25.179
ТП-82 | 0 | 0
ТП-83 | 0 | 116.8298
ТП-84 | 0 | 223.5564
ТП-85 | 0 | 144.076
ТП-86 | 0 | 551.1496
ТП-87 | 0 | 185.1496
ТП-88 | 0 | 110.6132
ТП-89 | 0 | 423.058
ТП-90 | 3 | 84.2526
ТП-91 | 11 | 7.3908
ТП-92 | 0 | 299.5486
ТП-93 | 15 | 182
ТП-94 | 9 | 0
ТП-95 | 15 | 354
ТП-96 | 0 | 69.8348
ТП-97 | 15 | 568
ТП-98 | 0 | 910.7048
ТП-99 | 10 | 538.8626
ТП-100 | 0 | 613.704
ТП-101 | 45 | 160
ТП-102 | 185 | 226
ТП-103 | 0 | 575.9492
ТП-104 | 0 | 150.495
ТП-105 | 7 | 170
ТП-106 | 0 | 0.067
ТП-107 | 15 | 0
ТП-108 | 0 | 362.5772
ТП-109 | 0 | 10
ТП-110 | 20 | 10
ТП-111 | 0 | 254.3952
ТП-112 | 0 | -
ТП-113 | 361 | 292.3892
ТП-114 | 0 | 425.354
ТП-115 | 0 | 147.408
ТП-116 | 0 | 179.9018
ТП-117 | 0 | 360.556
ТП-118 | 40 | 15
ТП-119 | 0 | 188.1668
ТП-120 | 0 | 636.1332
ТП-121 | 0 | 580.0326
ТП-122 | 0 | 429.632
ТП-123 | 0 | 502.6034
ТП-124 | 0 | 167.9084
ТП-125 | 42 | 190
ТП-126 | 0 | 299.2206
ТП-127 | 0 | 245
ТП-128 | 15 | 108.2044
ТП-129 | 0 | 311.354
ТП-130 | 22 | 24.354
ТП-131 | 0 | 716.7718
ТП-132 | 0 | 41.78
ТП-133 | 15 | 0
ТП-134 | 5 | 0
ТП-135 | 5 | 52
ТП-136 | 5 | 151.9648
ТП-137 | 3 | 96.0474
ТП-138 | 0 | 456.5854
ТП-139 | 250 | 240
ТП-140 | 0 | 495.372
ТП-141 | 0 | 26.5666
ТП-142 | 0 | 131.7514
ТП-143 | 0 | 99.2338
ТП-144 | 20 | 126.3466
ТП-145 | 0 | 1253.5502
ТП-146 | 0 | 375.6532
ТП-147 | 0 | 114.417
ТП-148 | 0 | 15.7824
ТП-149 | 0 | 10.9602
ТП-150 | 25 | 404
ТП-151 | 3 | 376.2992
ТП-152 | 0 | 128.4448
ТП-153 | 0 | 0
ТП-154 | 0 | 504
ТП-155 | 70 | 301
ТП-156 | 0 | 458.3736
ТП-157 | 0 | 679.3
ТП-158 | 0 | 128
ТП-159 | 0 | 48.4448
ТП-160 | 0 | 247.1398
ТП-161 | 0 | 355.9532
ТП-162 | 0 | 17.3622
ТП-163 | 0 | 131.6304
ТП-164 | 0 | 76.5396
ТП-165 | 0 | 793.0302
ТП-166 | 100 | 483
ТП-167 | 0 | 94.004
ТП-168 | 0 | 372.7424
ТП-169 | 0 | 668.7816
ТП-170 | 5 | 1356
ТП-171 | 1 | 487.1406
ТП-172 | 0 | 199.47
ТП-173 | 0 | 188.6312
ТП-174 | 0 | 383.0384
ТП-175 | 27 | 252.9452
ТП-176 | 15 | 56.4088
ТП-177 | 204 | 444
ТП-178 | 0 | 139.0932
ТП-179 | 0 | 0
ТП-180 | 0 | 337.596
ТП-181 | 0 | 310
ТП-182 | 0 | 718.744
ТП-183 | 0 | 411
ТП-184 | 0 | 484.1242
ТП-185 | 14 | 67.9492
ТП-186 | 8 | 285.8912
ТП-187 | 3 | 86.4382
ТП-188 | 15 | 102.112
ТП-189 | 150 | 36.394
ТП-190 | 0 | 89.2134
ТП-191 | 0 | 437.5208
ТП-192 | 15 | 5
ТП-193 | 0 | 107.3066
ТП-194 | 0 | 640
ТП-195 | 100 | 141
ТП-196 | 14 | 66.4586
ТП-197 | 12 | 135.7612
ТП-198 | 0 | 229
ТП-199 | 0 | 370.5478
ТП-200 | 6 | 33.224
ТП-201 | 6 | 83.484
ТП-202 | 0 | 458.5576
ТП-203 | 70 | 191
ТП-204 | 88 | 0
ТП-205 | 0 | 0
ТП-206 | 7 | 50.8626
ТП-207 | 6 | 386.7342
ТП-208 | 12 | 96
ТП-209 | 0 | 87.345
ТП-210 | 0 | 0
ТП-211 | 50 | 520.3156
ТП-212 | 0 | 277.7236
ТП-213 | 10 | 439.4022
ТП-214 | 0 | 7.363
ТП-215 | 5 | 39
ТП-216 | 81 | 0
ТП-217 | 15 | 74
ТП-218 | 7 | 293
ТП-219 | 2 | 95.179
ТП-220 | 3 | 68.1496
ТП-221 | 15 | 0
ТП-222 | 0 | 82.1896
ТП-223 | 349.2 | 114.765
ТП-224 | 5 | 15
ТП-225 | 0 | 404.6672
ТП-226 | 0 | 359.7146
ТП-227 | 0 | 725
ТП-228 | 0 | 310.6688
ТП-229 | 0 | 0
ТП-230 | 2 | 367.1234
ТП-231 | 0 | 881.3638
ТП-232 | 0 | 306.78
ТП-233 | 0 | 268.52
ТП-234 | 30 | 53.7514
ТП-235 | 10 | 0
ТП-236 | 7 | 193.1504
ТП-237 | 7 | 198.242
ТП-238 | 24 | 88
ТП-239 | 0 | 136.8896
ТП-240 | 20 | 279
ТП-241 | 0 | 73.0008
ТП-242 | 0 | 161.2134
ТП-243 | 6 | 414.8358
ТП-244 | 0 | 241.4276
ТП-245 | 3 | 113.6434
ТП-246 | 0 | 0
ТП-247 | 0 | 692.448
ТП-248 | 0 | 53.2248
ТП-249 | 5 | 3.6604
ТП-250 | 0 | 290.417
ТП-251 | 0 | 216
ТП-252 | 39 | 242
ТП-253 | 0 | 209.677
ТП-254 | 0 | 0
ТП-255 | 0 | 344.6834
ТП-256 | 7 | 175.681
ТП-257 | 0 | 1259.564
ТП-258 | 0 | 107.964
ТП-259 | 0 | 480.991
ТП-260 | 0 | 453.4914
ТП-261 | 5 | 0
ТП-262 | 0 | 0
ТП-263 | 0 | 195.677
ТП-264 | 0 | 296.919
ТП-265 | 0 | 163
ТП-266 | 0 | 572.8012
ТП-267 | 0 | 679.9574
ТП-268 | 0 | 344
ТП-269 | 5 | 282
ТП-270 | 4 | 454.5576
ТП-271 | 0 | 457
ТП-272 | 0 | 2.78
ТП-273 | 0 | 461.1872
ТП-274 | 30 | 337
ТП-275 | 21 | 0
ТП-276 | 0 | 971.843
ТП-277 | 0 | 0
ТП-278 | 0 | 1413.6778
ТП-279 | 0 | 153.6778
ТП-280 | 0 | 1413.9558
ТП-281 | 6 | 5.5854
ТП-282 | 0 | 166.9762
ТП-283 | 0 | 669.439
ТП-284 | 3 | 151.8372
ТП-285 | 0 | 488.4448
ТП-286 | 0 | 163.843
ТП-287 | 0 | 1021.488
ТП-288 | 0 | 44.6598
ТП-289 | 0 | 0
ТП-290 | 0 | 763.1856
ТП-291 | 0 | 605.6712
ТП-292 | 0 | 912.677
ТП-293 | 0 | 104.3336
ТП-294 | 0 | 0
ТП-295 | 7 | 92
ТП-296 | 0 | 139.0612
ТП-297 | 0 | 413.502
ТП-298 | 0 | 317.0448
ТП-299 | 0 | 1452.085
ТП-300 | 0 | -
ТП-301 | 0 | -
ТП-302 | 0 | 66.5478
ТП-303 | 17 | 78
ТП-304 | 0 | 615.6762
ТП-305 | 0 | 96.3302
ТП-306 | 50 | 0
ТП-307 | 30 | 839.6116
ТП-308 | 0 | 248.847
ТП-309 | 0 | 940.2878
ТП-310 | 0 | 429.632
ТП-311 | 0 | 347.5796
ТП-312 | 0 | 965.9264
ТП-313 | 10 | 131
ТП-314 | 0 | 0
ТП-315 | 0 | 887.5748
ТП-316 | 0 | 129.878
ТП-317 | 0 | 397.4194
ТП-318 | 0 | 222.7048
ТП-319 | 80 | 36
ТП-320 | 0 | 0
ТП-321 | 9 | 49.946
ТП-322 | 30 | 194
ТП-323 | 130 | 91
0
ТП-324 | 0 | 77.273
ТП-325 | 3 | 913.5936
ТП-326 | 45 | 246
ТП-327 | 0 | 606.7244
ТП-328 | 0 | 151.824
ТП-329 | 150 | 242
ТП-330 | 0 | 168.5002
ТП-331 | 0 | 109.56
ТП-332 | 0 | 241.04
ТП-333 | 0 | 817.6132
ТП-334 | 0 | 68.1708
ТП-335 | 0 | 77.668
ТП-336 | 0 | 992.2224
ТП-337 | 0 | 878.4922
ТП-338 | 0 | 607.13
ТП-339 | 0 | 436.8634
ТП-340 | 0 | 37.9264
ТП-341 | 0 | 169.7596
ТП-342 | 10 | 30.1406
ТП-343 | 0 | 1419.8724
ТП-344 | 0 | 838.675
ТП-345 | 0 | 419.771
ТП-346 | 0 | 322.4268
ТП-347 | 0 | 2.901
ТП-348 | 0 | 285.7432
ТП-349 | 0 | 397.5012
ТП-350 | 0 | 0
ТП-351 | 0 | 743.6042
ТП-352 | 14 | 36
ТП-353 | 0 | -
ТП-354 | 420 | 0
ТП-355 | 100 | 0
ТП-356 | 0 | 124.9354
ТП-357 | 0 | 126.0278
ТП-358 | 0 | 126.0278
ТП-359 | 0 | 161.2134
ТП-360 | 0 | 777
ТП-361 | 50 | 0
ТП-362 | 0 | 148.7228
ТП-363 | 0 | 55.4734
ТП-364 | 0 | 102.5838
ТП-365 | 14 | 704
ТП-366 | 0 | 275.9542
ТП-367 | 0 | 0
ТП-368 | 30 | 235.282
ТП-369 | 0 | 505.044
ТП-370 | 0 | 467.7612
0
ТП-371 | 0 | 0
ТП-372 | 0 | 356.0032
ТП-373 | 0 | 146.901
ТП-374 | 0 | 0
ТП-375 | 39 | 268
ТП-376 | 0 | 146.4464
ТП-377 | 0 | 97.982
ТП-378 | 5 | 592.3842
ТП-379 | 49 | 671
ТП-380 | 0 | 307.3556
ТП-381 | 0 | 0
ТП-382 | 0 | 214.816
ТП-383 | 690 | 0
ТП-384 | 0 | 591.8658
ТП-385 | 2 | 180.5404
ТП-386 | 0 | 800.919
ТП-387 | 0 | 540.1218
ТП-388 | 0 | 702.9664
ТП-389 | 0 | -
ТП-390 | 0 | -
ТП-391 | 0 | 21.5404
ТП-392 | 50 | 10
ТП-393 | 0 | 224.3074
ТП-394 | 3 | 510.309
ТП-395 | 0 | 257.547
ТП-396 | 2 | 302
ТП-397 | 0 | 10.6688
ТП-398 | 10 | 318
ТП-399 | 0 | 211
ТП-400 | 120 | 377
ТП-401 | 22 | 118.4824
ТП-402 | 0 | 226.6492
ТП-403 | 0 | -
ТП-404 | 0 | 66.852
ТП-405 | 0 | 123.7416
ТП-406 | 0 | 507
ТП-407 | 0 | 23
ТП-408 | 0 | 106.6492
ТП-409 | 0 | 0
ТП-410 | 0 | 112.5658
ТП-411 | 0 | -
ТП-412 | 0 | 244
ТП-413 | 50 | 0
ТП-414 | 0 | 112.5658
ТП-415 | 0 | 204.883
ТП-416 | 0 | 273
ТП-417 | 0 | 37.2788
ТП-418 | 0 | 235.1954
ТП-419 | 8 | 345.5666
ТП-420 | 0 | 128
ТП-421 | 65 | 25.632
ТП-422 | 0 | 481.6484
ТП-423 | 10 | 0
ТП-424 | 5 | 0
ТП-425 | 5 | 122.3802
ТП-426 | 0 | 352.798
ТП-427 | 0 | -
ТП-428 | 0 | 139.1022
ТП-429 | 0 | -
ТП-430 | 150 | 123
ТП-431 | 15 | 0
ТП-432 | 18 | 132.6058
ТП-433 | 588 | 0
ТП-434 | 0 | 247.4602
ТП-435 | 0 | 288.9484
ТП-436 | 30 | 0
ТП-437 | 70 | 145
ТП-438 | 6 | -
ТП-439 | 0 | 159.5944
ТП-440 | 0 | 91.1856
ТП-441 | 0 | 497.426
ТП-442 | 0 | 101.7048
ТП-443 | 0 | 629
ТП-444 | 15 | 382
ТП-445 | 80 | 23
ТП-446 | 0 | 92.5004
ТП-447 | 0 | 381.7236
ТП-448 | 12 | 0
ТП-449 | 0 | -
ТП-450 | 0 | 253.6026
ТП-451 | 0 | 219.264
ТП-452 | 0 | 100.7326
ТП-453 | 0 | -
ТП-454 | 0 | -
ТП-455 | 0 | 154.3074
ТП-456 | 0 | 200
ТП-457 | 5 | 21
ТП-458 | 0 | 203.5682
ТП-459 | 0 | 406.7048
ТП-460 | 0 | 909.39
ТП-461 | 0 | 70.188
ТП-462 | 0 | 305.5372
ТП-463 | 0 | 149.7334
ТП-464 | 0 | 149
ТП-465 | 0 | 246.2992
ТП-466 | 0 | 202.9828
ТП-467 | 0 | 48.7514
ТП-468 | 0 | 152.0098
ТП-469 | 0 | 963.2968
ТП-470 | 6 | 9.7048
ТП-471 | 0 | 187.0122
ТП-472 | 0 | 388.5568
ТП-473 | 0 | 1001.426
ТП-474 | 0 | 204.955
ТП-475 | 5 | 361
ТП-476 | 0 | 68.52
ТП-477 | 0 | 239.6508
ТП-478 | 0 | 294.3614
ТП-479 | 35 | 255
ТП-480 | 15 | 212.085
ТП-481 | 333 | 223.1594
ТП-482 | 13 | 100.206
ТП-483 | 0 | 402
ТП-484 | 0 | 400
ТП-485 | 5 | 907
ТП-486 | 3 | 164.9084
ТП-487 | 0 | 268.6508
ТП-488 | 0 | 81.668
ТП-489 | 3 | 0
ТП-490 | 0 | 614.9468
ТП-491 | 0 | 504
ТП-492 | 200 | 0
ТП-493 | 0 | 331.6304
ТП-494 | 15 | 114
ТП-495 | 0 | -
ТП-496 | 0 | 329.789
ТП-497 | 0 | 170.417
ТП-498 | 72 | 42
ТП-499 | 85 | 0
ТП-500 | 0 | 615.2148
ТП-501 | 0 | 919
ТП-502 | 0 | 753.5862
ТП-503 | 0 | 132.2878
ТП-504 | 0 | 897
ТП-505 | 0 | 1263.4112
ТП-506 | 0 | 235.7432
ТП-507 | 0 | 191.251
ТП-508 | 0 | 999
ТП-509 | 0 | 1001
ТП-510 | 0 | 578
ТП-511 | 0 | 142.278
ТП-512 | 0 | 806.1782
ТП-513 | 0 | 1479.0384
ТП-514 | 0 | -
ТП-515 | 0 | -
ТП-516 | 0 | 949.174
ТП-517 | 0 | 0
ТП-518 | 0 | 336.9386
ТП-519 | 76 | 185
ТП-520 | 0 | 865.3442
ТП-521 | 0 | 0
ТП-522 | 0 | 612.3892
ТП-523 | 0 | 1011.0504
ТП-524 | 20 | 142
ТП-525 | 0 | 1201.6156
ТП-526 | 20 | 0
ТП-527 | 100 | 461
ТП-528 | 0 | 593.3246
ТП-529 | 0 | 452.7228
ТП-530 | 0 | 223.7972
ТП-531 | 555 | 0
ТП-532 | 0 | -
ТП-533 | 0 | 120.4546
ТП-534 | 0 | 1112.2092
ТП-535 | 39 | 111
ТП-536 | 0 | 151.9632
ТП-537 | 0 | 80.2224
ТП-538 | 40 | 14
ТП-539 | 0 | 389.6124
ТП-540 | 95 | 1250
ТП-541 | 0 | -
ТП-542 | 5 | 36.8536
ТП-543 | 0 | 1402.78
ТП-544 | 0 | -
ТП-545 | 6 | 48.9452
ТП-546 | 0 | -
ТП-547 | 0 | -
ТП-548 | 0 | 64.8896
ТП-549 | 60 | 714
ТП-550 | 0 | -
ТП-551 | 0 | 296.3336
ТП-552 | 15 | 277
ТП-553 | 120 | 10
ТП-554 | 0 | 120.7694
ТП-555 | 0 | 1077.367
ТП-556 | 0 | 124.713
ТП-557 | 0 | 1424.511
ТП-558 | 0 | 943.2574
ТП-559 | 0 | 1019.5158
ТП-560 | 0 | -
ТП-561 | 185 | 1480
ТП-562 | 0 | -
ТП-563 | 585 | 0
ТП-564 | 0 | 947.5192
ТП-565 | 273 | 1187
ТП-566 | 0 | 157.9264
ТП-567 | 8 | 100.9084
ТП-568 | 0 | -
ТП-569 | 15 | 0
ТП-570 | 0 | -
ТП-571 | 12 | 172.3728
ТП-572 | 0 | 0
ТП-573 | 0 | -
ТП-574 | 0 | -
ТП-575 | 0 | -
ТП-576 | 0 | 42.8348
ТП-577 | 0 | 1737.04
ТП-578 | 0 | -
ТП-579 | 30 | -
ТП-580 | 0 | 859.4276
ТП-581 | 0 | 143.4636
ТП-582 | 0 | 0
ТП-583 | 0 | -
ТП-584 | 0 | -
ТП-585 | 0 | -
ТП-586 | 0 | -
ТП-587 | 30 | -
ТП-588 | 0 | -
ТП-589 | 0 | -
ТП-590 | 0 | 158.5838
ТП-591 | 0 | 988.278
ТП-592 | 0 | 1560
ТП-593 | 0 | 200
ТП-594 | 0 | -
ТП-595 | 0 | 240
ТП-596 | 0 | -
ТП-597 | 0 | -
ТП-598 | 0 | -
ТП-599 | 0 | -
ТП-600 | 7 | -
ТП-605 | 641 | 0
ТП-606 | 45 | 275
ТП-608 | 63 | 0
ТП-609 | 0 | 0
ТП-610 | 70 | 0
ТП-611 | 0 | 0