ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение на  временное технологическое присоединение передвижного  энергопринимающего устройства  с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) до 35 кВ, на период не более 12 месяцев

Круг заявителей:

Физическое или юридическое лицо, подающее заявку на временное технологическое присоединение заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания ее взимания:

В соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условие оказание услуги (процесса):

временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения, в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев

Результат оказания услуги (процесса):

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта об осуществлении технологического присоединения, отсоединение и выдача акта об отсоединении энергопринимающих устройств.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300/500 метров;

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок);

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения | Заявитель направляет заявку в сетевую организацию,а также пакет необходимых документов. Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП | Личное обращение или в электронном виде через сайт сетевой организации | В день подачи | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.7(а), 8 «Правил ТП...» |
| 1.1 | - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | В бумажном виде | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.15 «Правил ТП...» |
| 2. | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий | На основании поданной заявителем заявки готовится договор и технические условия в 2 экземплярах | В бумажном виде | - 10 календарных дней со дня получения заявки; - 10 календарных дней со дня получения мотивированного отказа. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.7*(б), 15 «Правил ТП...» |
| 2.1. | - | Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор*. * приложение для юр. лиц | - | - 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае не направления подписанного договора через 30 календарных дней — заявка аннулируется. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течении 20 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от его подписания сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.15 «Правил ТП...» |
| 2.2. | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | - | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.15(1) «Правил ТП...» |
| 3. | Выполнение сторонами мероприятий предусмотренных договором | - | - | - | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.7 (в) «Правил ТП...» |
| 4. | Выполнение мероприятий заявителем | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка | Направление в адрес сетевой организации уведомления об исполнении технических условий | В течение срока выполнения мероприятий предусмотренных договором ТП. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Включение объекта. Выдача документов | На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта | - Акт допуска приборов учета; - Акт о выполнении ТУ; - Акт об осуществлении технологического присоединения. | Проверка должна быть выполнена в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления. Выдача документов (Акт о выполнении ТУ, Акт допуска, Акта об осуществлении технологического присоединения.) осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам. Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов в течение 5 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных актов. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

## Контактная информация для направления обращений:

### ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ : (8793) 40-20-01,

Факс: (8793) 33-16-09 ;

WhatsApp +7 9386520200 (для сообщений)

сайт АО «Пятигорскэнерго» - www.pyatigorskenergo.ru

адрес эл. почты для обращения потребителей - line@elseti.ru

почтовый адрес : 357500, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 9