ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

Круг заявителей:

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания ее взимания:

Установленные уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов ставки платы за мощность, стандартизированные ставки, либо решение РЭК об установлении платы по индивидуальному проекту.

Условия оказания услуги (процесса):

## Объекты электросетевого хозяйства АО «Пятигорскэнерго» расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них.

## Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет свыше 670 кВт 
В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны сведения в соответствии с п.10 Правил технологического присоединения.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое подключение энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети АО «Пятигорскэнерго».

Общий срок оказания услуги (процесса):

- 1 год с момента заключения договора(в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства ,включенных (подлежащие включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики),

- 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и уведомление Заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов | Личное обращение или посредством почты | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | 2. | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | Личное обращение или посредством почты | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений. Не позднее 3 рабочих дней со дня согласования ТУ с системным оператором (Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации.), в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | 2.1. | Согласование с системным оператором технических условий технологического присоединения | Письменно | 15 рабочих дней со дня получения проекта технических условий | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | 2.2. | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя | Письменно | В течение 30 рабочих дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений (в случае необходимости расчета стоимости договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту.) | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | 2.3. | Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом | Письменно | Не более 30 рабочих дней с момента принятия заявления | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | 3. | Выполнение сторонами обязательств по договору, с учётом нижеследующих мероприятий: | Письменно | 1 год с момента заключения договора (в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению)в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики), в иных случаях 2 года (если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой, соответствующей сетевой организации или соглашением сторон (но не более 4 лет) при условии готовности объектов заявителя). | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 7. | 3.1. | Подтверждение сетевой организацией соответствия проекта строительства/реконструкции объектов заявителя, выданным техническим условиям | Письменно | В течение 10 рабочих дней с момента получения проектной документации (В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок подтверждения соответствия представленной документации требованиям технических условий увеличивается до 25 рабочих дней.) | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8. | 3.2. | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ. | Личное обращение или посредством почты | В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий). В отношении заявителей, чьи технические условия подлежат согласованию с системным оператором, срок проведения проверки не должен превышать 25 рабочих дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 9. | 3.3. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | Выезд дежурной бригады | Не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока установленного пунктом 6 настоящего паспорта | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 10. | 3.4. | Оформление и подписание Акта о технологическом присоединении | Личное обращение или посредством почты | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

## Контактная информация для направления обращений:

### ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ : (8793) 40-20-01,

Факс: (8793) 33-16-09 ;

WhatsApp +7 9386520200 (для сообщений)

сайт АО «Пятигорскэнерго» - www.pyatigorskenergo.ru

адрес эл. почты для обращения потребителей - line@elseti.ru

почтовый адрес : 357500, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 9