Приложение № 1 к договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

№ ___/21-ТП

от «___» _____________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям                                                                                               (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

№ __________                                                                 "__" _______________ 2021 г.

АО «Пятигорскэнерго»

Семенов Семен Семенович

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  нежилое помещение.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  нежилое момещение расположенное по адресу: г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Темная, 50

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

заявителя составляет: 50 кВт

________________________________в одну очередь______________________________________

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020 г.

7.  Точка присоединения:  ВЛИ-0,4 кВ по ул. Темная

8. Основной источник питания: п/ст "Горячеводская", новая ТП-570, ВЛИ-0,4 кВ

(вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)

9. Резервный источник питания: не требуется

10. Сетевая организация осуществляет :

10.1. Проектирование и строительство ЛЭП-10(6) кВ от источника питания (объекта электросетевого хозяйства) до проектируемой трансформаторной подстанции. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией (если выполняется проектирование и строительство);

10.2. Проектирование и строительство трансформаторной подстанции ТП-10(6)/0,4 кВ. Месторасположение, тип подстанции и мощность устанавливаемых трансформаторов определяется проектной документацией(если выполняется проектирование и строительство);

10.3. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой трансформаторной подстанции до точки присоединения. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией(если выполняется проектирование и строительство);

10.4. Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов,  с соблюдением требований законодательства к приборам учета, установленных нормативными актами;

10.5. Проверка выполнения заявителем технических условий, в т.ч. допуск в эксплуатацию установленного прибора учета, составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию и акта о выполнении технических условий.

- 10.6. Фактическое присоединение ЭПУ заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности.

к ТУ № ________

  - Составление акта об осуществлении технологического присоединения.

- Заявитель осуществляет:

- 11.1.Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения выбор защитных коммутационных аппаратов во ВРУ-0,4 кВ осуществляется с учетом устанавливаемых сетевой организацией устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства;

- 11.2 Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ от  щита учета на границе земельного участка до ВРУ  нежилого помещения.

11.3. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок;

11.4. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии  возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

- 11.5. Направление в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением копии  документов, предусмотренных п. 85 Правил технологического присоединения (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861).

- 11.6.  Выполненть мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования.

- 11.7. Предоставление в сетевую организацию разрешения Ростехнадзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 85

12. Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустройства прилегающей территории и парковки, выполнить до начала строительных работ. Стоимость  работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.

13. Сетевая организация обеспечивает номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети в соответствии с требованиями п. 4.2.1. ГОСТ 32144-2013.

14. Сетевая организация обеспечивает положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии в соответствии с требованиями п. 4.2.2. ГОСТ 32144-2013.

15. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ___ с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

16. Срок действия настоящих технических условий составляет ___ со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Главный инженер                                                                          А.Н. Шарапов

Исп. Калашникова Л.В.

Тел.: 33-07-88

Получил: «___» _____________ 2020 г.

дата

С техническими условиями согласен___________________       ________________________

подпись                                                                    расшифровка подписи