## эл энергия
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации |  |  | Зам. Генерального директора |  |  |  |  | Главный инженер
|  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» |  |  |  |  | филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -
г. Пятигорска | [7 empty] | "Ставропольэнерго" ЦЭС
__________________ О.Н. Бондаренко |  |  | __________________ Ширяев А.В. |  |  |  |  | ___________________ В.Ю. Переяслов
"______" _____________2017 год |  |  | "______" _____________2017 год |  |  |  |  | "______" _____________2017 год
ГРАФИК №1
График ограничения потребления электрической энергии, тыс.кВт*час на 2017/2018г.г.
по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети"
Субъект | Потребители | Наименование подстанции | Присоединение (ВЛ, фидер) | Ограничение по очередям, тыс.кВт*ч
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ОАО "Пятигорские электрические сети" | ЗАО Ставмет | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-603, ТП-174 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0
| ИПСосунова Э.С.,ИПСасин А.И.,ИПБабаян Г.С. | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-40, ТП-171 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 0
| АО "Энергомера" | ПС 110 кВ Скачки-2 | РП-5, КТП-1,2,3,4,7 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0
| ООО Пятигорскмебель | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608, ТП-150 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0
| АО ПС 330 кВ Машук | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63, ТП-280 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0
| ООО Обувная фабрика | ПС 35кВ Т-307 | Ф-11, ТП-120 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0
| ИП Азизова РР | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0
| ИП Азизова АФ | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0
| ОАО Импульс | ПС 35кВ Т-307 | РП-3, Ф-30, Ф-67 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0
| ООО ГАТП | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-73, ТП-258 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0
| ОАО СУМС 23 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-610, ТП-383 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0
| ООО Производственная компания "Провинция" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-82, ТП-167 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0
| ЗАО Лира(универмаг) | ПС 110 кВ Б.Ромашка | Ф-5, ТП-172 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0
| ООО Милих | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-5 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0
| ЗАО Терский казачий рынок | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-432 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 0
| ООО "Босфор Актив" | ПС 35кВ Т-307 | ф-93 ТП-233 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
| ОАО Станкотерм | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-60, ТП-331,332,333 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0
| ООО АвтоГАЗсервис | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123, ТП-55 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0
| ООО "УНИВЕРСИТИ-МОЛЛ" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23, ТП-283 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0
| ИП Порублев С.А. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-72, ТП-299,337,357 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0
| ООО Торговый центр- А | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, КТП-434 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 0
| ЗАО Лира | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-429,586 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0
| ООО "Кавказ-Торг" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-104, ТП-558,559 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 0
| ИП Гнездилов Ю.А., ИП Гнездилова Т.В. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-148, ТП-464 |  | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 0
| ИП Сариева Елена Константиновна | ПС 35кВ Т-307 | Ф-97, ТП-56 |  | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 0
| ИП Караханян Абел Эдуардович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-91, РП-7 ТП-298 |  | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 0
| ЗАО Ставропольский бройлер | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-601 РП-13 |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0
| ООО Торговый дом ЖАККО | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63, ТП-120 |  | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0
| ООО Торговый центр Универсам | ПС 110 кВ Б.Ромашка | Ф-135, ТП-199 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0
| ООО "Дом быта" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-2 |  | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0
| ФЛ Сидоренко ОП | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-607, ТП-466 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0
| ИП Габрава Роман Нодариевич | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608, ТП-461 |  | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 0
| ООО АВТОЦЕНТР | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-165 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| ООО "Бизнес Центр КМВ" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-20, ТП-61 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 0
| ФЛ Фахириди ИС | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23, ТП-111 |  | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 0
| ИП Айрапетян А.Г. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-277,189 |  | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 0
| ООО "Створ" | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-601, ТП-456 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 0
| ИП Слюсаренко Александр Иванович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-277 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 0
| ИП Гиенко ОВ | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50, ТП-407 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0
| ООО Центр управления активами | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, ТП-161 |  | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 0
| МБУ СОК "Стадион "Центральный" города Пятигорска" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-9 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
| ОАО Севкавгипроводхоз | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-64 |  | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0
| ИП Штейнле Александр Александрович | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-485 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| ООО Кипарис | ПС 35 кВ Бештаугорец | Ф-213, ТП-366 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
| ФЛ Кравченко Елена Анатольевна | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-509 |  | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0
| ООО Татьяна и К | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-57 РП21, ТП-465 |  |  | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 0
| ООО Татьяна и К | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56, ТП-284 |  |  | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 0
| ЗАО ПФ Автостар | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-73, ТП-346 |  |  | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 0
| ООО УПТК | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-279 |  |  | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 0
| ЗАО "Ставропольтехмонтаж-Пятигорск | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74, ТП-242 |  |  | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0
| ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-78, РП-10 Ф-90, ТП-326 |  |  | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 0
| ЗАО Стройдеталь | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-602, ТП-270 |  |  | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 0
| ООО "Кавинторг плюс Ф" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-87, РП-13, ТП-391,451 |  |  | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 0
| ОАО ПАКС | ПС 35кВ Т-307 | КТП-382 |  |  | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0
| АО "Региональное предприятие "Кавминводыавто" | ПС 110 кВ Горячеводская | ТП-343 |  |  | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 0
| АО ПОГАТ | ПС 35кВ Т-307 | ТП-343 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 0
| ОАО Равдиз | ПС 35кВ Т-307 | Ф-101 РП-3 Ф-9, ТП-14 |  |  | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 0
| ЗАО Стройдеталь-2 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608 ТП-121 |  |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0
| ИП Костанова СД | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-604, ТП-305 |  |  | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 0
| ПАО Пятигорскторгтехника | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63 РП-3 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 0
| ООО Аргонавты-2000 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-435 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 0
| ЗАО Висма | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-411 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
| ЗАО Контур-строй трест | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81, ТП-312 |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0
| ООО "Лапа" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42, ТП-164 |  |  | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0
| ИП Осенний Сергей Викторович | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-269 |  |  | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 0
| АО Элизар | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-82 РП-9 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 0
| ЗАО Автомобильные дороги КМВ | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-128, КТП-439 |  |  | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0
| ООО Кавказ-торг | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102, ТП-311 |  |  | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 0
| ООО "Торговый дом "Кавминпрод" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-60, ТП-330 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 0
| ЗАО Курортпродторг | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-606, ТП-122 |  |  | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 0
| ООО ЮГ | ПС 35кВ Т-307 | Ф-10 ТП-320 |  |  | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 0
| ИП Ивакин Ю.Г. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 |  |  | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 0
| ООО "АвтоБерг | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-493 |  |  | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0
| ООО Югсервис | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 ТП-131 |  |  | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 0
| ФЛ Попова ЕВ | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-483 |  |  | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0
| ООО "Ставропольская лизинговая компания "Развитие" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-22, КТП-518 |  |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0
| ОАО "Мясокомбинат "Пятигорский" | ПС 110 кВ Провал | Ф-116, ТП-173 |  |  |  | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0
| ООО "Спортмастер" | ПС 110 кВ Провал | Ф-116 ТП-501,502 |  |  |  | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0
| ООО ТПФ Альфа-фиш | РП-10 | Ф-92 ТП-189 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 0
| АО Кавказкурортпроект | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-27 ТП-79 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 0
| ООО фирма "ОПТ-ТОРГ" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-611 ТП-449 |  |  |  | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 0
| ИП Акульшин В.А. | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-27 ТП-47 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 0
| ООО Пятигорский ипподром | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123 ТП-55,ТП-379 |  |  |  | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 0
| ИП Чекалов Василий Дмитриевич | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-606 ТП-122 |  |  |  | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 0
| ООО Пятигорский пищекомбинат | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 |  |  |  | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0
| ИП Аргашокова Е.В. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123 ТП-530 |  |  |  | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0
| ООО Кредо | РП-4 | Ф-85 ТП-59 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ИП Хананиев Р Б | РП-3 | Ф-118 ТП-248 |  |  |  | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0
| ООО Наири | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-42 |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0
| ИП Борцова Л.Д. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-5 |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0
| ИП Гнездилов Ю А | РП-3 | Ф-12 ТП-14 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ФЛ Арзуманян Давид Артемович | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-102 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ООО Пятигорскресурсы | РП-5 | Ф-37 ТП-174 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ООО Арбат | РП-2 | Ф-14 ТП-61 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ФЛ Гилилов Рувин Иосифович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-348,ТП-458 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ООО "ТЛ-АВТО" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111 ТП-402 |  |  |  | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 0
| ООО "Объединенная Водная Компания" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-516 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0
| ООО ТПК Пятигорск | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-53 ТП-86 |  |  |  | 7.406 | 7.406 | 7.406 | 7.406 | 7.406 | 7.406 | 7.406 | 0
| ООО "Дом Одежды" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-46 ТП-500, ТП-580 |  |  |  |  | 18.538 | 18.538 | 18.538 | 18.538 | 18.538 | 18.538 | 0
| ИП Абреков В.А. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102 ТП-311,ТП-327,ТП-426 |  |  |  |  | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 0
| ООО Пятигорский завод минеральных вод | РП-13 | Ф-96 ТП-443 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | -0.00033333
| ЧП Алисултанова | РП-3 | Ф-93 ТП-120,ТП-457 |  |  |  |  | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 0
| ООО "ПАРК КИРОВА" | Парковая | Ф-38 ТП-9 |  |  |  |  | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 0
| ОАО Гостиница Пятигорск | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42 ТП-36,ТП-39,ТП-61 |  |  |  |  | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 0
| ЗАО "Туристский комплекс "Бештау" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23 ТП-182 |  |  |  |  | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 0
| АО Тандер | ПС 110 кВ Б.Ромашка | ТП-101,ТП-136,ТП-479 |  |  |  |  | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 0
| АО Тандер |  | Ф-50, ТП-45,46,186, 198,215,251,262,316,350,371,489 |  |  |  |  | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 0
| ООО ГОРПО | РП-21 | ТП-217 |  |  |  |  | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 0
| ФЛ Аванесов | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-259 |  |  |  |  | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 0
| ООО Пятигорск-Интур | РП-22 | ТП-349 |  |  |  |  | 16.444 | 16.444 | 16.444 | 16.444 | 16.444 | 16.444 | 0
| ООО Торговый дом Центральный | РП-4 | Ф-86 ТП-157 | [5 empty] | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 0
| ООО Крайагросервис | РП-10 | Ф-89 ТП-189 | [5 empty] | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 0
| ИП Гаврилов М.Р. | РП-3 | Ф-12 ТП-111 | [5 empty] | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 0
| ЗАО Мониторэлектрик | ПС 330 кВ Машук | Ф-333, Ф-334 ТП-287 | [5 empty] | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 0
| ООО АМ и К | РП-5 | Ф-37 ТП-78 | [5 empty] | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 0
| ООО Прайс | РП-9 | Ф-95 ТП-327 | [5 empty] | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 0
| ФЛ Шепелева | РП-10 | Ф-90 ТП-326 | [5 empty] | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 0
| ООО Дружба | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-46 ТП-2 | [5 empty] | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 0
| ООО "Газпром газомоторное топливо" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-129 ТП-388 | [5 empty] | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077 | 0
| ООО ПМК Агромонтаж | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 | [5 empty] | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0
| ООО Магазин Детский мир | РП-4 | Ф-85 ТП-59 | [5 empty] | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 0
| ООО универмаг Молодежный | РП-3 | Ф-118 ТП-251 | [5 empty] | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 0
| ФЛ Манилов | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-53 ТП-215,256 | [5 empty] | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0
| ЧЛ Морозова | РП-10 | Ф-89 ТП-189,462 | [5 empty] | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0
| ФЛ Навасартян К.М. | РП-3 | Ф-11 ТП-97 | [5 empty] | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0
| ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный университет" | РП-3 | Ф-12 ТП 14,18,231,368,399 | [5 empty] | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0
| ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-22 ТП-92,101,191,267, 268,400 | [5 empty] | 10.324 | 10.324 | 10.324 | 10.324 | 10.324 | 0
| Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздра | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42 ТП-36,191,264,365 | [5 empty] | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327 | 0
| ООО "Босфор Актив" | РП-3 | Ф-93 ТП-233 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 0
| ГБУ ДО"Краевой центр экологии, туризма и краеведения" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-118 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 0
| ОАО Казачий майдан | РП-21 | Ф-145 ТП-482 | [5 empty] | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0
| ГБПОУ ПТТТиС КОР,2 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-602 ТП-392 | [5 empty] | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 0
| ГБПОУ ПТТТиС КОР,1 | РП-3 | Ф-8 ТП-67 | [5 empty] | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 0
| МБУ "ХЭУ г. Пятигорска" | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103, ТП-240 | [5 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0
| ООО фирма "ОПТ-ТОРГ" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-59, ТП-71 | [5 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0
| ФГБУ ПГНИИК ФМБА России | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-57, ТП-21,110 | [5 empty] | 0.882 | 0.882 | 0.882 | 0.882 | 0.882 | 0
| АО санатоий Пятигорье | РП-23 | Ф-340 ТП-138 | [6 empty] | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 0
| ФГБУ санаторий "Горячий ключ" Минздрава России | РП-4 | Ф-85 ТП-8 | [6 empty] | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0
| ЛПУП "ЦВМ - Санаторий "Лесная поляна" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-291,292 | [6 empty] | 4.4467 | 4.4467 | 4.4467 | 4.4467 | 0
| ЛПУП Санаторий им.М.Ю.Лермонтова | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-25 ТП-123,310,386 | [6 empty] | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0
| ЛПУП санаторий Родник | РП-23 | Ф-340 ТП-21,166,138,308 | [6 empty] | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 0
| ФЛ Бабаян А.А. | Промышленная | Ф-614 ТП-577 | [6 empty] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
| Уличное освещение | ПС 35 кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Б.Ромашка, ПС 110 кВ Лермонтовская | [7 empty] | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0
| ООО "Модный фасон" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-20, ТП-61, ТП-177 | [6 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0
| ЛПУП Пятигорская бальнеогрязелечебница | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103,ТП-146, ТП-169, ТП-226 | [7 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0
| ООО "МагнитЭнерго" | ПС 110 кВ Б. Ромашка | Ф-135, ТП-19 | [7 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0
| ООО "ЛЕГЕНДА ПЛЮС" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-47, ТП-371, ТП-474 | [7 empty] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0
| Романова Мина Романовна | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-40, ТП-460 | [7 empty] | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0
| ФЛ Стародубцев ЮА | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103, ТП-146, ТП-177, ТП-500 | [7 empty] | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0
| ООО "РН-Энерго" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102, ТП-293, ТП-453 | [7 empty] | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0
| ПАО ФСК ЕЭС | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-102, ТП-263 | [7 empty] | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 0
| МУП Горэлектротранспорт | ПС 35кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Скачки-2, ПС 35кВ Т-307,Б.Ромашка, ПС 35 кВ Бештаугорец, ПС 110 кВ Горячеводская | ПТ-1-6 | [7 empty] | 35.3335 | 35.3335 | 35.3335 | 0
| ООО Пятигорсктеплосервис | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-27, ТП-79, 184, 184А, 240, 230, 255, 266 | [8 empty] | 19.2 | 19.2 | 0
| ООО "Дивиком" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-51, ТП-197 | [8 empty] | 5.46 | 5.46 | 0
| ЛПУ санаторий ПС 330 кВ Машук | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-323 | [8 empty] | 4.1147 | 4.1147 | 0
| НП санаторий Зори Ставрополья | РП-4 | Ф-85 ТП-247 | [8 empty] | 5.7813 | 5.7813 | 0
| СКХ "Донагрокурорт" | РП-2 | Ф-14 ТП-66,140 | [8 empty] | 2.0313 | 2.0313 | 0
| ООО "Санаторий "Тарханы" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-28 ТП-271 | [8 empty] | 3.698 | 3.698 | 0
| ЛПУП Санаторий им.М.Ю.Лермонтова | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-25 ТП-168,227,285 | [8 empty] | 2.8647 | 2.8647 | 0
| ФГБУЗ "Санаторий им. C. М. Кирова" ФМБА России | РП-12 | Ф-49 ТП-202 | [8 empty] | 3.2188 | 3.2188 | 0
| ОАО МРСК СК | РП-3 | Ф-12 ТП-27,39,142 | [8 empty] | 2.0313 | 2.0313 | 0
| ОАО ФСК ЕЭС | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-416 | [8 empty] | 5.7813 | 5.7813 | 0
| ОАО СО ЕЭС | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-287 | [8 empty] | 6.5 | 6.5 | 0
| ООО "ГрандСити-Молл" | ПС 35кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-76,77, ТП-513,514,515 | [9 empty] | 49.36
| ИП Сосунова Э.С., ИП Сасин А.И., ИП Арутюнян Ж.В. | ПС 35кВ Т-307 | Ф-93 ТП- 302 | [9 empty] | 5.7
| ООО "Георгий" | ПС 110 кВ Горячеводская | ф-60 ТП-319 | [9 empty] | 2.7
| Цалле А.Л, Кулаченко В.Б., Кулаченко Л.В., Цалле М.С | ПС 110 кВ Провал | ф-340 ТП-488 | [9 empty] | 2.922
Всего с нарастающим объемом |  |  |  | 60.682 | 121.3635 | 182.0465 | 242.7288 | 303.411 | 364.093 | 424.7747 | 485.4582 | 546.1397 | 606.8217
И.о. Главного инженера Шарапов А.Н.
Начальник Управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска Пантелеев Е.С.

## мощность
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации |  | Зам. Генерального директора |  |  |  |  | Главный инженер
|  | ОАО «Пятигорские электрические сети» |  |  |  |  | филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -
г. Пятигорска | [6 empty] | "Ставропольэнерго" ЦЭС
__________________ О.Н. Бондаренко |  | __________________ Ширяев А.В. |  |  |  |  | ___________________ В.Ю. Переяслов
"______" _____________2017 год |  | "______" _____________2017 год |  |  |  |  | "______" _____________2017 год
ГРАФИК №2
График ограничения потребления электрической мощности, МВт на 2017/2018г.г.
по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети"
Субъект | Потребители | Наименование подстанции | Присоединение (ВЛ, фидер) | Ограничение по очередям, тыс.кВт*ч
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ОАО "Пятигорские электрические сети" | ЗАО Ставмет | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-603, ТП-174 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| ИПСосунова Э.С.,ИПСасин А.И.,ИПБабаян Г.С. | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-40, ТП-171 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| АО "Энергомера" | ПС 110 кВ Скачки-2 | РП-5, КТП-1,2,3,4,7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО Пятигорскмебель | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608, ТП-150 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
| АО Машук | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63, ТП-280 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО Обувная фабрика | ПС 35кВ Т-307 | Ф-11, ТП-120 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
| ИП Азизова РР | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
| ИП Азизова АФ | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
| ОАО Импульс | ПС 35кВ Т-307 | РП-3, Ф-30, Ф-67 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО ГАТП | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-73, ТП-258 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
| ОАО СУМС 23 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-610, ТП-383 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО Производственная компания "Провинция" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-82, ТП-167 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133
| ЗАО Лира(универмаг) | ПС 110 кВ Б.Ромашка | Ф-5, ТП-172 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО Милих | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ЗАО Терский казачий рынок | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-432 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| ООО "Босфор Актив" | ПС 35кВ Т-307 | ф-93 ТП-233 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ОАО Станкотерм | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-60, ТП-331,332,333 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| ООО АвтоГАЗсервис | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123, ТП-55 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| ООО "УНИВЕРСИТИ-МОЛЛ" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23, ТП-283 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| ИП Порублев С.А. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-72, ТП-299,337,357 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| ООО Торговый центр- А | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, КТП-434 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ЗАО Лира | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-429,586 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171
| ООО "Кавказ-Торг" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-104, ТП-558,559 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0
| ИП Гнездилов Ю.А., ИП Гнездилова Т.В. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-148, ТП-464 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| ИП Сариева Елена Константиновна | ПС 35кВ Т-307 | Ф-97, ТП-56 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| ИП Караханян Абел Эдуардович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-91, РП-7 ТП-298 |  | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181
| ЗАО Ставропольский бройлер | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-601 РП-13 |  | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0 | 0 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843
| ООО Торговый дом ЖАККО | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63, ТП-120 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| ООО Торговый центр Универсам | ПС 110 кВ Б.Ромашка | Ф-135, ТП-199 |  | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
| ООО "Дом быта" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-2 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ФЛ Сидоренко ОП | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-607, ТП-466 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| ИП Габрава Роман Нодариевич | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608, ТП-461 |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168
| ООО АВТОЦЕНТР | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-165 |  | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031
| ООО "Бизнес Центр КМВ" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-20, ТП-61 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| ФЛ Фахириди ИС | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23, ТП-111 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ИП Айрапетян А.Г. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-277,189 |  | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108
| ООО "Створ" | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-601, ТП-456 |  | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ИП Слюсаренко Александр Иванович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-277 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ИП Гиенко ОВ | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50, ТП-407 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| ООО Центр управления активами | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, ТП-161 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| МБУ СОК "Стадион "Центральный" города Пятигорска" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-9 |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ОАО Севкавгипроводхоз | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-64 |  | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ИП Штейнле Александр Александрович | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-54, ТП-485 |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 |  | 0.045
| ООО Кипарис | ПС 35 кВ Бештаугорец | Ф-213, ТП-366 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.03
| ФЛ Кравченко Елена Анатольевна | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-127, ТП-509 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04
| ООО Татьяна и К | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-57 РП21, ТП-465 |  |  | 0.034 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| ООО Татьяна и К | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56, ТП-284 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| ЗАО ПФ Автостар | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-73, ТП-346 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| ООО УПТК | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-279 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ЗАО "Ставропольтехмонтаж-Пятигорск | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74, ТП-242 |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
| ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-78, РП-10 Ф-90, ТП-326 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
| ЗАО Стройдеталь | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-602, ТП-270 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО "Кавинторг плюс Ф" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-87, РП-13, ТП-391,451 |  |  | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264
| ОАО ПАКС | ПС 35кВ Т-307 | КТП-382 |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
| АО "Региональное предприятие "Кавминводыавто" | ПС 110 кВ Горячеводская | ТП-343 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| АО ПОГАТ | ПС 35кВ Т-307 | ТП-343 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
| ОАО Равдиз | ПС 35кВ Т-307 | Ф-101 РП-3 Ф-9, ТП-14 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ЗАО Стройдеталь-2 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-608 ТП-121 |  |  | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| ИП Костанова СД | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-604, ТП-305 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
| ПАО Пятигорскторгтехника | ПС 35кВ Т-307 | Ф-63 РП-3 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ООО Аргонавты-2000 | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-435 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
| ЗАО Висма | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132, ТП-411 |  |  | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159
| ЗАО Контур-строй трест | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81, ТП-312 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| ООО "Лапа" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42, ТП-164 |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
| ИП Осенний Сергей Викторович | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111, ТП-269 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| АО Элизар | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-82 РП-9 |  |  | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ЗАО Автомобильные дороги КМВ | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-128, КТП-439 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| ООО Кавказ-торг | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102, ТП-311 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО "Торговый дом "Кавминпрод" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-60, ТП-330 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ЗАО Курортпродторг | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-606, ТП-122 |  |  | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084
| ООО ЮГ | ПС 35кВ Т-307 | Ф-10 ТП-320 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| ИП Ивакин Ю.Г. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
| ООО "АвтоБерг | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-493 |  |  | 0.0472 | 0.0472 | 0.047 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
| ООО Югсервис | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50 ТП-131 |  |  | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
| ФЛ Попова ЕВ | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-483 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
| ООО "Ставропольская лизинговая компания "Развитие "" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-22, КТП-518 |  |  | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ОАО "Мясокомбинат "Пятигорский" | ПС 110 кВ Провал | Ф-116, ТП-173 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ООО "Спортмастер" | ПС 110 кВ Провал | Ф-116 ТП-501,502 |  |  |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313
| ООО ТПФ Альфа-фиш | РП-10 | Ф-92 ТП-189 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.05
| АО Кавказкурортпроект | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-27 ТП-79 |  |  |  | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0 |  |  |  | 0.097
| ООО фирма "ОПТ-ТОРГ" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-611 ТП-449 |  |  |  | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545
| ИП Акульшин В.А. | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-27 ТП-47 |  |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО Пятигорский ипподром | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123 ТП-55,ТП-379 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ИП Чекалов Василий Дмитриевич | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-606 ТП-122 |  |  |  | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083
| ООО Пятигорский пищекомбинат | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| ИП Аргашокова Е.В. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-123 ТП-530 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
| ООО Кредо | РП-4 | Ф-85 ТП-59 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ИП Хананиев Р Б | РП-3 | Ф-118 ТП-248 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
| ООО Наири | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-42 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
| ИП Борцова Л.Д. | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-5 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
| ИП Гнездилов Ю А | РП-3 | Ф-12 ТП-14 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ФЛ Арзуманян Давид Артемович | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-102 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ООО Пятигорскресурсы | РП-5 | Ф-37 ТП-174 |  |  |  | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Арбат | РП-2 | Ф-14 ТП-61 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ФЛ Гилилов Рувин Иосифович | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-348,ТП-458 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО "ТЛ-АВТО" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-111 ТП-402 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО "Объединенная Водная Компания" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-132 ТП-516 |  |  |  | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
| ООО ТПК Пятигорск | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-53 ТП-86 |  |  |  | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ООО "Дом Одежды" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-46 ТП-500, ТП-580 |  |  |  | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316
| ИП Абреков В.А. | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102 ТП-311,ТП-327,ТП-426 |  |  |  |  | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278
| ООО Пятигорский завод минеральных вод | РП-13 | Ф-96 ТП-443 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ЧП Алисултанова | РП-3 | Ф-93 ТП-120,ТП-457 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ООО "ПАРК КИРОВА" | Парковая | Ф-38 ТП-9 |  |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
| ОАО Гостиница Пятигорск | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42 ТП-36,ТП-39,ТП-61 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ЗАО "Туристский комплекс "Бештау" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-23 ТП-182 |  |  |  |  | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253
| АО Тандер | ПС 110 кВ Б.Ромашка | ТП-101,ТП-136,ТП-479 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| АО Тандер |  | Ф-50, ТП-45,46,186, 198,215,251,262,316,350,371,489 |  |  |  |  | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0 |  |  |  |  | 0.217
| ООО ГОРПО | РП-21 | ТП-217 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
| ФЛ Аванесов | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-259 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО Пятигорск-Интур | РП-22 | ТП-349 |  |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
| ООО Торговый дом Центральный | РП-4 | Ф-86 ТП-157 | [5 empty] | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| ООО Крайагросервис | РП-10 | Ф-89 ТП-189 | [5 empty] | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
| ИП Гаврилов М.Р. | РП-3 | Ф-12 ТП-111 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ЗАО Мониторэлектрик | ПС 330 кВ Машук | Ф-333, Ф-334 ТП-287 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО АМ и К | РП-5 | Ф-37 ТП-78 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Прайс | РП-9 | Ф-95 ТП-327 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФЛ Шепелева | РП-10 | Ф-90 ТП-326 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Дружба | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-46 ТП-2 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО "Газпром газомоторное топливо" | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-129 ТП-388 | [5 empty] | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
| ООО ПМК Агромонтаж | ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-81 ТП-103 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Магазин Детский мир | РП-4 | Ф-85 ТП-59 | [5 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
| ООО универмаг Молодежный | РП-3 | Ф-118 ТП-251 | [5 empty] | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084
| ФЛ Манилов | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-53 ТП-215,256 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ЧЛ Морозова | РП-10 | Ф-89 ТП-189,462 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФЛ Навасартян К.М. | РП-3 | Ф-11 ТП-97 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный университет" | РП-3 | Ф-12 ТП 14,18,231,368,399 | [5 empty] | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224
| ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-22 ТП-92,101,191,267, 268,400 | [5 empty] | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448
| Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздра | ПС 35 кВ Б.Ромашка | Ф-42 ТП-36,191,264,365 | [5 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| ООО "Босфор Актив" | РП-3 | Ф-93 ТП-233 | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ГБУ ДО"Краевой центр экологии, туризма и краеведения" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-118 | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ОАО Казачий майдан | РП-21 | Ф-145 ТП-482 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ГБПОУ ПТТТиС КОР,2 | ПС 35кВ Скачки-1 | Ф-602 ТП-392 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ГБПОУ ПТТТиС КОР,1 | РП-3 | Ф-8 ТП-67 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| МБУ "ХЭУ г. Пятигорска" | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103, ТП-240 | [5 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | [5 empty] | 0.025
| ООО фирма "ОПТ-ТОРГ" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-59, ТП-71 | [5 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0 | [5 empty] | 0.073
| ФГБУ ПГНИИК ФМБА России | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-57, ТП-21,110 | [5 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | [5 empty] | 0.036
| АО санатоий Пятигорье | РП-23 | Ф-340 ТП-138 | [6 empty] | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
| ФГБУ санаторий "Горячий ключ" Минздрава России | РП-4 | Ф-85 ТП-8 | [6 empty] | 0.0334 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
| ЛПУП "ЦВМ - Санаторий "Лесная поляна" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-291,292 | [6 empty] | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158
| ЛПУП Санаторий им.М.Ю.Лермонтова | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-25 ТП-123,310,386 | [6 empty] | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233
| ЛПУП санаторий Родник | РП-23 | Ф-340 ТП-21,166,138,308 | [6 empty] | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413
| ФЛ Бабаян А.А. | Промышленная | Ф-614 ТП-577 | [6 empty] | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0 | [6 empty] | 0.445
| Уличное освещение | ПС 35 кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Б.Ромашка, ПС 110 кВ Лермонтовская | [7 empty] | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018
| ООО "Модный фасон" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-20, ТП-61, ТП-177 | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | [6 empty] | 0.017
| ЛПУП Пятигорская бальнеогрязелечебница | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103,ТП-146, ТП-169, ТП-226 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| ООО "МагнитЭнерго" | ПС 110 кВ Б. Ромашка | Ф-135, ТП-19 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0
| ООО "ЛЕГЕНДА ПЛЮС" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-47, ТП-371, ТП-474 | [7 empty] | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -0.07
| Романова Мина Романовна | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-40, ТП-460 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0
| ФЛ Стародубцев ЮА | ПС 35кВ Т-307 | Ф-103, ТП-146, ТП-177, ТП-500 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0
| ООО "РН-Энерго" | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-102, ТП-293, ТП-453 | [7 empty] | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0
| ПАО ФСК ЕЭС | ПС 110 кВ Лермонтовская | Ф-74 ТП-102, ТП-263 | [7 empty] | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0.089
| МУП Горэлектротранспорт | ПС 35кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Скачки-2, ПС 35кВ Т-307,Б.Ромашка, ПС 35 кВ Бештаугорец, ПС 110 кВ Горячеводская | ПТ-1-6 | [7 empty] | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.904
| ООО Пятигорсктеплосервис | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-27, ТП-79, 184, 184А, 240, 230, 255, 266 | [8 empty] | 0.6705 | 0.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.671
| ООО "Дивиком" | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-51, ТП-197 | [8 empty] | 0.07 | 0.07 | 0
| ЛПУ санаторий Машук | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-26 ТП-323 | [8 empty] | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128
| НП санаторий Зори Ставрополья | РП-4 | Ф-85 ТП-247 | [8 empty] | 0.1762 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176
| СКХ "Донагрокурорт" | РП-2 | Ф-14 ТП-66,140 | [8 empty] | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
| ООО "Санаторий "Тарханы" | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-28 ТП-271 | [8 empty] | 0.1155 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116
| ЛПУП Санаторий им.М.Ю.Лермонтова | ПС 35 кВ Б. Ромашка | Ф-25 ТП-168,227,285 | [8 empty] | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254
| ФГБУЗ "Санаторий им. C. М. Кирова" ФМБА России | РП-12 | Ф-49 ТП-202 | [8 empty] | 0.2455 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246
| ОАО МРСК СК | РП-3 | Ф-12 ТП-27,39,142 | [8 empty] | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
| ОАО ФСК ЕЭС | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-416 | [8 empty] | 0.1712 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171
| ОАО СО ЕЭС | ПС 330 кВ Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-287 | [8 empty] | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289
| ООО "ГрандСити-Молл" | ПС 35кВ Скачки-1, ПС 110 кВ Скачки-2 | Ф-76,77, ТП-513,514,515 | [9 empty] | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
| ИП Сосунова Э.С., ИП Сасин А.И., ИП Арутюнян Ж.В. | ПС 35кВ Т-307 | Ф-93 ТП- 302 | [9 empty] | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| ООО "Георгий" | ПС 110 кВ Горячеводская | ТП-319 | [9 empty] | 0.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
| Цалле А.Л, Кулаченко В.Б., Кулаченко Л.В., Цалле М.С | ПС 110 кВ Провал | ТП-488 | [9 empty] | 0.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
Всего с нарастающим объемом |  |  |  | 2.376 | 4.7518 | 7.1289 | 9.5052 | 11.881 | 14.2572 | 16.6326 | 19.0086 | 21.3855 | 23.7615 |  | 2.257 | 4.636 | 6.905 | 9.285 | 11.514 | 13.674 | 15.915 | 17.446 | 19.824 | 22.2
И.о. Главного инженера Шарапов А.Н.
Начальник Управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска Пантелеев Е.С.

## ГВО
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель |  |  |  | Зам. Генерального директора | [5 empty] | Главный инженер
главы администрации |  |  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» | [5 empty] | филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -
г.Пятигорска | [9 empty] | "Ставропольэнерго" ЦЭС
_________________ Бондаренко О.Н. |  |  |  | __________________ Ширяев А.В. | [5 empty] | ___________________ Переяслов В.Ю.
"______" _____________2017 год |  |  |  | "______" _____________2017 год | [5 empty] | "______" _____________2017 год
м.п. |  |  |  | м.п. | [6 empty] | м.п.
ГРАФИК №3
График временного отключения потребления, МВт на 2017/2018г.г.
по предприятию ОАО «Пятигорские электрические сети»
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера (присоединения) | Способ ввода отключения по графику №3 | Время отключения, мин | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | школа №23, дачи, население | ПС 110 кВ Горячеводсская | Ф-53 | ДУ | 5 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1474 | 2.005 | 0
2 | УО, реклама | ПС 110кВ Б.Ромашка | Ф-5, ТП-187 10кВ | ДУ | 5 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 | 0.72293 |  | 0
|  | ПС 35кВ Т-307 | Ф-Т-102, ТП-120 10кВ | ДУ | 5 |  | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722
|  | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-56, ТП-23 10кВ | ДУ | 5 |  |  | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 | 0.55585 |  | 0
|  | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-50, ТП-73 10кВ | ДУ | 5 |  |  | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 |  | 0
|  | ПС 35кВ Т-307 | Ф-Т-102, ТП-14 10кВ | ДУ | 5 |  |  |  | 0.97461 | 0.97461 | 0.97461 | 0.97461 | 0.97461 | 0.97461 | 0.97461 |  | 0
|  | ПС 110 кВ Горячеводская | Ф-61, ТП-196 10кВ | ДУ | 5 |  |  |  | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 |  | 0
|  | ПС 35кВ Т-307 | Ф-Т-102, ТП-107 10кВ | ДУ | 5 |  |  |  | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 |  | 0
|  | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-112, ТП-171 10кВ | ДУ | 5 |  |  |  | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 | 0.22491 |  | 0
3 | рынки ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР КМВ | ПС 110 кВ Горячеводская | РП-21, Ф-143 | ДУ | 5 |  | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2906 |  | 0
4 | Гранд Сити, ИП Ваганов, ООО "Кристал глас", ООО "Трансконтейнер" | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-5, Ф-611 | ДУ | 5 |  |  | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 |  | 0
5 | рынки "Лира ОПТ", "Татьяна", "Людмила", "Латик", "Казачий майдан" | ПС 110 кВ Горячеводская | РП-21, Ф-145 | ДУ | 5 |  |  |  |  | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 |  | 0
6 | ТЦ "Спортмастер" | ПС 110кВ Провал | РП-23, ТП-501 | ДУ | 5 |  |  |  |  | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 |  | 0
7 | ТЦ "Вершина" | ПС 110кВ Лермонтовская | РП-20, Ф-147 | ДУ | 5 |  |  |  |  | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 |  | 0
8 | ТЦ "Спортмастер" | ПС 110кВ Провал | РП-23, ТП-502 | ДУ | 5 | [5 empty] | 0.17136 | 0.17136 | 0.17136 | 0.17136 | 0.17136 |  | 0
9 | население пос. Вин-Сады | ПС 35 кВ Скачки-3 | Ф-613 | ДУ | 5 | [5 empty] | 1.5658 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5658 |  | 0
10 | ТЦ "Вершина" | ПС 110кВ Лермонтовская | РП-20, Ф-148 | ДУ | 5 | [5 empty] | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 |  | 0
11 | Котельная д/с №30, поликлиника, маг. Магнит, мастерские ИП Колесникова | ПС 110 кВ Горячеводская | РП-21, Ф-146 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765
12 | КМВ Пластик, гараж ЦЭС, МРСК СК | ПС 330 кВ Машук | РП-12, Ф-10 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 0.88893 | 0.88893 | 0.88893 |  | 0
13 | ЧП "Порублёв", Стройиндустрия | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-75 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [7 empty] | 0.013923 | 0.013923 | 0.013923 | 0.013 | 0
14 | Гараж ПРЭУ-2, химчистка, население | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-112 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [7 empty] | 1.7179 | 1.7179 | 1.7179 | 1.604 | 0
15 | ЖБИ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-130 | ОВБ | 30 | [8 empty] | 0.26025 | 0.26025 | 0.243 | 0
16 | ЖБИ | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-74 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [8 empty] | 0.47124 | 0.47124 | 0.44 | 0
17 | ОАО "Элизар" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-79 | ОВБ | 35 | [8 empty] | 0.095319 | 0.095319 | 0.089 | 0
18 | Завод минер.вод, кондитерский цех, ЧП Исахаян, население | ПС 330 кВ Машук | РП-12, Ф-336 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.43911 | 0.43911 |  | 0
19 | ГНКС, ООО "Гибис" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-129 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.037485 | 0.037485 | 0.035 | 0
20 | Птицекомбинат | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-87 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.19171 | 0.19171 | 0.179 | 0
21 | Хлебокомбинат Т-1 | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-10, Ф-93 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.17672 | 0.17672 |  | 0
22 | ЧП "Кудрявцев" паркетный цех | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-103 | ОВБ (ЦЭС) | 40 | [8 empty] | 0.12638 | 0.12638 | 0.118 | 0
23 | ПОГАТ, Кавминводыавто | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-84 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.22812 | 0.22812 | 0.213 | 0
24 | Завод "Импульс" | ПС 35 кВ Б.Ромашка | РП-22, Ф-41 | ОП | 40 | [8 empty] | 0.26132 | 0.26132 |  | 0
25 | ЧП Будагов, ЧП Морозова, ЧП Мирзоян, Аквамин | ПС 35кВ Скачки-1 | РП-13, Ф-96 | ОВБ | 45 | [8 empty] | 0.088893 | 0.088893 |  | 0
26 | ООО "ОМ", ООО "Провинция", ООО "Кедр-92", ОАО "Гражданспецоборудование" | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-9, Ф-94 | ОВБ | 50 | [9 empty] | 0.27953
27 | ВНИИМЭМ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-82 | ОВБ | 55 | [9 empty] | 0.41234 | 0.385
28 | Пятигорскоргтехника, ЧП Навасарян, население | ПС 35кВ Т-307 | РП-3, Ф-11 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 1.614
Итого с нарастающим объемом по "Пятигорские электрические сети " |  |  |  |  | до 5 мин | 2.8703 | 4.8581 | 7.6244 | 9.5951 | 12.3133 | 14.8751 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401
[5 empty] | до 20 мин | 2.8703 | 4.8581 | 7.6244 | 9.5951 | 12.3133 | 14.8751 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401
[5 empty] | Всего | 2.8703 | 4.8581 | 7.6244 | 9.5951 | 12.3133 | 14.8751 | 16.6401 | 19.2609 | 21.6374 | 23.9433
[5 empty] | Всего по ДУ | 2.8703 | 4.8581 | 7.6244 | 9.5951 | 12.3133 | 14.8751 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401 | 16.6401
И.о. Главного инженера Шарапов А.Н.
Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска Пантелеев Е.С.