## ГР 2
ГРАФИК №2
График ограничения потребления электрической мощности, МВт на 2012/2013гг.
по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети"
Субъект | Наименование подстанции | Присоединение (ВЛ, фидер) | Ограничение по очередям, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ПС_кВ_ | Л-_,Ф-,ТП-_
ОАО "Пятигорские электрические сети" | Скачки-I | Ф-603, ТП-174 | 0.0125 | [9 empty] | ЗАО Ставмет
| Б.Ромашка 35 | Ф-40, ТП-171 | 0.069444 | [9 empty] | ИП Сасин
| Скачки-II | Ф-76,Ф-77, РП-5 | 0.25 | [9 empty] | ЗАО Пятигорсксельмаш
| Скачки-I | Ф-608, ТП-150 | 0.017361 | [9 empty] | ЗАО Пятигорскмебель
| ПС-307 | Ф-63, ТП-280 | 0.05 | [9 empty] | ЗАО Машук
| ПС-307 | Ф-11, ТП-120 | 0.0125 | [9 empty] | ООО Обувная ф-ка
| Горячеводская | Ф-50 ТП-407 | 0.034375 | [9 empty] | ИП Азизова РР
| Горячеводская | Ф-50 ТП-407 | 0.034375 | [9 empty] | ИП Азизова АФ
| ПС-307 | РП-3, Ф-30, Ф-67 | 0.25 | [9 empty] | ОАО Импульс
| Лермонтовская | Ф-73, ТП-258 | 0.0125 | [9 empty] | ООО ГАТП
| Скачки-I | Ф-610, ТП-383 | 0.05 | [9 empty] | ОАО СУМС 23
| Скачки-II | Ф-82, ТП-167 | 0.125 | [9 empty] | ООО ПК Провинция
| Б.Ромашка 110 | Ф-5, ТП-172 | 0.2 | [9 empty] | ЗАО Лира(универмаг)
| Скачки-II | Ф-132, ТП-5 | 0.2 | [9 empty] | ООО Милих
| Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-432 | 0.1651 | [9 empty] | ЗАО Терский казач.рынок
| Горячеводская | Ф-51, ТП-284 | 0.05 | [9 empty] | ЗАО Горячеводск
| Горячеводская | Ф-60, ТП-331,332,333 | 0.1 | [9 empty] | ОАО Станкотерм
| Скачки-II | Ф-123, ТП-55 | 0.0768 | [9 empty] | ОАО АвтоГАЗсервис
| Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-283 | 0.15625 | [9 empty] | ООО АДМ Бизнес-групп
| Лермонтовская | Ф-72, ТП-357,358,352 | 0.1 | [9 empty] | Предпр-ль Порублев
| Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-434 | 0.2413 | [9 empty] | ООО Торговый центр А
| Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-429 | 0.18 | [9 empty] | ООО Лира
| Скачки-II | Ф-81, ТП-394 |  | 0.05 | [8 empty] | ОАО Тепло
| Горячеводская | Ф-57, КТП-418 |  | 0.0875 | [8 empty] | ООО Людмила и К
| Машук | Ф-335,338, ТП-427 |  | 0.1875 | [8 empty] | ЗАО КМВ-Пластик
| Скачки-I | Ф-601 РП-13 |  | 0.85 | [8 empty] | ЗАО СтавропольскиЙ бройлер
| ПС-307 | Ф-63, ТП-120 |  | 0.0875 | [8 empty] | ООО Торговый дом ЖАККО
| Б.Ромашка 110 | Ф-135, ТП-199 |  | 0.0625 | [8 empty] | ООО Торговый центр Универсам
| Горячеводская | Ф-54, ТП-2 |  | 0.075 | [8 empty] | ООО "Дом быта"
| Скачки-I | Ф-607, ТП-466 |  | 0.0875 | [8 empty] | ФЛ Сидоренко ОП
| Скачки-I | Ф-608, ТП-461 |  | 0.18 | [8 empty] | ЗАО "Наша Марка"
| Скачки-II | Ф-132, ТП-165 |  | 0.0375 | [8 empty] | ООО "АСК" ДримКар КМВ"
| Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61 |  | 0.0875 | [8 empty] | ЗАО Региональный деловой центр
| Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-111 |  | 0.075 | [8 empty] | Предприниматель Фахириди ИС
| Б.Ромашка 35 | Ф-46, ТП-500 |  | 0.1152 | [8 empty] | ООО Акварель
| Скачки-I | Ф-601, ТП-456 |  | 0.0768 | [8 empty] | ООО "Кристалл Гласс"
| Б.Ромашка 35 | Ф-46, ТП-500 |  | 0.075 | [8 empty] | ООО Акварель
| Горячеводская | Ф-50, ТП-407 |  | 0.05 | [8 empty] | ИП Гиенко ОВ
| Машук | Ф-335, ТП-161 |  | 0.05 | [8 empty] | ООО Центр управления активами
| Горячеводская | Ф-54, ТП-9 |  | 0.078 | [8 empty] | КМВ фонд Футбольный клуб Машук -КМВ
| Горячеводская | Ф-54, ТП-64 |  | 0.0768 | [8 empty] | ОАО Севкавгипроводхоз
| Горячеводская | Ф-57 РП21, ТП-465 |  |  | 0.0375 | [7 empty] | ООО ЛАТ и К
| Горячеводская | Ф-56, ТП-284 |  |  | 0.0375 | [7 empty] | ООО Татьяна и К
| Лермонтовская | Ф-73, ТП-346 |  |  | 0.0375 | [7 empty] | ЗАО ПФ Автостар
| Лермонтовская | Ф-111, ТП-279 |  |  | 0.05 | [7 empty] | ООО УПТК
| Лермонтовская | Ф-74, ТП-242 |  |  | 0.0125 | [7 empty] | ЗАО Ставропольтехмонтаж
| Скачки-II | Ф-78, РП-10 Ф-90, ТП-326 |  |  | 0.1125 | [7 empty] | ООО Кавказская рег. компания по реал.газа
| Скачки-I | Ф-602, ТП-270 |  |  | 0.075 | [7 empty] | ЗАО Стройдеталь
| Скачки-II | Ф-87, Скачки-1 Ф-601 РП-13 |  |  | 0.2675 | [7 empty] | ООО Кавминторг-Ф
| ПС-307 | Ф-8, КТП-382 |  |  | 0.0125 | [7 empty] | ОАО ПАКС
| Скачки-II | Ф-84,ТП-343 |  |  | 0.075 | [7 empty] | ОАО РП Кавминводыавто
| Скачки-II | Ф-84, ТП-343 |  |  | 0.1125 | [7 empty] | ОАО ПОГАТ
| ПС-307 | Ф-101 РП-3 Ф-9, ТП-14 |  |  | 0.075 | [7 empty] | ОАО Равдиз
| Скачки-I | Ф-608 ТП-121 |  |  | 0.125 | [7 empty] | ЗАО Стройдеталь-2
| Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  | 0.0625 | [7 empty] | ИП Костанова СД
| ПС-307 | Ф-63 РП-3 |  |  | 0.05 | [7 empty] | ОАО Пятигорскторгтехника
| Лермонтовская | Ф-111, ТП-435 |  |  | 0.1125 | [7 empty] | ООО Аргонавты-2000
| Скачки-II | Ф-132, ТП-411 |  |  | 0.1625 | [7 empty] | ЗАО Висма
| Скачки-II | Ф-81, ТП-312 |  |  | 0.0375 | [7 empty] | ЗАО Контур-строй трест
| Б.Ромашка 35 | Ф-42, ТП-164 |  |  | 0.125 | [7 empty] | ОАО Торговый дом Пятигорск ВР
| Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61, ТП-177 |  |  | 0.05 | [7 empty] | ОАО Торговый дом Пятигорск НР
| Лермонтовская | Ф-111, ТП-29 |  |  | 0.05 | [7 empty] | ОАО Торговый дом Пятигорск ЛР
| Скачки-II | Ф-82 РП-9 |  |  | 0.1143 | [7 empty] | ОАО Элизар
| Скачки-II | Ф-128, КТП-439 |  |  | 0.0375 | [7 empty] | ЗАО Автомобильные дороги КМВ
| Лермонтовская | Ф-102, ТП-311 |  |  | 0.075 | [7 empty] | ООО Бештау-сервис
| Горячеводская | Ф-60, ТП-329 |  |  | 0.05 | [7 empty] | ООО Кавминпрод
| Скачки-I | Ф-606, ТП-122 |  |  | 0.0875 | [7 empty] | ЗАО Курортпродторг
| ПС-307 | Ф-10 ТП-320 |  |  | 0.064 | [7 empty] | ООО ЮГ
| Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  | 0.0625 | [7 empty] | ИП Ивакин Ю.Г.
| Лермонтовская | Ф-74 ТП-493 |  |  | 0.0512 | [7 empty] | ООО Гедон-Н
| Горячеводская | Ф-50 ТП-131 |  |  | 0.1032 | [7 empty] | ООО Югсервис
| Скачки-II | Ф-81 ТП-483 |  |  | 0.0625 | [7 empty] | ФЛ Попова ЕВ
| Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  |  | 0.0125 | [6 empty] | ООО "Предгорье"
| Провальская | Ф-116, ТП-173 |  |  |  | 0.075 | [6 empty] | ОАО Мясокомбинат
| Провальская | Ф-116 ТП-501 |  |  |  | 0.2675 | [6 empty] | ООО Кеттон
| Скачки-II | Ф-81 ТП-381 |  |  |  | 0.0875 | [6 empty] | ФЛ Островной СА
| РП-10 | Ф-92 ТП-189 |  |  |  | 0.0375 | [6 empty] | ООО ТПФ Альфа-фиш
| Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-79 |  |  |  | 0.0375 | [6 empty] | ЗАО Кавказкурортпроект
| Б. Ромашка 110 | Ф-135 ТП-19,ТП-324,ТП-449 |  |  |  | 0.55 | [6 empty] | ООО Оптторг
| Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-47 |  |  |  | 0.076 | [6 empty] | ЗОА Гражданпроект
| Скачки-II | Ф-123 ТП-55,ТП-379 |  |  |  | 0.075 | [6 empty] | ООО Пятигорский ипподром
| Б. Ромашка 35 | Ф-20 ТП-61,ТП-177 |  |  |  | 0.0375 | [6 empty] | ООО Мир развлечений
| Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-111 |  |  |  | 0.0125 | [6 empty] | ОАО Кавтисизпроект
| Скачки-I | Ф-606 ТП-122 |  |  |  | 0.0875 | [6 empty] | ООО Контракт
| Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  |  | 0.025 | [6 empty] | ООО Пятигорский пищекомбинат
| Скачки-II | Ф-81 ТП-103,ТП-194,ТП-337 |  |  |  | 0.075 | [6 empty] | ООО Фирма Жилье-комфорт
| РП-3 | Ф-12 ТП-14, 101,111 |  |  |  | 0.0375 | [6 empty] | ЧЛ Гаврилов
| РП-4 | Ф-85 ТП-59 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ООО Кредо
| РП-3 | Ф-118 ТП-248 |  |  |  | 0.0375 | [6 empty] | ИП Хананиев Р Б
| Скачки-II | Ф-81 ТП-42 |  |  |  | 0.0125 | [6 empty] | ООО Наири
| Скачки-II | Ф-132 ТП-5 |  |  |  | 0.0125 | [6 empty] | ИП Борцова Л.Д.
| РП-3 | Ф-12 ТП-14 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ИП Гнездилов Ю А
| Лермонтовская | Ф-74 ТП-102 |  |  |  | 0.0875 | [6 empty] | ООО Мировые продукты
| РП-5 | Ф-37 ТП-174 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ООО Пятигорскресурсы
| РП-2 | Ф-14 ТП-61 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ООО Арбат
| Скачки-II | Ф-132 ТП-348,ТП-458 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ЧЛ Гилилов
| Лермонтовская | Ф-111 ТП-402 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | ООО АвтоСити
| Скачки-II | Ф-132 ТП-516 |  |  |  | 0.0762 | [6 empty] | ООО Славяновская
| Горячеводская | Ф-53 ТП-86 |  |  |  | 0.0508 | [6 empty] | ООО ТПК Пятигорск
| Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-500 |  |  |  | 0.3198 | [6 empty] | ООО Акварель
| Лермонтовская | Ф-102 ТП-311,ТП-327,ТП-426 |  |  |  |  | 0.0875 | [5 empty] | ИП Абреков В.А.
| РП-13 | Ф-96 ТП-443 |  |  |  |  | 0.1375 | [5 empty] | ООО Пятигорский завод минеральных вод
| РП-3 | Ф-93 ТП-120,ТП-316,ТП-457 |  |  |  |  | 0.0625 | [5 empty] | ЧП Алисултанова
| Парковая | Ф-38 ТП-9 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | ООО Парк Кирова
| Горячеводская | Ф-56 ТП-454 |  |  |  |  | 0.1375 | [5 empty] | ООО Концерн ГР и С
| Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,ТП-39,ТП-61 |  |  |  |  | 0.1512 | [5 empty] | ОАО Гостиница Пятигорск
| Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-182 |  |  |  |  | 0.1625 | [5 empty] | ЗАО Туркомплекс Бештау
| Б. Ромашка 110 | Ф-135, ТП-19,ТП-67,ТП-101,ТП-136,ТП-479 |  |  |  |  | 0.2125 | [5 empty] | ПФ ЗАО Тандер
| РП-21 | ТП-217 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | ЗАО ГООРПО
| Лермонтовская | Ф-74 ТП-259 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | ФЛ Аванесов
| Б.Ромашка 110 | Ф-25 ТП-349 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | ООО Пятигорскинтур
| ПС-307 | Ф-61 РП-11 |  |  |  |  | 0.6425 | [5 empty] | ОАО Холод
| Скачки-II | Ф-78 РП-10 |  |  |  |  | 0.4445 | [5 empty] | ООО Агрофирма село Ворошилово
| РП-4 | Ф-86 ТП-157 | [5 empty] | 0.075 |  |  |  |  | ООО Торговый дом Центральный
| РП-10 | Ф-89 ТП-189 | [5 empty] | 0.0375 |  |  |  |  | ООО Крайагросервис
| РП-3 | Ф-12 ТП-14,101,111 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ЧЛ Гаврилов
| Машук | Ф-333, Ф-334 ТП-287 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ЗАО Мониторэлектрик
| РП-5 | Ф-37 ТП-78 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО АМ и К
| РП-9 | Ф-95 ТП-327 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО Прайс
| РП-10 | Ф-90 ТП-326 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ФЛ Шепелева
| Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-2 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО Дружба
| РП-7 | Ф-97 ТП-225,388 | [5 empty] | 0.1375 |  |  |  |  | ООО Газпром трансгаз Ставрополь
| Скачки-II | Ф-81 ТП-103 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО ПМК Агромонтаж
| РП-4 | Ф-85 ТП-59 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО Магазин Детский мир
| РП-3 | Ф-118 ТП-251 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО универмаг Молодежный
| Горячеводская | Ф-53 ТП-215,256 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ФЛ Манилов
| РП-10 | Ф-89 ТП-189,462 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ЧЛ Морозова
| РП-3 | Ф-11 ТП-97 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ФЛ Навасартян
| Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-433,448 | [5 empty] | 0.075 |  |  |  |  | ООО Крован-КМВ
| РП-3 | Ф-12 ТП 14,18,231,368,399 | [5 empty] | 0.2304 |  |  |  |  | ГОУ ВРО ПГТУ
| Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-92,101,191,267, 268,400 | [5 empty] | 0.4536 |  |  |  |  | ГОУ ВПО ПГЛУ
| Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,191,264,365 | [5 empty] | 0.455 |  |  |  |  | ГОУ ВПО Пятигорская ГФА Росздрава
| РП-3 | Ф-93 ТП-233 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ООО Босфор
| Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-118 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ГОУ ДОД КЦЭТК
| РП-21 | Ф-145 ТП-482 | [5 empty] | 0.075 |  |  |  |  | ОАО Казачий майдан
| Скачки-I | Ф-602 ТП-392 | [5 empty] | 0.075 |  |  |  |  | ГОУ СПО Пятигорский торгово-экономический техникум
| РП-3 | Ф-8 ТП-67 | [5 empty] | 0.075 |  |  |  |  | ФГОУ Пятигорский аграрный техникум
| Лермонтовская | Ф-73 ТП-304 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | ТОО Денсаулык
| РП-23 | Ф-340 ТП-138,152 | [6 empty] | 0.075 |  |  |  | ОАО санатоий Пятигорье
| РП-4 | Ф-85 ТП-8 | [6 empty] | 0.0504 |  |  |  | ФГУ санаторий Горячий ключ
| Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-291,292 | [6 empty] | 0.175 |  |  |  | ЛПУП ЦВА санаторий Лесная поляна
| Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-123,310,386 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | ЛПУП санаторий им.Лермонтова
| РП-23 | Ф-340 ТП-21,166,138,308 | [6 empty] | 0.43 |  |  |  | ЛПУП санаторий Родник
| Скачки-I, Б.Ромашка, Лермонтовская | пульт УО | [6 empty] | 1.175 |  |  |  | Уличное освещение
| Скачки-2 | Ф-120,Ф-121 | [6 empty] | 0.183 |  |  |  | МУП ПТЭК
| Лермонтовская | Ф-74 ТП-102, ТП-263 | [7 empty] | 0.125 |  |  | ОАО ФСК ЕЭС
| РП-10 | Ф-93 ТП-354 | [7 empty] | 0.48 |  |  | ОАО Пятигорский хлебокомбинат
| Б.Ромашка | ПТ-1-6 | [7 empty] | 1.7821 |  |  | МП ГЭТ
| Б. Ромашка 35 | Ф-27, ТП-79, 184, 184А, 240, 230, 255, 266 | [8 empty] | 0.7175 |  | ООО Пятигорсктеплосервис
| Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-323 | [8 empty] | 0.175 |  | ЛПУ санаторий Машук
| РП-4 | Ф-85 ТП-247 | [8 empty] | 0.2232 |  | НП санаторий Зори Ставрополья
| РП-2 | Ф-14 ТП-66,140 | [8 empty] | 0.084 |  | СК ПО СКОО Донагрокурорт
| Б. Ромашка 35 | Ф-28 ТП-271 | [8 empty] | 0.1625 |  | ООО санаторий Тарханы
| Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-168,227,285 | [8 empty] | 0.121 |  | ЛПУП санаторий Ленинские скалы
| РП-12 | Ф-49 ТП-202 | [8 empty] | 0.1375 |  | ФГУ санаторий Кирова
| РП-3 | Ф-12 ТП-27,39,142 | [8 empty] | 0.084 |  | ОАО МРСК СК
| Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-416 | [8 empty] | 0.2182 |  | ОАО ФСК ЕЭС
| Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-287 | [8 empty] | 0.336 |  | ОАО СО ЕЭС
| Лермонтовская | Ф-72, ТП-257 | [8 empty] | 0.201 |  | Пятигорский водоканал
| Лермонтовская | Ф-72, ТП-398 | [8 empty] | 0.201 |  | Пятигорский водоканал
| Б.ромашка 35 | Ф-28, ТП-322 | [8 empty] | 0.201 |  | Пятигорский водоканал
| РП-14,РП-15, РП-16 | ТП- 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 0.736 | КОСК Ставрополькрайводоканал
| ГНС | Т-101 | [9 empty] | 0.587 | КОСВ Ставрополькрайводоканал
| ГНС | Т-102 | [9 empty] | 0.587 | КОСВ Ставрополькрайводоканал
Итого по каждой очереди |  |  | 2.3875 | 2.3893 | 2.3877 | 2.3903 | 2.3882 | 2.389 | 2.3884 | 2.3871 | 2.8619 | 1.91
Всего с нарастающим объемом |  |  | 2.3875 | 4.7768 | 7.1645 | 9.5548 | 11.943 | 14.332 | 16.7204 | 19.1075 | 21.9694 | 23.8794