## ГР 3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель |  |  |  | Зам. Генерального директора | [5 empty] | Главный инженер
главы администрации |  |  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» | [5 empty] | филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" -
г.Пятигорска | [9 empty] | "Ставропольэнерго" — ЦЭС
_________________ Бондаренко О.Н. |  |  |  | __________________ Ширяев А.В. | [5 empty] | ___________________ Самойлов К.К.
"______" _____________2015 год |  |  |  | "______" _____________2015 год | [5 empty] | "______" _____________2015 год
м.п. |  |  |  | м.п. | [6 empty] | м.п.
ГРАФИК №3
График временного отключения потребления, МВт на 2015/2016г.г.
по предприятию ОАО «Пятигорские электрические сети»
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера (присоединения) | Способ ввода отключения по графику №3 | Время отключения, мин | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | школа №23, дачи, население | ПС 110 кВ Горячеводсская | Ф-53 | ДУ, ОП (ЦЭС) | 5 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913
2 | УО, реклама | каскад от ТП-73 | пульт УО города | ДУ | 5 |  | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7679
|  | каскад от ТП-196 | пульт УО города | ДУ | 5 |  |  | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
|  | каскад от ТП-107 | пульт УО города | ДУ | 5 |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | каскад от ТП-171 | пульт УО города | ДУ | 5 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
|  | каскад от ТП-23 | пульт УО города | ДУ | 5 | [5 empty] | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472
|  | каскад от ТП-120 | пульт УО города | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592
|  | каскад от ТП-14 | пульт УО города | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.823 | 0.823 | 0.823
|  | каскад от ТП-187 | пульт УО города | ДУ | 5 | [9 empty] | 0.614
3 | рынки ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР КМВ | ПС 110 кВ Горячеводсская | РП-21, Ф-143 | ДУ | 5 |  | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075 | 1.4075
4 | Гранд Сити, ИП Ваганов, ООО "Кристал глас", ООО "Трансконтейнер" | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-5, Ф-611 | ДУ | 5 |  |  | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3899
5 | ЧП "Порублёв", Стройиндустрия | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-75 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383
6 | ЖБИ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-130 | ОВБ | 20 |  |  | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872 | 0.35872
7 | ЖБИ | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-74 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083
8 | ОАО "Элизар" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-79 | ОВБ | 20 |  |  | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906 | 0.15906
9 | Гараж ПРЭУ-2, химчистка, население | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-112 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  |  | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785
10 | Завод минер.вод, кондитерский цех, ЧП Исахаян, население | ПС Машук 330 | РП-12, Ф-336 | ОВБ | 20 |  |  |  | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097
11 | ГНКС, ООО "Гибис" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-129 | ОВБ | 20 |  |  |  | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468
12 | Пятигорскоргтехника, ЧП Навасарян, население | ПС 307 | РП-3, Ф-11 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 1.5369 | 1.5369 | 1.5369 | 1.5369 | 1.5369 | 1.5369
13 | Птицекомбинат | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-87 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.53204 | 0.53204 | 0.53204 | 0.53204 | 0.53204 | 0.53204
14 | КМВ Пластик, гараж ЦЭС, МРСК СК | ПС Машук 330 | РП-12, Ф-10 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.9511 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9511
15 | Винкомбинат, ПАХ, население | ПС 110 кВ Горячеводсская | РП-4, Ф-85 | ОВБ | 30 | [5 empty] | 1.7804 | 1.7804 | 1.7804 | 1.7804 | 1.7804
16 | рынок Людмила, казачий майдан, население | ПС 110 кВ Горячеводсская | РП-21, Ф-145 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.89515 | 0.89515 | 0.89515 | 0.89515
17 | Завод минер.вод | ПС Машук 330 | РП-12, Ф-337 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.12506 | 0.12506 | 0.12506 | 0.12506
18 | А/вокзал, ГП автоколонна №1477 | ПС 110 кВ Горячеводсская | РП-4, Ф-34 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037
19 | Хлебокомбинат Т-1 | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-10, Ф-93 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205
20 | САХ, население | ПС 307 | РП-3, Ф-117 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 1.4502 | 1.4502 | 1.4502
21 | ЧП "Кудрявцев" паркетный цех | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-103 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [7 empty] | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097
22 | ПОГАТ, Кавминводыавто | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-84 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999
23 | Завод "Импульс" | ПС Б.Ромашка 35 | РП-22, Ф-41 | ОП | 30 | [8 empty] | 0.34446 | 0.34446
24 | Пятигорский молочный комбинат, ПГТУ, АЗС Лукойл | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-10, Ф-89 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.54631 | 0.54631
25 | ЧП Будагов, ЧП Морозова, ЧП Мирзоян, Аквамин | ПС 35кВ Скачки-1 | РП-13, Ф-96 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 0.1097 | 0.1097
26 | Спектр, меб.фабрика, база ПЭС | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-80 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 0.86992 | 0.86992
27 | ВНИИМЭМ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-82 | ОВБ | 55 | [9 empty] | 0.35872
28 | ООО "ОМ", ООО "Провинция", ООО "Кедр-92", ОАО "Гражданспецоборудование" | ПС 110кВ Скачки-2 | РП-9, Ф-94 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 0.23695
Итого с нарастающим объемом по "Пятигорские электрические сети " |  |  |  |  | до 5 мин | 3.0913 | 5.2667 | 7.2046 | 7.3146 | 7.3916 | 7.8636 | 8.4556 | 9.2786 | 9.2786 | 9.8926
[5 empty] | до 20 мин | 3.0913 | 5.2667 | 8.137 | 11.39 | 14.487 | 14.959 | 15.551 | 16.374 | 16.374 | 16.988
[5 empty] | Всего | 3.0913 | 5.2667 | 8.137 | 11.39 | 14.487 | 16.7394 | 18.9758 | 21.6187 | 23.4891 | 24.6988
[5 empty] | Всего по ДУ | 3.0913 | 5.2667 | 7.2046 | 7.3146 | 7.3916 | 7.8636 | 8.4556 | 9.2786 | 9.2786 | 9.8926
Главный инженер Жданов В.В.
Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска Пантелеев Е.С.

## Лист3
0.134
0.359
0.281
0.159
2.879
0.11
0.155
1.537
0.532
0.951
7.097