## Новый Гр 1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации |  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Главный инженер
|  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» | [6 empty] | филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" -
г. Пятигорска | [9 empty] | "Ставропольэнерго" — ЦЭС
__________________ О.Н. Бондаренко |  |  | __________________ В.А. Хнычёв | [6 empty] | ___________________ К.К. Самойлов
"______" _____________2013 год |  |  | "______" _____________2013 год | [6 empty] | "______" _____________2013 год
ГРАФИК №1
График ограничения потребления электрической энергии, тыс.кВт*час на 2013/2014г.г.
по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети"
Субъект | Потребители | Наименование подстанции | Присоединение (ВЛ, фидер) | Ограничение по очередям, тыс.кВт*ч
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ОАО "Пятигорские электрические сети" | ЗАО Ставмет | Скачки-I | Ф-603, ТП-174 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133 | 0.44133
| ИП Сасин | Б.Ромашка 35 | Ф-40, ТП-171 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5663
| ЗАО Пятигорсксельмаш | Скачки-II | Ф-76,Ф-77, РП-5 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564 | 6.564
| ЗАО Пятигорскмебель | Скачки-I | Ф-608, ТП-150 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367
| ЗАО Машук | ПС-307 | Ф-63, ТП-280 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227
| ООО Обувная ф-ка | ПС-307 | Ф-11, ТП-120 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367
| ИП Азизова РР | Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052
| ИП Азизова АФ | Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052
| ОАО Импульс | ПС-307 | РП-3, Ф-30, Ф-67 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977
| ООО ГАТП | Лермонтовская | Ф-73, ТП-258 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367
| ОАО СУМС 23 | Скачки-I | Ф-610, ТП-383 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477
| ООО ПК Провинция | Скачки-II | Ф-82, ТП-167 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003 | 3.1003
| ЗАО Лира(универмаг) | Б.Ромашка 110 | Ф-5, ТП-172 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767
| ООО Милих | Скачки-II | Ф-132, ТП-5 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767
| ЗАО Терский казач.рынок | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-432 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337 | 3.9337
| ЗАО Горячеводск | Горячеводская | Ф-51 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017
| ОАО Станкотерм | Горячеводская | Ф-60, ТП-331,332,333 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267
| ОАО АвтоГАЗсервис | Скачки-II | Ф-123, ТП-55 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617
| ООО АДМ Бизнес-групп | Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-283 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 3.517
| Предпр-ль Порублев | Лермонтовская | Ф-72, ТП-357,358,352 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267
| ООО Торговый центр А | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-434 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003 | 5.6003
| ООО Лира | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-429 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757
| ОАО Тепло | Скачки-II | Ф-81, ТП-394 |  | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442
| ООО Людмила и К | Горячеводская | Ф-57, КТП-418 |  | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753
| ЗАО КМВ-Пластик | Машук | Ф-335,338, ТП-427 |  | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462
| ЗАО СтавропольскиЙ бройлер | Скачки-I | Ф-601 РП-13 |  | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923 | 19.9923
| ООО Торговый дом ЖАККО | ПС-307 | Ф-63, ТП-120 |  | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692
| ООО Торговый центр Универсам | Б.Ромашка 110 | Ф-135, ТП-199 |  | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503
| ООО "Дом быта" | Горячеводская | Ф-54, ТП-2 |  | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587
| ФЛ Сидоренко ОП | Скачки-I | Ф-607, ТП-466 |  | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753 | 2.2753
| ЗАО "Наша Марка" | Скачки-I | Ф-608, ТП-461 |  | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003 | 5.4003
| ООО "АСК" ДримКар КМВ" | Скачки-II | Ф-132, ТП-165 |  | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253
| ЗАО Региональный деловой центр | Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133
| Предприниматель Фахириди ИС | Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-111 |  | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967
| Предприниматель Березина ВИ | Скачки-II | Ф-127, ТП-277 |  | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467 | 2.6467
| ООО "Кристалл Гласс" | Скачки-I | Ф-601, ТП-456 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133
| ИП Рыськова МВ | Скачки-II | Ф-127, ТП-277 |  | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133 | 1.8133
| ИП Гиенко ОВ | Горячеводская | Ф-50, ТП-407 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
| ООО Центр управления активами | Машук | Ф-335, ТП-161 |  | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883
| КМВ фонд Футбольный клуб Машук -КМВ | Горячеводская | Ф-54, ТП-9 |  | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967
| ОАО Севкавгипроводхоз | Горячеводская | Ф-54, ТП-64 |  | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323
| ООО ЛАТ и К | Горячеводская | Ф-57 РП21, ТП-465 |  |  | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377
| ООО Татьяна и К | Горячеводская | Ф-56, ТП-284 |  |  | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3377
| ЗАО ПФ Автостар | Лермонтовская | Ф-73, ТП-346 |  |  | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1293
| ООО УПТК | Лермонтовская | Ф-111, ТП-279 |  |  | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546
| ЗАО Ставропольтехмонтаж | Лермонтовская | Ф-74, ТП-242 |  |  | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267
| ООО Кавказская рег. компания по реал.газа | Скачки-II | Ф-78, РП-10 Ф-90, ТП-326 |  |  | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127 | 3.2127
| ЗАО Стройдеталь | Скачки-I | Ф-602, ТП-270 |  |  | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627
| ООО Кавминторг-Ф | Скачки-II | Ф-87, Скачки-1 Ф-601 РП-13 |  |  | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793 | 7.3793
| ОАО ПАКС | ПС-307 | КТП-382 |  |  | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267
| ОАО РП Кавминводыавто | Горячеводская | ТП-343 |  |  | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627
| ОАО ПОГАТ | ПС-307 | ТП-343 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517
| ОАО Равдиз | ПС-307 | Ф-101 РП-3 Ф-9, ТП-14 |  |  | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017
| ЗАО Стройдеталь-2 | Скачки-I | Ф-608 ТП-121 |  |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
| ИП Костанова СД | Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2933
| ОАО Пятигорскторгтехника | ПС-307 | Ф-63 РП-3 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085
| ООО Аргонавты-2000 | Лермонтовская | Ф-111, ТП-435 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517
| ЗАО Висма | Скачки-II | Ф-132, ТП-411 |  |  | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367 | 3.3367
| ЗАО Контур-строй трест | Скачки-II | Ф-81, ТП-312 |  |  | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667 | 0.87667
| ОАО Торговый дом Пятигорск ВР | Б.Ромашка 35 | Ф-42, ТП-164 |  |  | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683 | 3.1683
| ОАО Торговый дом Пятигорск НР | Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61, ТП-177 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085
| ОАО Торговый дом Пятигорск ЛР | Лермонтовская | Ф-111, ТП-29 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085
| ОАО Элизар | Скачки-II | Ф-82 РП-9 |  |  | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517 | 2.7517
| ЗАО Автомобильные дороги КМВ | Скачки-II | Ф-128, КТП-439 |  |  | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833 | 0.66833
| ООО Бештау-сервис | Лермонтовская | Ф-102, ТП-311 |  |  | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983
| ООО Кавминпрод | Горячеводская | Ф-60, ТП-329 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085
| ЗАО Курортпродторг | Скачки-I | Ф-606, ТП-122 |  |  | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335
| ООО ЮГ | ПС-307 | Ф-10 ТП-320 |  |  | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335
| ИП Ивакин Ю.Г. | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335
| ООО Гедон-Н | Лермонтовская | Ф-74 ТП-493 |  |  | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085
| ООО Югсервис | Горячеводская | Ф-50 ТП-131 |  |  | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085
| ФЛ Попова ЕВ | Скачки-II | Ф-81 ТП-483 |  |  | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372
| ООО "Предгорье" | Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  |  | 0.74067 | 0.74067 | 0.74067 | 0.74067 | 0.74067 | 0.74067 | 0.74067
| ОАО Мясокомбинат | Провальская | Ф-116, ТП-173 |  |  |  | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907
| ООО Кеттон | Провальская | Ф-116 ТП-501 |  |  |  | 7.824 | 7.824 | 7.824 | 7.824 | 7.824 | 7.824 | 7.824
| ФЛ Островной СА | Скачки-II | Ф-81 ТП-381 |  |  |  | 2.4073 | 2.4073 | 2.4073 | 2.4073 | 2.4073 | 2.4073 | 2.4073
| ООО ТПФ Альфа-фиш | РП-10 | Ф-92 ТП-189 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573
| ЗАО Кавказкурортпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-79 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573
| ООО Оптторг | Б. Ромашка 110 | Ф-135 ТП-19,ТП-324,ТП-449 |  |  |  | 14.074 | 14.074 | 14.074 | 14.074 | 14.074 | 14.074 | 14.074
| ЗОА Гражданпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-47 |  |  |  | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573
| ООО Пятигорский ипподром | Скачки-II | Ф-123 ТП-55,ТП-379 |  |  |  | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907 | 1.9907
| ООО Мир развлечений | Б. Ромашка 35 | Ф-20 ТП-61,ТП-177 |  |  |  | 0.69633 | 0.69633 | 0.69633 | 0.69633 | 0.69633 | 0.69633 | 0.69633
| ОАО Кавтисизпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-111 |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967
| ООО Контракт | Скачки-I | Ф-606 ТП-122 |  |  |  | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
| ООО Пятигорский пищекомбинат | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  |  | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488
| ООО Фирма Жилье-комфорт | Скачки-II | Ф-81 ТП-103,ТП-194,ТП-337 |  |  |  | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672
| ООО "Золушка" | Лермонтовская | Ф-112 ТП-155 |  |  |  | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738
| ООО Кредо | РП-4 | Ф-85 ТП-59 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ИП Хананиев Р Б | РП-3 | Ф-118 ТП-248 |  |  |  | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738
| ООО Наири | Скачки-II | Ф-81 ТП-42 |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967
| ИП Борцова Л.Д. | Скачки-II | Ф-132 ТП-5 |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967
| ИП Гнездилов Ю А | РП-3 | Ф-12 ТП-14 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ООО Мировые продукты | Лермонтовская | Ф-74 ТП-102 |  |  |  | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988
| ООО Пятигорскресурсы | РП-5 | Ф-37 ТП-174 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ООО Арбат | РП-2 | Ф-14 ТП-61 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ЧЛ Гилилов | Скачки-II | Ф-132 ТП-348,ТП-458 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ООО АвтоСити | Лермонтовская | Ф-111 ТП-402 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ООО Славяновская | Скачки-II | Ф-132 ТП-516 |  |  |  | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738
| ООО ТПК Пятигорск | Горячеводская | Ф-53 ТП-86 |  |  |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| ООО Акварель | Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-500 |  |  |  | 7.4092 | 7.4092 | 7.4092 | 7.4092 | 7.4092 | 7.4092 | 7.4092
| ИП Абреков В.А. | Лермонтовская | Ф-102 ТП-311,ТП-327,ТП-426 |  |  |  |  | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503 | 2.1503
| ООО Пятигорский завод минеральных вод | РП-13 | Ф-96 ТП-443 |  |  |  |  | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003
| ЧП Алисултанова | РП-3 | Ф-93 ТП-120,ТП-316,ТП-457 |  |  |  |  | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692
| ООО Парк Кирова | Парковая | Ф-38 ТП-9 |  |  |  |  | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317
| ООО Концерн ГР и С | Горячеводская | Ф-56 ТП-454 |  |  |  |  | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003
| ОАО Гостиница Пятигорск | Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,ТП-39,ТП-61 |  |  |  |  | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5587
| ЗАО Туркомплекс Бештау | Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-182 |  |  |  |  | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817
| ПФ ЗАО Тандер | Б. Ромашка 110 | ТП-19,ТП-67,ТП-101,ТП-136,ТП-479 |  |  |  |  | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067 | 5.067
| ЗАО ГООРПО | РП-21 | ТП-217 |  |  |  |  | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462
| ФЛ Аванесов | Лермонтовская | Ф-74 ТП-259 |  |  |  |  | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317
| ООО Пятигорскинтур | РП-22 | ТП-349 |  |  |  |  | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606
| ОАО Холод | ПС-307 | Ф-61 РП-11 |  |  |  |  | 16.116 | 16.116 | 16.116 | 16.116 | 16.116 | 16.116
| ООО "Пятигорский молочный комбинат" | Скачки-II | Ф-78 РП-10 |  |  |  |  | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.851
| ООО Торговый дом Центральный | РП-4 | Ф-86 ТП-157 | [5 empty] | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141
| ООО Крайагросервис | РП-10 | Ф-89 ТП-189 | [5 empty] | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077
| ЧЛ Гаврилов | РП-3 | Ф-12 ТП-14,101,111 | [5 empty] | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516
| ЗАО Мониторэлектрик | Машук | Ф-333, Ф-334 ТП-287 | [5 empty] | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516
| ООО АМ и К | РП-5 | Ф-37 ТП-78 | [5 empty] | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516
| ООО Прайс | РП-9 | Ф-95 ТП-327 | [5 empty] | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516
| ФЛ Шепелева | РП-10 | Ф-90 ТП-326 | [5 empty] | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516
| ООО Дружба | Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-2 | [5 empty] | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521
| ООО Газпром трансгаз Ставрополь | РП-7 | Ф-97 ТП-225,388 | [5 empty] | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077 | 3.8077
| ООО ПМК Агромонтаж | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ООО Магазин Детский мир | РП-4 | Ф-85 ТП-59 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ООО универмаг Молодежный | РП-3 | Ф-118 ТП-251 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ФЛ Манилов | Горячеводская | Ф-53 ТП-215,256 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ЧЛ Морозова | РП-10 | Ф-89 ТП-189,462 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ФЛ Навасартян | РП-3 | Ф-11 ТП-97 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ООО Крован-КМВ | Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-433,448 | [5 empty] | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681
| ФГБОУ ВПО "Пятигорский государственный лингвистический университет" | РП-3 | Ф-12 ТП 14,18,231,368,399 | [5 empty] | 5.2227 | 5.2227 | 5.2227 | 5.2227 | 5.2227
| ФГБОУ ВПО "Пятигорский государственный лингвистический университет" | Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-92,101,191,267, 268,400 | [5 empty] | 12.468 | 12.468 | 12.468 | 12.468 | 12.468
| ГОУ ВПО Пятигорская ГФА Росздрава | Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,191,264,365 | [5 empty] | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327 | 9.4327
| ООО Босфор | РП-3 | Ф-93 ТП-233 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ГОУ ДОД КЦЭТК | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-118 | [5 empty] | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056
| ОАО Казачий майдан | РП-21 | Ф-145 ТП-482 | [5 empty] | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681
| ГБОУ СПО "Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса" КОР,2 | Скачки-I | Ф-602 ТП-392 | [5 empty] | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727
| ГБОУ СПО "Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса" КОР,1 | РП-3 | Ф-8 ТП-67 | [5 empty] | 1.675 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
| ТОО Денсаулык | Лермонтовская | Ф-73 ТП-304 | [6 empty] | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
| ОАО санатоий Пятигорье | РП-23 | Ф-340 ТП-138,152 | [6 empty] | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235
| ФГУ санаторий Горячий ключ | РП-4 | Ф-85 ТП-8 | [6 empty] | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
| ЛПУП ЦВМ санаторий Лесная поляна | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-291,292 | [6 empty] | 4.4467 | 4.4467 | 4.4467 | 4.4467
| ЛПУП санаторий им.Лермонтова | Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-123,310,386 | [6 empty] | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41
| ЛПУП санаторий Родник | РП-23 | Ф-340 ТП-21,166,138,308 | [6 empty] | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53
| Уличное освещение | Скачки-I, Б.Ромашка, Лермонтовская | [7 empty] | 29.5087 | 29.5087 | 29.5087 | 29.5087
| ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | Скачки-2 | Ф-120,Ф-121 | [6 empty] | 4.0872 | 4.0872 | 4.0872 | 4.0872
| ОАО ФСК ЕЭС | Лермонтовская | Ф-74 ТП-102, ТП-263 | [7 empty] | 4.4467 | 4.4467 | 4.4467
| ОАО Пятигорский хлебокомбинат | РП-10 | Ф-93 ТП-354 | [7 empty] | 13.6263 | 13.6263 | 13.6263
| МП ГЭТ | Скачки-I, Скачки II, ПС-307,Б.Ромашка, Бештаугорец, Горячеводская | ПТ-1-6 | [7 empty] | 40.3655 | 40.3665 | 40.3665
| ООО Пятигорсктеплосервис | Б. Ромашка 35, РП19 | Ф-27, Ф-70 ТП-79, 184, 184А, 240, 230, 255, 266 | [8 empty] | 20.7918 | 20.7918
| ЛПУ санаторий Машук | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-323 | [8 empty] | 4.1147 | 4.1147
| НП санаторий Зори Ставрополья | РП-4 | Ф-85 ТП-247 | [8 empty] | 5.7813 | 5.7813
| СК ПО СКОО Донагрокурорт | РП-2 | Ф-14 ТП-66,140 | [8 empty] | 2.0313 | 2.0313
| ООО санаторий Тарханы | Б. Ромашка 35 | Ф-28 ТП-271 | [8 empty] | 3.698 | 3.698
| ЛПУП санаторий Ленинские скалы | Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-168,227,285 | [8 empty] | 2.8647 | 2.8647
| ФГБУЗ "Санаторий им. C. М. Кирова" ФМБА России | РП-12 | Ф-49 ТП-202 | [8 empty] | 3.2188 | 3.2188
| ОАО МРСК СК | РП-3 | Ф-12 ТП-27,39,142 | [8 empty] | 2.0313 | 2.0313
| ОАО ФСК ЕЭС | Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-416 | [8 empty] | 5.7813 | 5.7813
| ОАО СО ЕЭС | Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-287 | [8 empty] | 8.1237 | 8.1247
| Пятигорский водоканал | насосные | Скачки 1, Скачки 2, Бештау, Северная, Лермонтовская, Провальская, Свободненская | [9 empty] | 17.4443
| КОСК Ставрополькрайводоканал | РП-14,РП-15, РП-16 | ТП- 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 16.2277
| КОСВ Ставрополькрайводоканал | ГНС | ввод 1, ввод 2 | [9 empty] | 24.7665
Всего с нарастающим объемом |  |  |  | 58.438 | 116.8765 | 175.3152 | 233.7535 | 292.1923 | 350.6307 | 409.0692 | 467.5077 | 525.9456 | 584.3851
Начальник МУ "Управление городского хозяйства администрации города" И.А. Алейников
Главный инженер ОАО "Пятигорские электрические сети" В.В. Жданов

## Новый Гр 2
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации |  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Главный инженер
|  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» | [5 empty] | филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" -
г. Пятигорска | [8 empty] | "Ставропольэнерго" — ЦЭС
__________________ О.Н. Бондаренко |  |  | __________________ В.А. Хнычёв | [5 empty] | ___________________ К.К. Самойлов
"______" _____________2013 год |  |  | "______" _____________2013 год | [5 empty] | "______" _____________2013 год
ГРАФИК №2
График ограничения потребления электрической мощности, МВт на 2013/2014г.г.
по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети"
Субъект | Потребители | Наименование подстанции | Присоединение (ВЛ, фидер) | Ограничение по очередям, тыс.кВт*ч
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ОАО "Пятигорские электрические сети" | ЗАО Ставмет | Скачки-I | Ф-603, ТП-174 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
| ИП Сасин | Б.Ромашка 35 | Ф-40, ТП-171 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444
| ЗАО Пятигорсксельмаш | Скачки-II | Ф-76,Ф-77, РП-5 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244
| ЗАО Пятигорскмебель | Скачки-I | Ф-608, ТП-150 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361
| ЗАО Машук | ПС-307 | Ф-63, ТП-280 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Обувная ф-ка | ПС-307 | Ф-11, ТП-120 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
| ИП Азизова РР | Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375
| ИП Азизова АФ | Горячеводская | Ф-50 РП-4, Ф-36 ТП-407 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375 | 0.028375
| ОАО Импульс | ПС-307 | РП-3, Ф-30, Ф-67 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244
| ООО ГАТП | Лермонтовская | Ф-73, ТП-258 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
| ОАО СУМС 23 | Скачки-I | Ф-610, ТП-383 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 2.3266
| ООО ПК Провинция | Скачки-II | Ф-82, ТП-167 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 10.25%
| ЗАО Лира(универмаг) | Б.Ромашка 110 | Ф-5, ТП-172 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194
| ООО Милих | Скачки-II | Ф-132, ТП-5 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194
| ЗАО Терский казач.рынок | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-432 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591
| ЗАО Горячеводск | Горячеводская | Ф-51 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ОАО Станкотерм | Горячеводская | Ф-60, ТП-331,332,333 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094
| ОАО АвтоГАЗсервис | Скачки-II | Ф-123, ТП-55 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708
| ООО АДМ Бизнес-групп | Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-283 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025
| Предпр-ль Порублев | Лермонтовская | Ф-72, ТП-357,358,352 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094
| ООО Торговый центр А | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-434 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353 | 0.2353
| ООО Лира | Горячеводская | Ф-56 РП-21, ТП-429 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169
| ОАО Тепло | Скачки-II | Ф-81, ТП-394 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| ООО Людмила и К | Горячеводская | Ф-57, КТП-418 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805
| ЗАО КМВ-Пластик | Машук | Ф-335,338, ТП-427 |  | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805
| ЗАО СтавропольскиЙ бройлер | Скачки-I | Ф-601 РП-13 |  | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843
| ООО Торговый дом ЖАККО | ПС-307 | Ф-63, ТП-120 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805
| ООО Торговый центр Универсам | Б.Ромашка 110 | Ф-135, ТП-199 |  | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555
| ООО "Дом быта" | Горячеводская | Ф-54, ТП-2 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ФЛ Сидоренко ОП | Скачки-I | Ф-607, ТП-466 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805
| ЗАО "Наша Марка" | Скачки-I | Ф-608, ТП-461 |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168
| ООО "АСК" ДримКар КМВ" | Скачки-II | Ф-132, ТП-165 |  | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305
| ЗАО Региональный деловой центр | Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61 |  | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805
| Предприниматель Фахириди ИС | Б.Ромашка 35 | Ф-23, ТП-111 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| Предприниматель Березина ВИ | Скачки-II | Ф-127, ТП-277 |  | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082
| ООО "Кристалл Гласс" | Скачки-I | Ф-601, ТП-456 |  | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698
| ИП Рыськова МВ | Скачки-II | Ф-127, ТП-277 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
| ИП Гиенко ОВ | Горячеводская | Ф-50, ТП-407 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| ООО Центр управления активами | Машук | Ф-335, ТП-161 |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
| КМВ фонд Футбольный клуб Машук -КМВ | Горячеводская | Ф-54, ТП-9 |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ОАО Севкавгипроводхоз | Горячеводская | Ф-54, ТП-64 |  | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698 | 0.0698
| ООО ЛАТ и К | Горячеводская | Ф-57 РП21, ТП-465 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| ООО Татьяна и К | Горячеводская | Ф-56, ТП-284 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| ЗАО ПФ Автостар | Лермонтовская | Ф-73, ТП-346 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| ООО УПТК | Лермонтовская | Ф-111, ТП-279 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ЗАО Ставропольтехмонтаж | Лермонтовская | Ф-74, ТП-242 |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085
| ООО Кавказская рег. компания по реал.газа | Скачки-II | Ф-78, РП-10 Ф-90, ТП-326 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085
| ЗАО Стройдеталь | Скачки-I | Ф-602, ТП-270 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО Кавминторг-Ф | Скачки-II | Ф-87 |  |  | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635 | 0.2635
| ОАО ПАКС | ПС-307 | КТП-382 |  |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085
| ОАО РП Кавминводыавто | Горячеводская | ТП-343 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ОАО ПОГАТ | ПС-307 | ТП-343 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085
| ОАО Равдиз | ПС-307 | Ф-101 РП-3 Ф-9, ТП-14 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ЗАО Стройдеталь-2 | Скачки-I | Ф-608 ТП-121 |  |  | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| ИП Костанова СД | Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585
| ОАО Пятигорскторгтехника | ПС-307 | Ф-63 РП-3 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ООО Аргонавты-2000 | Лермонтовская | Ф-111, ТП-435 |  |  | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085
| ЗАО Висма | Скачки-II | Ф-132, ТП-411 |  |  | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1585
| ЗАО Контур-строй трест | Скачки-II | Ф-81, ТП-312 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| ОАО Торговый дом Пятигорск ВР | Б.Ромашка 35 | Ф-42, ТП-164 |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
| ОАО Торговый дом Пятигорск НР | Б.Ромашка 35 | Ф-20, ТП-61, ТП-177 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ОАО Торговый дом Пятигорск ЛР | Лермонтовская | Ф-111, ТП-29 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ОАО Элизар | Скачки-II | Ф-82 РП-9 |  |  | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103
| ЗАО Автомобильные дороги КМВ | Скачки-II | Ф-128, КТП-439 |  |  | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| ООО Бештау-сервис | Лермонтовская | Ф-102, ТП-311 |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО Кавминпрод | Горячеводская | Ф-60, ТП-329 |  |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| ЗАО Курортпродторг | Скачки-I | Ф-606, ТП-122 |  |  | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835
| ООО ЮГ | ПС-307 | Ф-10 ТП-320 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| ИП Ивакин Ю.Г. | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585
| ООО Гедон-Н | Лермонтовская | Ф-74 ТП-493 |  |  | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472
| ООО Югсервис | Горячеводская | Ф-50 ТП-131 |  |  | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992
| ФЛ Попова ЕВ | Скачки-II | Ф-81 ТП-483 |  |  | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585
| ООО "Предгорье" | Скачки-I | Ф-604, ТП-305 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
| ОАО Мясокомбинат | Провальская | Ф-116, ТП-173 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ООО Кеттон | Провальская | Ф-116 ТП-501 |  |  |  | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625
| ФЛ Островной СА | Скачки-II | Ф-81 ТП-381 |  |  |  | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| ООО ТПФ Альфа-фиш | РП-10 | Ф-92 ТП-189 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
| ЗАО Кавказкурортпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-79 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
| ООО Оптторг | Б. Ромашка 110 | Ф-135 ТП-19,ТП-324,ТП-449 |  |  |  | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545
| ЗОА Гражданпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-27 ТП-47 |  |  |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| ООО Пятигорский ипподром | Скачки-II | Ф-123 ТП-55,ТП-379 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ООО Мир развлечений | Б. Ромашка 35 | Ф-20 ТП-61,ТП-177 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
| ОАО Кавтисизпроект | Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-111 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
| ООО Контракт | Скачки-I | Ф-606 ТП-122 |  |  |  | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| ООО Пятигорский пищекомбинат | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| ООО Фирма Жилье-комфорт | Скачки-II | Ф-81 ТП-103,ТП-194,ТП-337 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ООО "Золушка" | Лермонтовская | Ф-112 ТП-155 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
| ООО Кредо | РП-4 | Ф-85 ТП-59 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ИП Хананиев Р Б | РП-3 | Ф-118 ТП-248 |  |  |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
| ООО Наири | Скачки-II | Ф-81 ТП-42 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
| ИП Борцова Л.Д. | Скачки-II | Ф-132 ТП-5 |  |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
| ИП Гнездилов Ю А | РП-3 | Ф-12 ТП-14 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО Мировые продукты | Лермонтовская | Ф-74 ТП-102 |  |  |  | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| ООО Пятигорскресурсы | РП-5 | Ф-37 ТП-174 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО Арбат | РП-2 | Ф-14 ТП-61 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ЧЛ Гилилов | Скачки-II | Ф-132 ТП-348,ТП-458 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО АвтоСити | Лермонтовская | Ф-111 ТП-402 |  |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ООО Славяновская | Скачки-II | Ф-132 ТП-516 |  |  |  | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712
| ООО ТПК Пятигорск | Горячеводская | Ф-53 ТП-86 |  |  |  | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458
| ООО Акварель | Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-500 |  |  |  | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158
| ИП Абреков В.А. | Лермонтовская | Ф-102 ТП-311,ТП-327,ТП-426 |  |  |  |  | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775
| ООО Пятигорский завод минеральных вод | РП-13 | Ф-96 ТП-443 |  |  |  |  | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275
| ЧП Алисултанова | РП-3 | Ф-93 ТП-120,ТП-316,ТП-457 |  |  |  |  | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525
| ООО Парк Кирова | Парковая | Ф-38 ТП-9 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| ООО Концерн ГР и С | Горячеводская | Ф-56 ТП-454 |  |  |  |  | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275
| ОАО Гостиница Пятигорск | Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,ТП-39,ТП-61 |  |  |  |  | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412
| ЗАО Туркомплекс Бештау | Б. Ромашка 35 | Ф-23 ТП-182 |  |  |  |  | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525
| ПФ ЗАО Тандер | Б. Ромашка 110 | ТП-19,ТП-67,ТП-101,ТП-136,ТП-479 |  |  |  |  | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015
| ЗАО ГООРПО | РП-21 | ТП-217 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
| ФЛ Аванесов | Лермонтовская | Ф-74 ТП-259 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
| ООО Пятигорскинтур | РП-22 | ТП-349 |  |  |  |  | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189
| ОАО Холод | ПС-307 | Ф-61 РП-11 |  |  |  |  | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315
| ООО "Пятигорский молочный комбинат" | Скачки-II | Ф-78 РП-10 |  |  |  |  | 0.4335 | 0.4335 | 0.4335 | 0.4335 | 0.4335 | 0.4335
| ООО Торговый дом Центральный | РП-4 | Ф-86 ТП-157 | [5 empty] | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| ООО Крайагросервис | РП-10 | Ф-89 ТП-189 | [5 empty] | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315
| ЧЛ Гаврилов | РП-3 | Ф-12 ТП-14,101,111 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ЗАО Мониторэлектрик | Машук | Ф-333, Ф-334 ТП-287 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО АМ и К | РП-5 | Ф-37 ТП-78 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Прайс | РП-9 | Ф-95 ТП-327 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФЛ Шепелева | РП-10 | Ф-90 ТП-326 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Дружба | Б. Ромашка 35 | Ф-46 ТП-2 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Газпром трансгаз Ставрополь | РП-7 | Ф-97 ТП-225,388 | [5 empty] | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315
| ООО ПМК Агромонтаж | Скачки-II | Ф-81 ТП-103 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Магазин Детский мир | РП-4 | Ф-85 ТП-59 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО универмаг Молодежный | РП-3 | Ф-118 ТП-251 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФЛ Манилов | Горячеводская | Ф-53 ТП-215,256 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ЧЛ Морозова | РП-10 | Ф-89 ТП-189,462 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ФЛ Навасартян | РП-3 | Ф-11 ТП-97 | [5 empty] | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| ООО Крован-КМВ | Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-433,448 | [5 empty] | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| ФГБОУ ВПО "Пятигорский государственный лингвистический университет" | РП-3 | Ф-12 ТП 14,18,231,368,399 | [5 empty] | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244
| ФГБОУ ВПО "Пятигорский государственный лингвистический университет" | Б. Ромашка 35 | Ф-22 ТП-92,101,191,267, 268,400 | [5 empty] | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476
| ГОУ ВПО Пятигорская ГФА Росздрава | Б. Ромашка 35 | Ф-42 ТП-36,191,264,365 | [5 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| ООО Босфор | РП-3 | Ф-93 ТП-233 | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ГОУ ДОД КЦЭТК | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-118 | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| ОАО Казачий майдан | РП-21 | Ф-145 ТП-482 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ГБОУ СПО "Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса" КОР,2 | Скачки-I | Ф-602 ТП-392 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ГБОУ СПО "Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса" КОР,1 | РП-3 | Ф-8 ТП-67 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| ТОО Денсаулык | Лермонтовская | Ф-73 ТП-304 | [6 empty] | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
| ОАО санатоий Пятигорье | РП-23 | Ф-340 ТП-138,152 | [6 empty] | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
| ФГУ санаторий Горячий ключ | РП-4 | Ф-85 ТП-8 | [6 empty] | 0.0334 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0334
| ЛПУП ЦВМ санаторий Лесная поляна | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-291,292 | [6 empty] | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158
| ЛПУП санаторий им.Лермонтова | Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-123,310,386 | [6 empty] | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233
| ЛПУП санаторий Родник | РП-23 | Ф-340 ТП-21,166,138,308 | [6 empty] | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413
| Уличное освещение | Скачки-I, Б.Ромашка, Лермонтовская | [7 empty] | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158
| ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | Скачки-2 | Ф-120,Ф-121 | [6 empty] | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
| ОАО ФСК ЕЭС | Лермонтовская | Ф-74 ТП-102, ТП-263 | [7 empty] | 0.079 | 0.079 | 0.079
| ОАО Пятигорский хлебокомбинат | РП-10 | Ф-93 ТП-354 | [7 empty] | 0.434 | 0.434 | 0.434
| МП ГЭТ | Скачки-I, Скачки II, ПС-307,Б.Ромашка, Бештаугорец, Горячеводская | ПТ-1-6 | [7 empty] | 1.7371 | 1.7361 | 1.7361
| ООО Пятигорсктеплосервис | Б. Ромашка 35 | Ф-27, ТП-79, 184, 184А, 240, 230, 255, 266 | [8 empty] | 0.6705 | 0.6705
| ЛПУ санаторий Машук | Б. Ромашка 35 | Ф-26 ТП-323 | [8 empty] | 0.128 | 0.128
| НП санаторий Зори Ставрополья | РП-4 | Ф-85 ТП-247 | [8 empty] | 0.1762 | 0.1762
| СК ПО СКОО Донагрокурорт | РП-2 | Ф-14 ТП-66,140 | [8 empty] | 0.037 | 0.037
| ООО санаторий Тарханы | Б. Ромашка 35 | Ф-28 ТП-271 | [8 empty] | 0.1155 | 0.1155
| ЛПУП санаторий Ленинские скалы | Б. Ромашка 35 | Ф-25 ТП-168,227,285 | [8 empty] | 0.074 | 0.074
| ФГБУЗ "Санаторий им. C. М. Кирова" ФМБА России | РП-12 | Ф-49 ТП-202 | [8 empty] | 0.0905 | 0.0905
| ОАО МРСК СК | РП-3 | Ф-12 ТП-27,39,142 | [8 empty] | 0.037 | 0.037
| ОАО ФСК ЕЭС | Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-416 | [8 empty] | 0.1712 | 0.1712
| ОАО СО ЕЭС | Машук | Ф-335, Ф-334 ТП-287 | [8 empty] | 0.289 | 0.289
| Пятигорский водоканал | Лермонтовская | Ф-72, ТП-257 | [8 empty] | 0.154 | 0.154
| Пятигорский водоканал | Лермонтовская | Ф-72, ТП-398 | [8 empty] | 0.155 | 0.155
| Пятигорский водоканал | Б.ромашка 35 | Ф-28, ТП-322 | [8 empty] | 0.155 | 0.155
| КОСК Ставрополькрайводоканал | РП-14,РП-15, РП-16 | ТП- 1,2,3,4,5 | [9 empty] | 0.749
| КОСВ Ставрополькрайводоканал | ГНС | Т-101 | [9 empty] | 0.751
| КОСВ Ставрополькрайводоканал | ГНС | Т-102 | [9 empty] | 0.751
Всего с нарастающим объемом |  |  |  | 2.2505 | 4.5018 | 6.7525 | 9.0038 | 11.256 | 13.507 | 15.7584 | 18.0085 | 20.2604 | 22.5114
Начальник МУ "Управление городского хозяйства администрации города" И.А. Алейников
Главный инженер ОАО "Пятигорские электрические сети" В.В. Жданов

## ГР 3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель |  |  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Главный инженер
главы администрации |  |  |  | ОАО «Пятигорские электрические сети» | [5 empty] | филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" -
г.Пятигорска | [9 empty] | "Ставропольэнерго" — ЦЭС
_________________________Бондаренко О.Н. |  |  |  | __________________ Хнычёв В.А. | [5 empty] | ___________________ Самойлов К.К.
"______" _____________2013 год |  |  |  | "______" _____________2013 год | [5 empty] | "______" _____________2013 год
м.п. |  |  |  | м.п. | [6 empty] | м.п.
ГРАФИК №3
График временного отключения потребления, МВт на 2013/2014г.г.
по предприятию ОАО «Пятигорские электрические сети»
Субъект | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Способ ввода графиков | Время отключения, мин | Ограничение по очередям, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ОАО "ПЭС" | школа №23, дачи, население | ПС 110 кВ Горячеводсская | Ф-53 | ДУ, ОП (ЦЭС) | 5 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946
| УО, реклама |  | пульт УО города | ДУ | 5 |  | 0.7 | 0.8 | 1.04 | 1.6 | 1.96 | 2.64 | 3.09 | 3.56 | 4.25
| рынки ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР КМВ | РП-21 | Ф-143 | ДУ | 5 |  | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| ЖБИ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-130 | ОВБ | 20 |  | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113
| ЧП "Порублёв", Стройиндустрия | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-75 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ООО "Славяновская", завод "Стройдеталь", ЗАО "Висма" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-132 | ОВБ | 20 |  |  | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058
| ЖБИ | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-74 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  |  | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536
| КМВ Пластик, гараж ЦЭС, МРСК СК | РП-12 | Ф-10 | ОВБ | 20 |  |  |  | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951
| Завод минер.вод, кондитерский цех, ЧП Исахаян, население | РП-12 | Ф-336 | ОВБ | 20 |  |  |  | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294
| ООО "Элизар" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-79 | ОВБ | 30 |  |  |  | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159
| ГНКС, ООО "Гибис" | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-129 | ОВБ | 30 |  |  |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168
| Пятигорскоргтехника, ЧП Навасарян, население | РП-3 | Ф-11 | ОВБ | 30 |  |  |  |  | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522
| Птицекомбинат | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-87 | ОВБ | 30 |  |  |  |  | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191
| Гараж ПРЭУ-2, химчистка, население | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-112 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [5 empty] | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885
| рынок Людмила, казачий майдан, население | РП-21 | Ф-145 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0.813
| Завод минер.вод | РП-12 | Ф-337 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
| А/вокзал, ГП автоколонна №1477 | РП-4 | Ф-34 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401
| Хлебокомбинат Т-1 | РП-10 | Ф-93 | ОВБ | 30 | [6 empty] | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226
| САХ, население | РП-3 | Ф-117 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 1.269 | 1.269 | 1.269
| ЧП "Кудрявцев" паркетный цех | ПС 110кВ Лермонтовская | Ф-103 | ОВБ (ЦЭС) | 30 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ПОГАТ, Кавминводыавто | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-84 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 0.228 | 0.228 | 0.228
| Завод "Импульс" | Б.Ромашка 35 | Ф-41 | ОП | 30 | [8 empty] | 0.281 | 0.281
| Пятигорский молочный комбинат, ПГТУ, АЗС Лукойл | РП-10 | Ф-89 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.406 | 0.406
| Винокомбинат, ПАХ, население | РП-4 | Ф-85 | ОВБ | 40 | [8 empty] | 0.594 | 0.594
| ЧП Будагов, ЧП Морозова, ЧП Мирзоян, Аквамин | РП-13 | Ф-96 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 0.294 | 0.294
| Спектр, меб.фабрика, база ПЭС | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-80 | ОВБ | 50 | [9 empty] | 0.587
| ВНИИМЭМ | ПС 110кВ Скачки-2 | Ф-82 | ОВБ | 55 | [9 empty] | 0.375
| ООО "ОМ", ООО "Провинция", ООО "Кедр-92", ОАО "Гражданспецоборудование" | РП-9 | Ф-94 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 0.357
Итого с нарастающим объемом по "Пятигорские электрические сети " |  |  |  |  | до 5 мин | 2.946 | 5.116 | 5.216 | 5.456 | 6.016 | 6.376 | 7.056 | 7.506 | 7.976 | 8.666
[5 empty] | до 20 мин | 2.946 | 5.23 | 7.487 | 9.508 | 10.068 | 10.428 | 11.108 | 11.558 | 12.028 | 12.718
[5 empty] | Всего | 2.946 | 5.229 | 7.487 | 9.835 | 12.108 | 14.353 | 16.587 | 18.634 | 20.679 | 22.688
[5 empty] | Всего по ДУ | 2.946 | 5.116 | 5.216 | 5.456 | 6.016 | 6.376 | 7.056 | 7.506 | 7.976 | 8.666
Главный инженер Жданов В.В.
Начальник МУ "Управление городского хозяйства администрации города" Алейников И.А.

## Структура ввода ГВО
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО "Пятигорские электрические сети"
__________________ Хнычёв В.А.
"______" _____________2013 год
Структура введения графика временного отключения на 2013/2014г.г.
по ОАО "Пятигорские электрические сети"
Cубъект | Прогнозируемый максимум потребления (P max), МВт | Способ отключения | Отключаемая мощность по очередям, МВт | [10 empty] | Совмещение
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 10 очер. в % по способу отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ОАО "Пятигорские электрические сети" | 22.688 | ДУ | 2.95 | 5.12 | 5.22 | 5.46 | 6.02 | 6.38 | 7.06 | 7.51 | 7.98 | 8.67 | 38% | 10.25%
ОП
ДД
|  | ОВБ |  | 0.11 | 2.27 | 4.38 | 6.09 | 7.97 | 9.53 | 11.12 | 12.7 | 14.02 | 62%
|  | Всего | 2.95 | 5.23 | 7.49 | 9.84 | 12.11 | 14.35 | 16.59 | 18.63 | 20.68 | 22.688 | 100%
Главный инженер Жданов В.В.
ОАО "Пятигорские электрические сети"