## ГР 3
ГРАФИК №3
График временного отключения потребления, МВт на 2012/2013г.г.
по предприятию ОАО «Пятигорские электрические сети»
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование присоединения (ВЛ, фидер) | Способ ввода графиков¹ | Время отключения², мин | Ограничение по очередям, МВт | [9 empty] | Потребители
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ПС_кВ_ | Л-_,Ф-_,ТП-_
1 | Горячеводская | Ф-53 | ОП, ДУ (ЦЭС) | 5 | 2.703 | [9 empty] | школа №23, дачи, население
2 |  | пульт УО города | ДУ | 5 |  | 0.7 |  | 0.635 | 0.557 | 0.755 | 0.68 | 0.15 | 0.365 | 0.287 | УО, реклама
3 | РП-12 | Ф-10 | ОВБ | 15 |  | 0.768 | [8 empty] | КМВ Пластик, Гараж ЦЭС, МРСК СК
4 | Лермонтовская | Ф-74 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  | 0.149 | [8 empty] | ЖБИ
5 | Скачки-2 | Ф-130 | ОВБ | 30 |  | 0.51 | [8 empty] | ЖБИ
6 | Лермонтовская | Ф-75 | ОВБ (ЦЭС) | 20 |  |  | 0.1 | [7 empty] | ЧП "Порублёв", Стройиндустрия
7 | Скачки-2 | Ф-127 | ОВБ | 30 |  |  | 2.36 | [7 empty] | Овощехранилище, Молзавод
8 | РП-21 | Ф-143 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.768 | [6 empty] | рынки ГРИС, Колос, ЗАО Горячеводск, РОПР-КМВ
9 | РП-12 | Ф-336 | ОВБ | 15 |  |  |  | 0.645 | [6 empty] | завод минер.вод, кондитерский цех, ЧП Исаханян, население
10 | Скачки-2 | Ф-79 | ОВБ | 30 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | ООО "Элизар"
11 | Скачки-2 | Ф-129 | ОВБ | 30 |  |  |  | 0.146 | [6 empty] | ГНКС, ООО «Гибис»
12 | РП-3 | Ф-11 | ОВБ | 15 |  |  |  |  | 0.891 | [5 empty] | Пятигорскторгтехника, ЧП Навасарян, население
13 | РП-10 | Ф-89 | ОВБ | 25 |  |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | Пятигорский молочный комбинат, ПГТУ, Лукойл
14 | Скачки-2 | Ф-87 | ОВБ | 30 |  |  |  |  | 0.254 | [5 empty] | Птицекомбинат
15 | РП-21 | Ф-145 | ДУ | 5 | [5 empty] | 0.92 |  |  |  |  | рынок Людмила, казачий майдан, население
16 | Лермонтовская | Ф-112 | ОВБ (ЦЭС) | 20 | [5 empty] | 0.72 |  |  |  |  | Гараж ПРЭУ-2, химчистка
17 | РП-12 | Ф-337 | ОВБ | 15 | [6 empty] | 0.82 |  |  |  | завод минер.вод
18 | РП-4 | Ф-34 | ОВБ | 15 | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | А/вокзал, ГП автоколонна №1477
19 | РП-10 | Ф-93 | ОВБ | 25 | [6 empty] | 0.32 |  |  |  | Хлебокомбинат (Т1)
20 | РП-3 | Ф-117 | ОВБ | 15 | [7 empty] | 2.02 |  |  | САХ, население
21 | Лермонтовская | Ф-103 | ОВБ (ЦЭС) | 20 | [7 empty] | 0.1 |  |  | ЧП "Кудрявцев" (паркет. цех)
22 | Скачки-2 | Ф-84 | ОВБ | 30 | [7 empty] | 0.177 |  |  | ПОГАТ, Кавминводыавто
23 | Б. Ромашка 35 | Ф-41 | ОП | 5 | [8 empty] | 0.73 |  | Импульс
24 | РП-4 | Ф-35 | ОВБ | 15 | [8 empty] | 0.72 |  | Винкомбинат, ПАХ, население
25 | РП-13 | Ф-96 | ОВБ | 30 | [8 empty] | 0.575 |  | ЧП Будагов, ЧП Морозова, ЧП Мирзоян, Аквамин
26 | Скачки-2 | Ф-80 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.76 | Спектр, меб.фабрика, база ПЭС
27 | Скачки-2 | Ф-82 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.64 | ВНИИМЭМ
28 | РП-9 | Ф-94 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.64 | ООО"ОМ", ООО "Провинция", ООО "Кедр-92", ОАО"Гражданспецоборудование"
Итого по каждой очереди |  |  |  |  | 2.703 | 2.127 | 2.46 | 2.294 | 2.392 | 2.395 | 2.34 | 2.447 | 2.39 | 2.327
Итого с нарастающим объемом по предприятию ОАО "Пятигорские электрические сети" |  |  |  | до 5 мин | 2.703 | 0.7 | 0 | 1.403 | 0.557 | 1.675 | 0.68 | 0.15 | 1.095 | 0.287
|  |  |  | от 5 до 20 мин |  | 0.917 | 0.1 | 0.645 | 0.891 | 0.72 | 1.34 | 2.12 | 0.72
|  |  |  | от 20 до 60 мин |  | 0.51 | 2.36 | 0.246 | 0.944 |  | 0.32 | 0.177 | 0.575 | 2.04
|  |  |  | Всего | 2.703 | 4.83 | 7.29 | 9.584 | 11.976 | 14.371 | 16.711 | 19.158 | 21.548 | 23.875
|  |  |  | Всего по ДУ | 2.703 | 0.7 | 0 | 1.403 | 0.557 | 1.675 | 0.68 | 0.15 | 1.095 | 0.287